|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт, Ø 160 | КПУ-1Н-О-Н-160-2\*ф-МВ220-сн |   |   | шт | 1 |
| 5 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт, Ø 200 | КПУ-1Н-О-Н-200-2\*ф-МВ220-сн |   |   | шт | 1 |
| 7 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт, Ø 125 | КПУ-1Н-О-Н-Ø125-2\*ф-МВ220-сн |   |   | шт | 2 |
| 8 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт, Ø 160 | КПУ-1Н-О-Н-160-2\*ф-МВ220-сн |   |   | шт | 1 |
| 10 | Преобразователь частоты Vacon 10-3L-0002-4, N=0,55 кВт | Vacon 10-3L-0002-4 |   |   | шт | 1 |
| 11 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт | КПУ-1Н-О-Н-Ø125-2\*ф-МВ220-СН |   |   | шт | 2 |
| 13 | Преобразователь частоты Vacon 10-3L-0001-4, N=0,37 кВт | Vacon 10-3L-0001-4 |   |   | шт | 1 |
| 14 | Клапан противопожарный с электроприводом N=8Вт, Ø 125 | КПУ-1Н-О-Н-Ø125-2\*ф-МВ220-сн |   |   | шт | 2 |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | "С2000М" вер. 2.06 АЦДР.426469.027 |   |   | компл | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный  | "Сигнал-10" вер. 1.03 АЦДР.425513.010 |   |   | компл | 1 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой | "С2000-КПБ" вер. 2.02 АЦДР.425412.003 |   |   | компл | 1 |
| 4 | Блок сигнально-пусковой | "С2000-СП1 исп. 01" вер. 1.56 АЦДР.425412.001-01 |   |   | компл | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный  | ИП 212-34ПА (вер. 1.01) АЦДР.425232.006 |   |   | шт | 24 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресный  | ИПР 513-3ПАМ АЦДР.425211.005 |   |   | шт | 2 |
| 7 | Световое табло плоское "ВЫХОД" со встроенной звуковой сиреной | Молния-12-3 "ВЫХОД" |   |   | шт | 3 |
| 8 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой | Гром-12КПС |   |   | шт | 8 |
| 9 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | "РИП-12" исп. 05 АЦДР.436534.001-09 |   |   | компл | 1 |
| 10 | Аккумуляторная батарея 12В, 17А-ч | АКБ-17 |   |   | шт | 2 |
| 11 | Бокс под аккумуляторы 17 А-ч х 2, 12 В | Бокс 17 А-ч х 2, 12 В |   |   | шт | 1 |