**Общество с ограниченной ответственностью**

****

**Проектирование, производство, поставка, монтаж, пуско-наладка**

656006, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 152, а/я 5123

Телефон/факс: (3852) 536-316, 289-086

E-mail: [energoprom7@rambler.ru](mailto:energoprom7@rambler.ru) Сайт: <http://energo-kotel.ru/>

Техническое задание

19.01.2016г.

Прошу расценить и отправить коммерческое предложение о поставке в наш адрес «Трубного пучка» ПСВ-200-14-23

Длина трубок - 3410мм.

Количество трубок - 1020шт.

D трубок - 19\*1мм

Материал трубок - Латунь Л-68 мягкая(ГОСТ-494-76)

Верхняя водяная камера - 1шт.

Нижняя водяная камера - 1шт.

PS. Корпус ПСВ нас не интерисует.

С уважением,

Генеральный директор И.И. Познахарев