| № п/п | Наименование | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Батарейка «крона» 9V | 10 |
|  | Розетка 2п+з IP64 | 5 |
|  | Вилка 2п+з IP64 | 5 |
|  | Замок навесной ЧАЗ ВС2-12 | 5 |
|  | Болторез | 2 |
|  | Концевой выключатель для привода ворот BFT ICARO | 10 |
|  | Хомут-стяжка длиной 1330мм. | 15 уп. |
|  | Реле давления CONDOR MDR3-EA | 2 |
|  | Выключатель 2 клавишный с/п | 10 |
|  | Выключатель 1 клавишный с/п | 10 |
|  | Выключатель 1 клавишный о/п | 10 |
|  | Выключатель 2 клавишный о/п | 10 |
|  | Розетка 2п+з о/п | 10 |
|  | Розетка 2п+з с/п | 10 |
|  | Концевой выключатель ВП16РГ-23Б-231-55 у 2.3 | 16 |
|  | Дроссель EL2(36ngn | 10 |
|  | Дроссель EL4(18ngn | 20 |
|  | Датчик движения потолочный | 5 |
|  | Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА ELCDS941 C16 30MA (АВВ) | 5 |
|  | Контактор A16-30-10 SST1SBL181001R8010 220В 16А 1з (АВВ) | 5 |
|  | Кнопочная станция ПКЕ 212-3У3 | 5 |
|  | Розетка АВВ 332RS6 | 5 |
|  | Вилка АВВ 332-P6 | 5 |
|  | Переключатель Plexo 069711 | 10 |
|  | Переключатель Plexo 069715 | 10 |
|  | Розетка Plexo 069733 | 10 |
|  | Дроссель ДНАТ 400Вт. NK400T/TE | 10 |
|  | Устройство зажигающее HI-400M | 10 |
|  | Конденсатор К78-99 40мкФ, 250В, провода 200 мм, крепёж-шпилька М8, исполнение №7 | 10 |
|  | Вилка 2п+з «евро» боковой ввод белая | 10 |
|  | Вилка 2п+з «евро» прямой ввод белая | 10 |
|  | Бондаж BIC-15.50 | 50 |
|  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 |
|  | Автоматический выключатель S201 B6А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0065 B6 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S201 B10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0105 B10 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S201 B16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R1165 B16 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S201 B25А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0255 B25 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S203 B6А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0065 B6 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S203 B10А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0105 B10 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S203 B16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0165 B16 (АВВ) | 10 |
|  | Автоматический выключатель S203 B25А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0255 B25 (АВВ) | 10 |
|  | Удлинитель на катушке 30м. | 2 |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ-2160М-25А-380АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ | 4 |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ-2160М-25А-220АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ | 4 |
|  | Мультиметр MY 64 | 2 |
|  | Контактор A16-30-10 SST1SBL181001R8010 220В 16А 1з (АВВ) | 5 |
|  | Механизм Отео 086101 переключателя 1 кл. о/п (Legrand) | 2 |
|  | Механизм Отео 086120 переключателя 2 кл. о/п (Legrand) | 2 |
|  | Механизм Отео 086129 розетки "евр" о/п (Legrand) | 4 |
|  | Рамка-1 Отео 086091 о/п белая (Legrand) | 2 |
|  | Рамка-2 Отео 086092 о/п белая (Legrand) | 1 |
|  | Рамка-3 Отео 086093 о/п белая (Legrand) | 1 |
|  | Концевой выключатель ВП 15К 21А2.31-54У2.8 | 8 |
|  | Зажим средней анкеровки ЗСА 24.47Д.00 | 60 |
|  | Кабельный наконечник для алюминиевого кабеля сечением 800 мм2 | 20 |
|  | Короб настенный НК-22А 93А.46.00 | 10 |
|  | Кронштейн крепления короба НК-22 на опоре 197.00.000 (-01.-02.-03.) | 20 |
|  | Хомут для крепления резинового конца двухсторонний 93.44.00 | 50 |
|  | Шина 913.600-02 | 10 |
|  | Шина 913.600.000 | 5 |
|  | Перемычка 162.03.000 | 10 |
|  | Перемычка А-97-913.700.000 | 5 |
|  | Бегунок КД 25/45 92.41.00 | 20 |
|  | Бегунок КД 10/25 92.51.00 | 20 |

Полное наименование:

Муниципальное троллейбусное предприятие городского округа Химки Московской области "Химкиэлектротранс"

# Сокращенное наименование – МП "Химкиэлектротранс"

Директор предприятия – Васильев Александр Владимирович, действующий на основании Устава.

Телефон: (495) 571-05-07, Факс (495) 793-75-22

Главный бухгалтер – Романова Татьяна Владимировна.

Телефон: (495) 793-02-00

Электронный адрес: himtrol@himki.net

Наши реквизиты:

МП «Химкиэлектротранс»

141400, г.Химки, Московская область

Юбилейный проспект, д.69

ИНН 5047001707, КПП 504701001

ОКПО 31324937, ОКВЭД 60.21.22, 60.21.1

Банк "Возрождение" (ПАО) г.Москва

БИК 044525181

Корр. счет №30101810900000000181

Расчетный счет №40702810806300240926

в Химкинском филиале

ОГРН 1025006178306

ОКТМО 46 783 000