## Лист2
Заявка на ЖБИ
№п.п. | Наименование продукции, техническая характеристика | Обоснование (номер чертежа, листа) | Тип окраски | Тип марка | ГОСТ, ОСТ, ТУ, серия | Ед. изм | Кол-во | Вес ед., кг. | Объём, м3 | Общая потребность в кг. | Общий объём, м3 | Срок поставки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Колонны
1 | 1К84-4М3-П1 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 изм.1, лист 4 |  |  | Серия 1.423.1-3/88 вып.1 | шт. | 4
2 | 1К84-4М3-П2 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 изм.1 лист 5 |  |  |  | шт. | 2
3 | 1К84-4М3-П3 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 изм.1 лист 6 |  |  |  | шт. | 2
4 | 1К84-4М3-П4 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 изм.1 лист 6 |  |  |  | шт. | 4
Балки стропильные
5 | 2БДР18-4АIIIв-П | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 2 |  |  | Серия 1.462.1-3/89 вып.1 | шт. | 6
Колонны фахверка
6 | 7КФ97-1-111 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 лист 7 |  |  | Серия 1.427.1-3 вып.1/87 | шт. | 2
7 | 7КФ97-1-112 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 лист 8 |  |  | Серия 1.427.1-3 вып.1/87 | шт. | 2
Стойки фахверка
8 | СФ-10 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 2 |  |  | Серия 1.427.1-21 вып.6 | шт. | 4
Насадки
9 | НУ3 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 2 |  |  | Серия 1.427.1-21 вып.6 | шт. | 4
10 | НФ4 |  |  |  |  | шт. | 4
Изделия соединительные
11 | МС1 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-2 лист 9 |  |  |  | шт. | 4
12 | МС2 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-2 лист 10 |  |  |  | шт. | 4
13 | МС3 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-2 лист 11 |  |  |  | шт. | 4
14 | МС4 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-2 лист 12 |  |  |  | шт. | 24
Плиты покрытия
15 | 3ПГ6-1АIIIв-П |  |  |  | Серия 1.462.1-21 вып.1/94 | шт. | 12
16 | 3ПГ6-1АIIIв-Па | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 лист 9 |  |  |  | шт. | 8
17 | 3ПГ6-1АIIIв-Пб | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 лист 10 |  |  |  | шт. | 6
18 | 3ПГ6-1АIIIв-Пв | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, И-1 лист 11 |  |  |  | шт. | 4
Панели стеновые
19 | ПСТ 60.12.3.0-МР-1 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 4 |  |  | Серия 1.432.1-21 вып.1/96 | шт. | 17
20 | ПСТ 60.18.3.0-МР-1 |  |  |  |  | шт. | 35
21 | ПСТ 63.12.3.0-МР-21 |  |  |  |  | шт. | 5
22 | ПСТ 63.12.3.0-МР-22 |  |  |  |  | шт. | 5
23 | ПСТ 63.18.3.0-МР-21 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 4 |  |  | Серия 1.432.1-21 вып.1/96 | шт. | 6
24 | ПСТ 63.18.3.0-МР-22 |  |  |  |  | шт. | 6
25 | ПСТ 60.12.3.0-МР-6 |  |  |  |  | шт. | 6
26 | ПСТ 60.18.3.0-МР-6 |  |  |  |  | шт. | 2
Изделия закладные
27 | Консоль опорная РК4 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 4 |  |  | 1.432.1-21 вып.3 | шт. | 34
28 | Консоль опорная ТК7 |  |  |  |  | шт. | 22
29 | Т1 |  |  |  | 1.432.1-21 вып.6 | шт. | 64
30 | Т2 |  |  |  |  | шт. | 54
31 | Т5 |  |  |  |  | шт. | 148
32 | Т8 |  |  |  |  | шт. | 4
33 | Т30 |  |  |  |  | шт. | 10
34 | Т35 |  |  |  |  | шт. | 8
35 | Т45 |  |  |  |  | шт. | 16
Детали
36 | Лист 40х170 | 122 0534.Н.311.430-КЖ1, изм.2 лист 4 |  |  | 6 ГОСТ 19903-74 | шт. | 20
С245 ГОСТ 27772-88
37 | Арматура А-I(А-240) ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  | кг | 5.2