|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование поставляемого товара**  **(**товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара) | Технические и функциональные параметры товара, по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара | | Требования к значению в предложении участника (точное или диапазонное) | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.** | **Значение, установленное заказчиком** |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Аккумулятор для APC Back-UPS CS 500 | **Основные характеристики** | |  | шт. | 13 |
| Тип оборудования | Аккумулятор для ИБП | Точное значение |
| Тип аккумулятора | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 12 | Точное значение |
| Ёмкость, Ач | не менее 7.2 | Точное значение |
| Размеры аккумулятора (ШхВхГ), мм | 151х100х65 | Точное значение |
| Тип клемм | F2 | Точное значение |
| 2 | Аккумулятор для APC Smart-UPS 1000 | **Основные характеристики** | |  | шт. | 2 |
| Тип оборудования | Аккумулятор для ИБП | Точное значение |
| Тип аккумулятора | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 12 | Точное значение |
| Ёмкость, Ач | не менее 7.2 | Точное значение |
| Размеры аккумулятора (ШхВхГ), мм | 151x101x98 | Точное значение |
| Тип клемм | F2 | Точное значение |
| 3 | Батарейка | **Основные характеристики** | |  | шт. | 1 |
| Тип батарейки | АА | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 1.5 | Точное значение |
| Индикатор заряда батареи | есть | Точное значение |
| Количество штук в упаковке | не менее 12 | Точное значение |
| 4 | Батарейка | **Основные характеристики** | |  | шт. | 1 |
| Тип батарейки | ААА | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 1.5 | Точное значение |
| Индикатор заряда батареи | есть | Точное значение |
| Количество штук в упаковке | не менее 12 | Точное значение |
| 5 | Батарейка | **Основные характеристики** | |  | шт. | 3 |
| Тип батарейки крона | 6LR61 MN1604 | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 9 | Точное значение |
| Количество штук в упаковке | не менее 1 | Точное значение |
| 6 | Батарейка | **Основные характеристики** | |  | шт. | 20 |
| Тип батарейки | CR2032 | Точное значение |
| Напряжение питания, вольт | не менее 3 | Точное значение |
| Количество штук в упаковке | не менее 1 | Точное значение |