Общество с ограниченной ответственностью

**«Основа-Плюс»**

614017, г. Пермь, ул. Халтурина, 8 А, Почтовый адрес: 614039, г.Пермь, ул. Революции 30-22. ИНН 5906121934 / КПП 590601001 Р/ сч. № 40702810249770007081 в Пермском отделении № 6984

ОАО «Сбербанка России» ЗУБ г.Пермь К/с 30101810900000000603, БИК 045773603, ОГРН 1135906005300. Тел 243-25-37.Ф 290-28-81. sobolevsb@mail.ru или osnova-plus2008@mail.ru

**!!!Все материалы бюджетные!!!**

**Можно заменить материалы на аналогичные.**

**Доставка : Заозерье, ул.Трясолобова,107.**

**МБУК "Клуб имени Златогорского" г. Перми**

1. Радиатор чугунный МС-140-500 = 924 секции (90 по 10 секций , 2 по 12 секций)  
2. Труба ВГП 76 мм - 124 м.п.  
3. Труба ВГП 25 мм - 280 м.п.  
4. Труба ВГП 32 мм - 244 м.п.  
5. Кран маевского - 78 шт.  
6. Кран шар. с америк. 3/4 - 156 шт.  
7. Вентиль 32 мм - 12 шт.  
8. Вентиль 50 мм - 2 шт.  
9. Грязевик д.200, выход д.50мм -2шт.  
10. Кран шаровой "ЛД" 80 мм - 2 шт  
11. Кран шаровой "ЛД" 100 мм - 2 шт.  
12. Манометр - 4 шт.  
13. Термометр - 2шт  
14. Труба ВГП 50 мм - 112 м.п.  
15. Труба ВГП 20 мм - 110 м.п.  
16. Труба ВГП 40 мм - 68 м.п.  
17. Умывальник с пьедесталом - 2 шт.  
18. Унитаз компакт - 5 шт.  
19. Кран шаровой п/п 20 мм - 2 шт.  
20. Смеситель - 2 шт.

Ответственный: Михаил. 8904-849-27-41.

**Счет на оплату.**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Б. Соболев/

ООО «Основа-Плюс» М.П.