О поставке оборудования сетей связи

**Заявка от 310/08/40 от 23.08.2017г**

**В счет включить ДОСТАВКУ до адреса:**

*г. Улан-удэ, ул. Хоринская, д. 1.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Производственная связь*** |  |  |
| 1 | Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350 RUB | 18,0 | шт |
| 2 | IP-телефон Alcatel-Lucent 8012 DeskPhone (ЗМG27038АА) | 1,0 | шт |
|  | ***Оборудование сети часофикации*** |  |  |
| 3 | Часы светодиодные Электроника-7 В100СМ-4 | 15,0 | шт |
|  | ***Оборудование сети радиофикации и оповещения ГО ЧС*** |  |  |
| 4 | Система оповещения "SONAR" в стоечном исполнении в комплекте: | 1,0 | комп |
|  | а) шкаф напольный 17 U 600\*600 мм (STAND 17U) -1 шт |  |  |
|  | б) фальшпанель в шкаф 19" 3U ( SBP-003) - 2 шт |  |  |
|  | в) микшер-усилитель класса D, 500Вт (SZT-5010D) - 1 шт |  |  |
|  | г) устройство контроля целостности линии динамиков Sonar SSC-132A - 1 шт |  |  |
|  | д) зарядное устройство для АКБ систем оповещения SBC-3250 - 1 шт |  |  |
|  | ж) аккумуляторная батарея 12 В, 100 Ач (АКБ-12-100) - 2 шт |  |  |
|  | з) полка усиленная (1U) для 2 шт АКБ-12-100 RPS-2100 - 1 шт |  |  |
|  | и) плата контроля релейная SSC-008А - 1 шт |  |  |
|  | к) металлическая коробка под модуль SSC-008А для крепления в стойку, 1U (SSC-008А-BOX) - 1 шт |  |  |
|  | л) пульт микрофонный с селектором на 20 зон оповещения SRM-2000 - 1 шт |  |  |
|  | м) громкоговоритель абонентский настенный, 3 Вт W-03 - 34 шт |  |  |
|  | н) громкоговоритель рупорный IP 56, 20 Вт SHS-20ТА - 15 шт |  |  |
|  | о) блок управления усилителем по Enternet БУСГС-Е -1 шт |  |  |
|  | п) устройство соединительное с гермовводом с диаметром подключаемого кабеля от 4,5 до 8 мм, IP65 - УС-4ЕХ. ПАШК.425212.050 ТУ - 16 шт |  |  |
|  | р) радиотрансформатор абоненский ТАМУ -10С - 1 шт |  |  |
|  | ***Локальная вычислительная сеть и система IP видеонаблюдения*** |  |  |
| 1 | Коммутатор, РОЕ+ Huawei S5700-28C-PWR-El | 1,0 | шт |
| 2 | Оптический трансивер Huawei ESFP-FE-LX-SM1310 | 2,0 | шт |
| 3 | ИБП АРС UPS 1500 VA RMI, 2U - SUA1500RMI2U | 1,0 | шт |
| 4 | Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 32U ШТНП-32U 600\*800 | 1,0 | шт |
| 5 | Блок вентиляторов 1U 19 " с 2 вентиляторами | 1,0 | шт |
| 6 | Полка стационарная для наполных шкафов глубиной 800 мм, 1U | 1,0 | шт |
| 7 | Кабельный органайзер, 1U ОК-5 | 3,0 | шт |
| 8 | Блок розеток 1U, 8 гнезд, шнур 3м в пластиковом корпусе IEC C14 | 1,0 | шт |
| 9 | Крепежный комплект: винт М6\*16, квадратная гайка М6, пластиковая шайба | 100,0 | шт |
| 10 | Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5е РР 48RJ-45 | 2,0 | шт |
| 11 | Кросс оптический в стойку 19", телескопический, 24 порта LC, 1U | 1,0 | шт |
| 12 | Комплект заземления для шкафов (шина заземления+винты) TGR Y-SET | 1,0 | шт |
| 13 | Удлинитель РоЕ по кабелю UTP IP04х | 9,0 | шт |
| 14 | Адаптер (розетка) LC/UPC SM тип бесфланцевый | 12,0 | шт |
| 15 | Сетевой видеосервер MACROSCOP NVR-25M | 1,0 | шт |
| 16 | Видеокамеры IP-BEWARD В 2710RZQ | 17,0 | шт |
| 17 | HDD 3,5 жесткий диск Western Digital WD Red 8 TB (WD80EFZX) | 4,0 | шт |

***С уважением, Денис Алексеевич Киселёв***

***8-926-017-29-84***

***Главный специалист отдела МТО***

***ФГУП «Главное военно-строительное управление» по специальным объектам***

***Филиал «Московский филиал»***

***Email: kiselev.d***[***@gvsuso.ru***](mailto:Chibisova.u@sstsr.ru)

