## Лист1
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
1 | Счетчик х/в СТВХ-80 Ду80 Т<30С в/к фл ПК Прибор | 1 | шт
2 | 082X4002 Затвор дисковый РИДАН-ЗДМ.01.16.080 PN16 DN80 корпус чугун; диск чугун,эпоксидное покрытие; | 3 | шт
3 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый TECOFI Ду 80 | 1 | шт
4 | Клапан обратный межфланцевый TECOFI Ду 80 чугун | 1 | шт
5 | Манометр МП-100 0-1,6МПа Дк100 М20х1,5 ЗаводТеплИзд | 2 | шт
6 | Кран для манометра 11б18бк М20х1,5 3-х ходовой Ду15 | 2 | шт
7 | Тройник сталь бесшовн равнопр Дн159х6,0 (Ду150) п/привар КНР | 2 | шт
8 | Тройник стальной под приварку ДУ 89х3,5 бесшовный КНР | 1 | шт
9 | Отвод сталь крутоизогнутый 89 бесшовный ГОСТ 17375-2001 | 6 | шт
10 | Бурт PP-R под фланец бел нап Дн90 10189090 VALFEX | 10 | шт
11 | Фланец стальной 80 х 16 | 10 | шт
12 | PPR Труба PN20 D90 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 56 | м
13 | PPR Труба PN20 D75 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 40 | м
14 | PPR Труба PN20 D63 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 196 | м
15 | Труба PN20 D50 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 124 | м
16 | Труба PN20 D40 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 68 | м
17 | Труба PN20 D32 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 268 | м
18 | Труба PN20 D25 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 20 | м
19 | Труба PN20 D20 GF стекловолокно SDR 7,4 КОНТУР | 24 | м
20 | Кран шаровый D50 КОНТУР | 3 | шт
21 | Кран шаровый D20 КОНТУР | 3 | шт
22 | Бурт PP-R под фланец бел нап Дн50 10189050 VALFEX | 1 | шт
23 | Фланец стальной 50 х 16 | 1 | шт
24 | PPR Тройник соед. D90 КОНТУР | 4 | шт
25 | PPR Тройник соед. D75 КОНТУР | 4 | шт
26 | PPR Тройник соед. D63 КОНТУР | 2 | шт
27 | Тройник соед. D50 КОНТУР | 1 | шт
28 | Тройник соед. D32 КОНТУР | 2 | шт
29 | Тройник переход. D40-32-40 КОНТУР | 3 | шт
30 | Тройник переход. D63-25-63 КОНТУР | 1 | шт
31 | Тройник переход. D63-50-63 КОНТУР | 1 | шт
32 | Тройник переход. D50-25-50 КОНТУР | 1 | шт
33 | Тройник переход. D50-40-50 КОНТУР | 1 | шт
34 | Тройник переход. D50-32-50 КОНТУР | 1 | шт
35 | PPR Угольник D90/90гр. КОНТУР | 4 | шт
36 | Угольник D40/90гр. КОНТУР | 5 | шт
37 | Угольник D63/90гр. КОНТУР | 3 | шт
38 | Угольник D50/90гр. КОНТУР | 4 | шт
39 | Угольник D32/90гр. КОНТУР | 12 | шт
40 | Угольник D20/90гр. КОНТУР | 6 | шт
41 | Муфта комб. НР D40-1 1/4 под ключ КОНТУР | 1 | шт
42 | Муфта комб. НР D25-3/4 КОНТУР | 1 | шт
43 | Рулон ST 10х1000-20 Т<105C 80010210107 K-Flex | 121 | кв.м
44 | Хомут рез/пр М8/М10 20-25мм 1/2" б/к 3011 Strongman | 22 | шт
45 | Хомут рез/пр М8/М10 26-30мм 3/4" б/к 3011 Strongman | 266 | шт
46 | Хомут рез/пр М8/М10 38-43мм 1 1/4" б/к 3011 Strongman | 66 | шт
47 | Хомут рез/пр М8/М10 47-51мм 1 1/2" б/к 3011 Strongman | 122 | шт
48 | Хомут рез/пр М8/М10 60-64мм 2" б/к 3011 Strongman | 194 | шт
49 | Хомут рез/пр М8/М10 75-80мм 2 1/2" б/к 3011 Strongman | 38 | шт
50 | Хомут рез/пр М8/М10 87-92мм 3" б/к 3011 Strongman | 46 | шт
51 | Шпилька оц М8х1000 5021 Strongman | 1000 | шт
52 | Угольник D25/90гр. КОНТУР | 2 | шт
53 | Фланец стальной150 х 16 | 16 | шт
54 | Клапан обратный межфланцевый TECOFI Ду150 чугун | 2 | шт
55 | Винт-шуруп М8х60 . | 754 | шт
56 | Дюбель пластик 10х50 10204 Strongman | 754 | шт