Отопление 180м2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | количество | |  |
| 1 | Бак расширительный д/отопления 8л. | 1 | шт |  |
| 2 | Группа безопасности котла 1х1,5 бар | 1 | шт |  |
| 3 | Кран Ду25 американка | 2 | шт |  |
| 4 | Кран РР32 | 1 | шт |  |
| 5 | Кронштейн для алюм. Радиаторов | 18 | шт |  |
| 6 | Котёл электрический Ресурс ЭВПМ-24 | 1 | шт |  |
| 7 | Кронштейн для расширительного бака | 1 | шт |  |
| 8 | Муфта Ду25 | 2 | шт |  |
| 9 | Муфта комб. Д32х1 ¼ Внутре | 4 | шт |  |
| 10 | Муфта разъёмная комб. Д25х1 | 2 | шт |  |
| 11 | Насос циркуляц. Трех-скоростной | 1 | шт |  |
| 12 | Опора РР Д25 | 150 | шт |  |
| 13 | Пробка для алюминивых радиаторов набор ½ | 9 | шт |  |
| 14 | Радиатор алюм. 350х100 10сек. | 9 | шт |  |
| 15 | Радиатор алюм. 500х96 10сек. | 1 | шт |  |
| 16 | Тройник РР перех.Д32х20х32 | 14 | шт |  |
| 17 | Труба РР Д25 армиров. стекловолок. РN25 | 78 | м |  |
| 18 | Труба РР Д32 армиров. стекловолок. PN25 | 4 | м |  |
| 19 | Уголок РР 90-Д20 | 50 | шт |  |
| 20 | Уголок РР 90-Д32 | 10 | шт |  |
| 21 | Фильтр РР32 косой | 1 | шт |  |
| 22 | Клапан терморег. Ду15 верхний угловой | 18 | шт |  |
| 23 | Муфта комб. Д20х1/2 н/р | 18 | шт |  |
| 24 | Антифриз для системы отопления 20л | 1 | шт |  |