Приложение 2.

Объёмная ведомость – устройство полов из ПВХ плитки

| Общие данные: Место производства работ Калужская обл. г. Обнинск Киевское шоссе 57 Особые условия Действующее производство |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объём работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь помещения 698,95 м2 № Наименование работ Объём Пояснения 1 Шлифовка основания перед укладкой клеевого ПВХ покрытия 698,9 м2 Устранение мелких дефектов 2 Обеспылевание основания 698,9 м2 Пылесос 3 Грунтовка основания 698,9 м2 4 Укладка клеевого ПВХ покрытия 698,9 м2 |  |  |  |  |  |

Подготовил нач.окс                                            Мажуга АВ.