ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Укладка напольного клеевого ПВХ покрытия с предварительной подготовкой основания   в административном  здании  г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе 57.

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для проектирования | СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03 ... СНиП 3.04.01-87 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 1.2. | Заказчик. | Россия г. Обнинск, Калужская область. |
| 1.3. | Вид строительства | Ремонт |
| 1.4. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5. | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие) |
| 1.6. | Технические данные | Административно-бытовой корпус, 4 этаж, площадь помещений 698,95 м2 |
| 1.7. | Объёмно - планировочные и конструктивные решения реконструируемого объекта. | Приложение 1. |
| 1.8. | Основные требования к организации работ | Раздел ПОС разработать в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и пособием МДС 12-81-2007 Мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, по обеспечению пожарной безопасности: должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, постановлениями правительства РФ, отвечать требованиям Международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, |
| 1.9. | Требуемая документация | Коммерческое предложение, договор, исполнительная документация. |
| 1.10 | Срок выполнения работ: | 7 календарных дней |
| 1.11 | Поставщик материалов | Напольное покрытие ПВХ плитка Grabo, клей Forbo Eurocol 528 – материалы заказчика. |
| 1.12 | Приложения | 1.План помещений 2. Объёмная ведомость |

# РАЗРАБОТАЛ:

Нач.Окс                                                                              Мажуга А.В.

# СОГЛАСОВАНО:

Гл.Инженер                                                                        Ловецкий С.В.