**Наименование, технические характеристики**

|  |
| --- |
| Снегозадержатель трубчатый универсальный для профнастила **H-60.**В комплект входит:1). Труба плоско-овальная 42 х 21мм. Толщина стали 1мм. Длина - 3 метра. Количество 2 штуки.2). Кронштейн, толщина стали 2мм. Количество 4 шт.3). ЕРDM резиновый. Количество 16 шт.4). Саморезы (8х60мм). Количество 8шт.Количество комплектов – 100 . |
| image1 |