## Лист1
1. Скважинный насос SP60-6Rp4 под.65м3\час, напор 40м.с.мощн.11квт-1шт.
2. Насос центробежный NK250-400 №98318667- 1шт.
3. Насос центробежный двухстороннего входа 1Д1250-63б -Б Др.к=390 мм Q-900 М³\Ч; Н=40 М с электродвигателем 5АМ315-М4 N=200 кВт, n=1500 об/мин 1 комплект.
4. Манометр общего назначения ОБМ-100 ГОСТ 8625-77* | 1 шт.
5. Фильтры для буровых сважин на воду, тип ТЛ-10Ф.4В. 1.шт.