|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | *м* | 4137 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | *м* | 330 |
| Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 40 мм | *м* | 44 |
| Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 50 мм | *м* | 20 |
| Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 63 мм | *м* | 17 |
| Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (ливневая канализация) | *м* | 50 |
| Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | *м* | 103 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | *м* | 525 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | *м* | 1625 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | *м* | 810 |
| Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | *шт.* | 754,8 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | *м* | 854 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | *м* | 1912 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | *м* | 44 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | *м* | 17 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | *м* | 20 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | *м* | 330 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | *м* | 1623 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (ливневая канализация) | *м* | 50 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм | *м* | 218 |
| Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | *м* | 3434 |
| Снятие кранов водоразборных или туалетных | *шт* | 235 |
| Установка смесителей | *шт* | 198 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | *ШТ* | 10 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | *ШТ* | 66 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | *ШТ* | 10 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | *ШТ* | 40 |
| Демонтаж унитазов и писсуаров | *шт* | 214 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | *шт* | 245 |
| Демонтаж умывальников и раковин | *шт* | 214 |
| Установка раковин | *шт* | 185 |
| Демонтаж ванн | *шт* | 80 |
| Установка ванн купальных прямых чугунных (б/у) | *шт* | 160 |
| Установка поддонов душевых чугунных глубоких | *шт* | 57 |
| Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб | *шт* | 88 |
| Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | *шт* | 12 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм | *м* | 200 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | *м* | 165 |
| Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | *м* | 165 |
| Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм | *м* | 34 |
| Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (ливневая канализация) | *м* | 115 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | *ШТ* | 10 |
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | *ШТ* | 40 |