СМЕТА

№ пп	Наименование работ, оборудования и матералов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. с НДС 18%, руб.	Стоимость с НДС 18%, руб.
1	2	3	4	5	6
Шифр проекта: АЛ.051.18-4096.ВиК
1	Раздел 1. Вентиляция 7го эт.
2	Стоимость работ по монтажу системы вентиляции 7 эт
3	Монтаж приточной установки П1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR: 90-50/45.4D NED (масса 280кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
4	Монтаж компрессорно-конденсаторного блока ККБ: NSK 025 NED (масса 172кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
5	Монтаж вытяжной установки В1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR 80-50/40.4D NED (масса 150кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
6	Монтаж вентилятора канального В2: L=250м3/ч, P=600 Па KVR 315 NED (масса 23 кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
7	Монтаж дроссель - клапанов D 100 мм Фирма «Арктика»	шт	6,00	0,00
8	Монтаж дроссель - клапанов D 125 мм Фирма «Арктика»	шт	2,00	0,00
9	Монтаж дроссель - клапанов D 160 мм Фирма «Арктика»	шт	6,00	0,00
10	Монтаж дроссель - клапанов D 200мм Фирма «Арктика»	шт	26,00	0,00
11	Установка решеток «Арктика» 4АПР 450х450 + ЗКДС	шт	26,00	0,00
12	Установка решеток «Арктика» 4АПР 300х300 + ЗКДС	шт	10,00	0,00
13	Монтаж диффузоров ДПУ- М100	шт	4,00	0,00
14	Монтаж огнезадерживающих клапанов КЛОП-1(60)-НО-800х400-МВ(220)	шт	2,00	0,00
15	Монтаж огнезадерживающих клапанов КЛОП-1(60)-НО-D160-МВ(220)	шт	1,00	0,00
16	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 200x200мм d=0.7 мм	м.п.	4,00	0,00
17	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x200 мм d=0.7 мм	м.п.	6,00	0,00
18	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x300 мм d=0.7 мм	м.п.	15,00	0,00
19	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 400x300мм d=0.7 мм	м.п.	7,00	0,00
20	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия)400x300 мм d=0.7 мм	м.п.	3,00	0,00
21	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x250мм d=0.7 мм	м.п.	14,00	0,00
22	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x300 мм d=0.7 мм	м.п.	10,00	0,00
23	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x400 мм d=0.7 мм	м.п.	10,00	0,00
24	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 600x400 мм d=0.7 мм	м.п.	43,00	0,00
25	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x400 мм d=0.7 мм	м.п.	5,00	0,00
26	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x500 мм d=0.7 мм	м.п.	2,00	0,00
27	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 900x500 мм d=0.7 мм	м.п.	2,00	0,00
28	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D100 мм d=0.7 мм	м.п.	23,00	0,00
29	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D125 мм d=0.7 мм	м.п.	15,00	0,00
30	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D160 мм d=0.7 мм	м.п.	52,00	0,00
31	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D200 мм d=0.7 мм	м.п.	30,00	0,00
32	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D250 мм d=0.7 мм	м.п.	3,00	0,00
33	Монтаж воздуховодов гибких D100	м.п.	4,00	0,00
34	Монтаж отводов 90 гр 100	шт	4,00	0,00
35	Монтаж отводов 90 гр 125	шт	1,00	0,00
36	Монтаж отводов 90 гр 160	шт	7,00	0,00
37	Монтаж отводов 90 гр 200	шт	9,00	0,00
38	Монтаж отводов 90 гр 300x200	шт	1,00	0,00
39	Монтаж отводов 90 гр 300x400	шт	4,00	0,00
40	Монтаж отводов 90 гр 400x800	шт	4,00	0,00
41	Монтаж отводов 90 гр 500x300	шт	2,00	0,00
42	Монтаж отводов 90 гр 800x400	шт	2,00	0,00
43	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200x200/200x200/200	шт	1,00	0,00
44	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 300x200/300x200/200	шт	1,00	0,00
45	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 300x300/300x300/200	шт	6,00	0,00
46	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 400x300/400x300/200	шт	2,00	0,00
47	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 400x300/400x300/300x300	шт	1,00	0,00
48	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x300/500x300/200	шт	3,00	0,00
49	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/160	шт	1,00	0,00
50	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/200	шт	1,00	0,00
51	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/500x300	шт	1,00	0,00
52	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 600x400/600x400/200	шт	3,00	0,00
53	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 600x400/600x400/800x400	шт	1,00	0,00
54	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 800x400/800x400/200	шт	2,00	0,00
55	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 800x400/800x400	шт	1,00	0,00
56	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 125/125/100	шт	1,00	0,00
57	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 160/160/100	шт	1,00	0,00
58	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 160/160	шт	3,00	0,00
59	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200/200/160	шт	1,00	0,00
60	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200/200	шт	2,00	0,00
61	Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 250/250/200	шт	1,00	0,00
62	Монтаж переходов оцинкованных стальных 200x200/160	шт	1,00	0,00
63	Монтаж переходов оцинкованных стальных 200x200/300x200	шт	1,00	0,00
64	Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/100	шт	2,00	0,00
65	Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/125	шт	2,00	0,00
66	Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/160	шт	6,00	0,00
67	Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/200	шт	3,00	0,00
68	Монтаж переходов оцинкованных стальных 400x300/200	шт	1,00	0,00
69	Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/400x300	шт	2,00	0,00
70	Монтаж переходов оцинкованных стальных 450x450/200	шт	26,00	0,00
71	Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x250/160	шт	2,00	0,00
72	Монтаж переходов оцинкованных стальных 400x300/500x300	шт	2,00	0,00
73	Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/250	шт	1,00	0,00
74	Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/300x200	шт	1,00	0,00
75	Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/500x300	шт	1,00	0,00
76	Монтаж переходов оцинкованных стальных 600x400/400x300	шт	1,00	0,00
77	Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/600x400	шт	1,00	0,00
78	Монтаж переходов оцинкованных стальных 800x400/200	шт	1,00	0,00
79	Монтаж переходов оцинкованных стальных 800x500/800x400	шт	1,00	0,00
80	Монтаж переходов оцинкованных стальных 900x500/800x400	шт	1,00	0,00
81	Монтаж переходов оцинкованных стальных 125/100	шт	1,00	0,00
82	Монтаж переходов оцинкованных стальных 160/100	шт	3,00	0,00
83	Монтаж переходов оцинкованных стальных 160/125	шт	1,00	0,00
84	Монтаж переходов оцинкованных стальных 200/125	шт	2,00	0,00
85	Монтаж переходов оцинкованных стальных 200/160	шт	2,00	0,00
86	Монтаж переходов оцинкованных стальных 250/160	шт	1,00	0,00
87	Устройство тепловой изоляции воздуховодов из вспененного каучука K-Flex ST AD ALU самоклеящейся с алюминиевым покрытием толщина 13 мм.	м2	150,00	0,00
88	Такелажные работы	компл.	1,00	0,00
89	Пуско-наладочные работы системы вентиляции	компл.	1,00	0,00
90	Итого: Стоимость работ по монтажу системы вентиляции 7 эт	0,00
91	Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы вентиляции 7 эт
92	Приточная установка П1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR: 90-50/45.4D NED (масса 280кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
93	Компрессорно-конденсаторный блок ККБ: NSK 025 NED (масса 172кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
94	Вытяжная установка В1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR 80-50/40.4D NED (масса 150кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
95	Вентилятор канальный В2: L=250м3/ч, P=600 Па KVR 315 NED (масса 23 кг) (Поставка Заказчика)	К-т	1,00	0,00
96	Дроссель - клапан D 100 мм Фирма «Арктика»	шт	6,00	0,00
97	Дроссель - клапан D 125 мм Фирма «Арктика»	шт	2,00	0,00
98	Дроссель - клапан D 160 мм Фирма «Арктика»	шт	6,00	0,00
99	Дроссель - клапан D 200мм Фирма «Арктика»	шт	26,00	0,00
100	Решетка Фирма «Арктика» 4АПР 450х450 + ЗКДС	шт	26,00	0,00
101	Решетка Фирма «Арктика» 4АПР 300х300 + ЗКДС	шт	10,00	0,00
102	Диффузор ДПУ- М100	шт	4,00	0,00
103	Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-НО-800х400-МВ(220)	шт	2,00	0,00
104	Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-НО-D160-МВ(220)	шт	1,00	0,00
105	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 200x200мм d=0.7 мм	м2	3,20	0,00
106	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x200 мм d=0.7 мм	м2	6,00	0,00
107	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x300 мм d=0.7 мм	м2	18,00	0,00
108	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 400x300мм d=0.7 мм	м2	9,80	0,00
109	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия)400x300 мм d=0.7 мм	м2	4,20	0,00
110	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x250мм d=0.7 мм	м2	21,00	0,00
111	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x300 мм d=0.7 мм	м2	16,00	0,00
112	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x400 мм d=0.7 мм	м2	18,00	0,00
113	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 600x400 мм d=0.7 мм	м2	86,00	0,00
114	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x400 мм d=0.7 мм	м2	12,00	0,00
115	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x500 мм d=0.7 мм	м2	5,20	0,00
116	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 900x500 мм d=0.7 мм	м2	5,60	0,00
117	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D100 мм d=0.7 мм	м2	7,22	0,00
118	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D125 мм d=0.7 мм	м2	5,89	0,00
119	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D160 мм d=0.7 мм	м2	26,12	0,00
120	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D200 мм d=0.7 мм	м2	18,84	0,00
121	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D250 мм d=0.7 мм	м2	2,36	0,00
122	Гибкий воздуховод D100	м.п.	4,00	0,00
123	Отвод 90 гр 100	шт	4,00	0,00
124	Отвод 90 гр 125	шт	1,00	0,00
125	Отвод 90 гр 160	шт	7,00	0,00
126	Отвод 90 гр 200	шт	9,00	0,00
127	Отвод 90 гр 300x200	шт	1,00	0,00
128	Отвод 90 гр 300x400	шт	4,00	0,00
129	Отвод 90 гр 400x800	шт	4,00	0,00
130	Отвод 90 гр 500x300	шт	2,00	0,00
131	Отвод 90 гр 800x400	шт	2,00	0,00
132	Тройник 90 гр 200x200/200x200/200	шт	1,00	0,00
133	Тройник 90 гр 300x200/300x200/200	шт	1,00	0,00
134	Тройник 90 гр 300x300/300x300/200	шт	6,00	0,00
135	Тройник 90 гр 400x300/400x300/200	шт	2,00	0,00
136	Тройник 90 гр 400x300/400x300/300x300	шт	1,00	0,00
137	Тройник 90 гр 500x300/500x300/200	шт	3,00	0,00
138	Тройник 90 гр 500x400/500x400/160	шт	1,00	0,00
139	Тройник 90 гр 500x400/500x400/200	шт	1,00	0,00
140	Тройник 90 гр 500x400/500x400/500x300	шт	1,00	0,00
141	Тройник 90 гр 600x400/600x400/200	шт	3,00	0,00
142	Тройник 90 гр 600x400/600x400/800x400	шт	1,00	0,00
143	Тройник 90 гр 800x400/800x400/200	шт	2,00	0,00
144	Тройник 90 гр 800x400/800x400	шт	1,00	0,00
145	Тройник 90 гр 125/125/100	шт	1,00	0,00
146	Тройник 90 гр 160/160/100	шт	1,00	0,00
147	Тройник 90 гр 160/160	шт	3,00	0,00
148	Тройник 90 гр 200/200/160	шт	1,00	0,00
149	Тройник 90 гр 200/200	шт	2,00	0,00
150	Тройник 90 гр 250/250/200	шт	1,00	0,00
151	Переход 200x200/160	шт	1,00	0,00
152	Переход 200x200/300x200	шт	1,00	0,00
153	Переход 300x300/100	шт	2,00	0,00
154	Переход 300x300/125	шт	2,00	0,00
155	Переход 300x300/160	шт	6,00	0,00
156	Переход 300x300/200	шт	3,00	0,00
157	Переход 400x300/200	шт	1,00	0,00
158	Переход 300x300/400x300	шт	2,00	0,00
159	Переход 450x450/200	шт	26,00	0,00
160	Переход 500x250/160	шт	2,00	0,00
161	Переход 400x300/500x300	шт	2,00	0,00
162	Переход 500x400/250	шт	1,00	0,00
163	Переход 500x400/300x200	шт	1,00	0,00
164	Переход 500x400/500x300	шт	1,00	0,00
165	Переход 600x400/400x300	шт	1,00	0,00
166	Переход 500x400/600x400	шт	1,00	0,00
167	Переход 800x400/200	шт	1,00	0,00
168	Переход 800x500/800x400	шт	1,00	0,00
169	Переход 900x500/800x400	шт	1,00	0,00
170	Переход 125/100	шт	1,00	0,00
171	Переход 160/100	шт	3,00	0,00
172	Переход 160/125	шт	1,00	0,00
173	Переход 200/125	шт	2,00	0,00
174	Переход 200/160	шт	2,00	0,00
175	Переход 250/160	шт	1,00	0,00
176	Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука K-Flex ST AD ALU самоклеящийся с алюминиевым покрытием толщина 13 мм.	м2	165,00	0,00
177	Лента K-FLEX 050-025 AL CLAD (шир25мм, дл 50м)	шт	7,00	0,00
178	Крепления для воздуховодов	кг	200,00	0,00
179	Расходные материалы для системы вентиляции	компл.	1,00	0,00
180	Транспортные расходы	компл.	1,00	0,00
181	Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы вентиляции 7 эт	0,00
182	Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №1 системы вентиляции 7 эт	0,00
183	Раздел №2 Теплоснабжение 7го эт.:
184	Стоимость работ по монтажу системы теплоснабжения 7го эт.
185	Установка насоса циркуляционного UPS32-80 Grundfos (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
186	Монтаж кранов шаровых D15 Danfoss	шт	2,00	0,00
187	Монтаж кранов шаровых D40 Danfoss	шт	2,00	0,00
188	Монтаж кранов шаровых D50 Danfoss	шт	2,00	0,00
189	Монтаж фильтров сетчатых FVF D40 Danfoss	шт	1,00	0,00
190	Монтаж трехходового клапана c электроприводом VF3 D20 Danfoss	шт	1,00	0,00
191	Устройство обратного клапана тип 223 ∅20 Danfoss	шт	1,00	0,00
192	Установка термометров Росма	шт	2,00	0,00
193	Установка манометров Росма	шт	4,00	0,00
194	Прокладка трубопроводов стальных из труб ВГП Dy40	м.п.	50,00	0,00
195	Антикоррозионная обработка стальных трубопроводов за 2 раза составом ГФ021	м2	6,28	0,00
196	Устройство изоляции трубопроводов д.40мм, толщ.ст.20мм	м.п.	50,00	0,00
197	Такелажные работы	компл.	1,00	0,00
198	Пуско-наладочные работы системы вентиляции теплоснабжения	компл.	1,00	0,00
199	Итого Стоимость работ по монтажу системы теплоснабжения 7го эт.	0,00
200	Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы теплоснабжения 7го эт.
201	Насос циркуляционный UPS32-80 Grundfos (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
202	Кран шаровой D15 Danfoss	шт	2,00	0,00
203	Кран шаровой D40 Danfoss	шт	2,00	0,00
204	Кран шаровой D50 Danfoss	шт	2,00	0,00
205	Фильтр сетчатый FVF D40 Danfoss	шт	1,00	0,00
206	Трехходовой клапан c электроприводом VF3 D20 Danfoss	шт	1,00	0,00
207	Обратный клапан тип 223 ∅20 Danfoss	шт	1,00	0,00
208	Термометр Росма	шт	2,00	0,00
209	Манометр Росма	шт	4,00	0,00
210	Труба стальная ВГП Dy40	м.п.	50,00	0,00
211	ГФ021	кг	1,51	0,00
212	Изоляция для трубопровода 20мм	м.п.	50,00	0,00
213	Крепление трубопровода	кг	10,00	0,00
214	Расходные материалы для системы теплоснабжения	компл.	1,00	0,00
215	Транспортные расходы	компл.	1,00	0,00
216	Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы теплоснабжения 7го эт.	0,00
217	Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №2 системы теплоснабжения 7го эт.	0,00
218	Раздел №3 Кондиционирование 7го эт.:
219	Стоимость работ по монтажу системы кондиционирования 7го эт.
220	Монтаж наружного блока ND-OH-615C - 3 NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
221	Монтаж: Кассетный ND-IS-36A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	8,00	0,00
222	Монтаж: Кассетный ND-IS-45A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	6,00	0,00
223	Монтаж: Кассетный ND-IC-56A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
224	Монтаж: Кассетный ND-IS-22A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
225	Монтаж: Кассетный ND-IS-28A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	2,00	0,00
226	Монтаж: Декоративная панель, ND-IC-1A NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
227	Монтаж: Декоративная панель, ND-IS-1A NED (Поставка Заказчика)	шт	17,00	0,00
228	Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-06 NED (Поставка Заказчика)	шт	5,00	0,00
229	Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-02 NED (Поставка Заказчика)	шт	7,00	0,00
230	Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-04 NED (Поставка Заказчика)	шт	3,00	0,00
231	Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-03 NED (Поставка Заказчика)	шт	2,00	0,00
232	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø34.9	м.п.	90,00	0,00
233	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø19.1	м.п.	100,00	0,00
234	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø12.7	м.п.	75,00	0,00
235	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø6.35	м.п.	53,00	0,00
236	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø31.8	м.п.	15,00	0,00
237	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø15.9	м.п.	25,00	0,00
238	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø9.53	м.п.	40,00	0,00
239	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø28.6	м.п.	30,00	0,00
240	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø25.4	м.п.	4,00	0,00
241	Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø22.2	м.п.	4,00	0,00
242	Монтаж лотков перфорированных 100х50	м.п.	30,00	0,00
243	Монтаж лотков перфорированных 50х50	м.п.	80,00	0,00
244	Монтаж лотков неперфорированных с крышкой 100х50	м.п.	100,00	0,00
245	Монтаж дренажного насоса SAUERMANN SI 1800 (Поставка Заказчика)	шт.	2,00	0,00
246	Устройство дренажной трубы D32 PN10	м.п.	100,00	0,00
247	Устройство дренажной трубы D40 PN10	м.п.	50,00	0,00
248	Устройство дренажной трубы D50 PN10	м.п.	20,00	0,00
249	Такелажные работы	компл.	1,00	0,00
250	Пуско-наладочные работы системы кондиционирования	компл.	1,00	0,00
251	Итого Стоимость работ по монтажу системы кондиционирования 7го эт.	0,00
252	Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы кондиционирования 7го эт.
253	Наружный блок ND-OH-615C - 3 NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
254	Кассетный ND-IS-36A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	8,00	0,00
255	Кассетный ND-IS-45A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	6,00	0,00
256	Кассетный ND-IC-56A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
257	Кассетный ND-IS-22A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
258	Кассетный ND-IS-28A-V NED (Поставка Заказчика)	шт	2,00	0,00
259	Декоративная панель, ND-IC-1A NED (Поставка Заказчика)	шт	1,00	0,00
260	Декоративная панель, ND-IS-1A NED (Поставка Заказчика)	шт	17,00	0,00
261	Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-06 NED (Поставка Заказчика)	шт	5,00	0,00
262	Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-02 NED (Поставка Заказчика)	шт	7,00	0,00
263	Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-04 NED (Поставка Заказчика)	шт	3,00	0,00
264	Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-03 NED (Поставка Заказчика)	шт	2,00	0,00
265	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø34.9	м.п.	90,00	0,00
266	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø19.1	м.п.	100,00	0,00
267	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø12.7	м.п.	75,00	0,00
268	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø6.35	м.п.	53,00	0,00
269	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø31.8	м.п.	15,00	0,00
270	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø15.9	м.п.	25,00	0,00
271	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø9.53	м.п.	40,00	0,00
272	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø28.6	м.п.	30,00	0,00
273	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø25.4	м.п.	4,00	0,00
274	Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø22.2	м.п.	4,00	0,00
275	Лоток перфорированный 100х50	м.п.	30,00	0,00
276	Лоток перфорированный 50х50	м.п.	80,00	0,00
277	Лоток неперфорированный с крышкой 100х50	м.п.	100,00	0,00
278	Дренажный насос SAUERMANN SI 1800 (Поставка Заказчика)	шт.	2,00	0,00
279	Дренажная труба D32 PN10	м.п.	100,00	0,00
280	Дренажная труба D40 PN10	м.п.	50,00	0,00
281	Дренажная труба D50 PN10	м.п.	20,00	0,00
282	Крепление трубопровода	кг	50,00	0,00
283	Расходные материалы для системы кондиционирования	компл.	1,00	0,00
284	Транспортные расходы	компл.	1,00	0,00
285	Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы кондиционирования 7го эт.	0,00
286	Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №3 системы кондиционирования 7го эт.	0,00