## набор работ
Приложение №2
к Договору подряда № _____ от "____" _______________ 2018 г.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроджект"
Подрядчик:
Стройка: 7 этаж административного здания по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, д.17, стр.1
Объект: комплекс работ по устройству системы вентиляции и кондиционирования 7го этажа административного здания по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, д.17, стр.1
СМЕТА
№ пп | Наименование работ, оборудования и матералов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС 18%, руб. | Стоимость с НДС 18%, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Шифр проекта: АЛ.051.18-4096.ВиК
1 | Раздел 1. Вентиляция 7го эт.
2 | Стоимость работ по монтажу системы вентиляции 7 эт
3 | Монтаж приточной установки П1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR: 90-50/45.4D NED (масса 280кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
4 | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока ККБ: NSK 025 NED (масса 172кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
5 | Монтаж вытяжной установки В1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR 80-50/40.4D NED (масса 150кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
6 | Монтаж вентилятора канального В2: L=250м3/ч, P=600 Па KVR 315 NED (масса 23 кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
7 | Монтаж дроссель - клапанов D 100 мм Фирма «Арктика» | шт | 6 |  | 0
8 | Монтаж дроссель - клапанов D 125 мм Фирма «Арктика» | шт | 2 |  | 0
9 | Монтаж дроссель - клапанов D 160 мм Фирма «Арктика» | шт | 6 |  | 0
10 | Монтаж дроссель - клапанов D 200мм Фирма «Арктика» | шт | 26 |  | 0
11 | Установка решеток «Арктика» 4АПР 450х450 + ЗКДС | шт | 26 |  | 0
12 | Установка решеток «Арктика» 4АПР 300х300 + ЗКДС | шт | 10 |  | 0
13 | Монтаж диффузоров ДПУ- М100 | шт | 4 |  | 0
14 | Монтаж огнезадерживающих клапанов КЛОП-1(60)-НО-800х400-МВ(220) | шт | 2 |  | 0
15 | Монтаж огнезадерживающих клапанов КЛОП-1(60)-НО-D160-МВ(220) | шт | 1 |  | 0
16 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 200x200мм d=0.7 мм | м.п. | 4 |  | 0
17 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x200 мм d=0.7 мм | м.п. | 6 |  | 0
18 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x300 мм d=0.7 мм | м.п. | 15 |  | 0
19 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 400x300мм d=0.7 мм | м.п. | 7 |  | 0
20 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия)400x300 мм d=0.7 мм | м.п. | 3 |  | 0
21 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x250мм d=0.7 мм | м.п. | 14 |  | 0
22 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x300 мм d=0.7 мм | м.п. | 10 |  | 0
23 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x400 мм d=0.7 мм | м.п. | 10 |  | 0
24 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 600x400 мм d=0.7 мм | м.п. | 43 |  | 0
25 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x400 мм d=0.7 мм | м.п. | 5 |  | 0
26 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x500 мм d=0.7 мм | м.п. | 2 |  | 0
27 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 900x500 мм d=0.7 мм | м.п. | 2 |  | 0
28 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D100 мм d=0.7 мм | м.п. | 23 |  | 0
29 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D125 мм d=0.7 мм | м.п. | 15 |  | 0
30 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D160 мм d=0.7 мм | м.п. | 52 |  | 0
31 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D200 мм d=0.7 мм | м.п. | 30 |  | 0
32 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D250 мм d=0.7 мм | м.п. | 3 |  | 0
33 | Монтаж воздуховодов гибких D100 | м.п. | 4 |  | 0
34 | Монтаж отводов 90 гр 100 | шт | 4 |  | 0
35 | Монтаж отводов 90 гр 125 | шт | 1 |  | 0
36 | Монтаж отводов 90 гр 160 | шт | 7 |  | 0
37 | Монтаж отводов 90 гр 200 | шт | 9 |  | 0
38 | Монтаж отводов 90 гр 300x200 | шт | 1 |  | 0
39 | Монтаж отводов 90 гр 300x400 | шт | 4 |  | 0
40 | Монтаж отводов 90 гр 400x800 | шт | 4 |  | 0
41 | Монтаж отводов 90 гр 500x300 | шт | 2 |  | 0
42 | Монтаж отводов 90 гр 800x400 | шт | 2 |  | 0
43 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200x200/200x200/200 | шт | 1 |  | 0
44 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 300x200/300x200/200 | шт | 1 |  | 0
45 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 300x300/300x300/200 | шт | 6 |  | 0
46 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 400x300/400x300/200 | шт | 2 |  | 0
47 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 400x300/400x300/300x300 | шт | 1 |  | 0
48 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x300/500x300/200 | шт | 3 |  | 0
49 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/160 | шт | 1 |  | 0
50 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/200 | шт | 1 |  | 0
51 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 500x400/500x400/500x300 | шт | 1 |  | 0
52 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 600x400/600x400/200 | шт | 3 |  | 0
53 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 600x400/600x400/800x400 | шт | 1 |  | 0
54 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 800x400/800x400/200 | шт | 2 |  | 0
55 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 800x400/800x400 | шт | 1 |  | 0
56 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 125/125/100 | шт | 1 |  | 0
57 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 160/160/100 | шт | 1 |  | 0
58 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 160/160 | шт | 3 |  | 0
59 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200/200/160 | шт | 1 |  | 0
60 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 200/200 | шт | 2 |  | 0
61 | Монтаж тройников оцинкованных стальных 90 гр 250/250/200 | шт | 1 |  | 0
62 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 200x200/160 | шт | 1 |  | 0
63 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 200x200/300x200 | шт | 1 |  | 0
64 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/100 | шт | 2 |  | 0
65 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/125 | шт | 2 |  | 0
66 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/160 | шт | 6 |  | 0
67 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/200 | шт | 3 |  | 0
68 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 400x300/200 | шт | 1 |  | 0
69 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 300x300/400x300 | шт | 2 |  | 0
70 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 450x450/200 | шт | 26 |  | 0
71 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x250/160 | шт | 2 |  | 0
72 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 400x300/500x300 | шт | 2 |  | 0
73 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/250 | шт | 1 |  | 0
74 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/300x200 | шт | 1 |  | 0
75 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/500x300 | шт | 1 |  | 0
76 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 600x400/400x300 | шт | 1 |  | 0
77 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 500x400/600x400 | шт | 1 |  | 0
78 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 800x400/200 | шт | 1 |  | 0
79 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 800x500/800x400 | шт | 1 |  | 0
80 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 900x500/800x400 | шт | 1 |  | 0
81 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 125/100 | шт | 1 |  | 0
82 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 160/100 | шт | 3 |  | 0
83 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 160/125 | шт | 1 |  | 0
84 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 200/125 | шт | 2 |  | 0
85 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 200/160 | шт | 2 |  | 0
86 | Монтаж переходов оцинкованных стальных 250/160 | шт | 1 |  | 0
87 | Устройство тепловой изоляции воздуховодов из вспененного каучука K-Flex ST AD ALU самоклеящейся с алюминиевым покрытием толщина 13 мм. | м2 | 150 |  | 0
88 | Такелажные работы | компл. | 1 |  | 0
89 | Пуско-наладочные работы системы вентиляции | компл. | 1 |  | 0
90 | Итого: Стоимость работ по монтажу системы вентиляции 7 эт |  |  |  | 0
91 | Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы вентиляции 7 эт
92 | Приточная установка П1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR: 90-50/45.4D NED (масса 280кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
93 | Компрессорно-конденсаторный блок ККБ: NSK 025 NED (масса 172кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
94 | Вытяжная установка В1: L=5450м3/ч, P=600 Па VR 80-50/40.4D NED (масса 150кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
95 | Вентилятор канальный В2: L=250м3/ч, P=600 Па KVR 315 NED (масса 23 кг) (Поставка Заказчика) | К-т | 1 |  | 0
96 | Дроссель - клапан D 100 мм Фирма «Арктика» | шт | 6 |  | 0
97 | Дроссель - клапан D 125 мм Фирма «Арктика» | шт | 2 |  | 0
98 | Дроссель - клапан D 160 мм Фирма «Арктика» | шт | 6 |  | 0
99 | Дроссель - клапан D 200мм Фирма «Арктика» | шт | 26 |  | 0
100 | Решетка Фирма «Арктика» 4АПР 450х450 + ЗКДС | шт | 26 |  | 0
101 | Решетка Фирма «Арктика» 4АПР 300х300 + ЗКДС | шт | 10 |  | 0
102 | Диффузор ДПУ- М100 | шт | 4 |  | 0
103 | Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-НО-800х400-МВ(220) | шт | 2 |  | 0
104 | Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(60)-НО-D160-МВ(220) | шт | 1 |  | 0
105 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 200x200мм d=0.7 мм | м2 | 3.2 |  | 0
106 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x200 мм d=0.7 мм | м2 | 6 |  | 0
107 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 300x300 мм d=0.7 мм | м2 | 18 |  | 0
108 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 400x300мм d=0.7 мм | м2 | 9.8 |  | 0
109 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия)400x300 мм d=0.7 мм | м2 | 4.2 |  | 0
110 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x250мм d=0.7 мм | м2 | 21 |  | 0
111 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x300 мм d=0.7 мм | м2 | 16 |  | 0
112 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 500x400 мм d=0.7 мм | м2 | 18 |  | 0
113 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 600x400 мм d=0.7 мм | м2 | 86 |  | 0
114 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x400 мм d=0.7 мм | м2 | 12 |  | 0
115 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 800x500 мм d=0.7 мм | м2 | 5.2 |  | 0
116 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) 900x500 мм d=0.7 мм | м2 | 5.6 |  | 0
117 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D100 мм d=0.7 мм | м2 | 7.22 |  | 0
118 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D125 мм d=0.7 мм | м2 | 5.89 |  | 0
119 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D160 мм d=0.7 мм | м2 | 26.12 |  | 0
120 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D200 мм d=0.7 мм | м2 | 18.84 |  | 0
121 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали (пр-во Россия) D250 мм d=0.7 мм | м2 | 2.36 |  | 0
122 | Гибкий воздуховод D100 | м.п. | 4 |  | 0
123 | Отвод 90 гр 100 | шт | 4 |  | 0
124 | Отвод 90 гр 125 | шт | 1 |  | 0
125 | Отвод 90 гр 160 | шт | 7 |  | 0
126 | Отвод 90 гр 200 | шт | 9 |  | 0
127 | Отвод 90 гр 300x200 | шт | 1 |  | 0
128 | Отвод 90 гр 300x400 | шт | 4 |  | 0
129 | Отвод 90 гр 400x800 | шт | 4 |  | 0
130 | Отвод 90 гр 500x300 | шт | 2 |  | 0
131 | Отвод 90 гр 800x400 | шт | 2 |  | 0
132 | Тройник 90 гр 200x200/200x200/200 | шт | 1 |  | 0
133 | Тройник 90 гр 300x200/300x200/200 | шт | 1 |  | 0
134 | Тройник 90 гр 300x300/300x300/200 | шт | 6 |  | 0
135 | Тройник 90 гр 400x300/400x300/200 | шт | 2 |  | 0
136 | Тройник 90 гр 400x300/400x300/300x300 | шт | 1 |  | 0
137 | Тройник 90 гр 500x300/500x300/200 | шт | 3 |  | 0
138 | Тройник 90 гр 500x400/500x400/160 | шт | 1 |  | 0
139 | Тройник 90 гр 500x400/500x400/200 | шт | 1 |  | 0
140 | Тройник 90 гр 500x400/500x400/500x300 | шт | 1 |  | 0
141 | Тройник 90 гр 600x400/600x400/200 | шт | 3 |  | 0
142 | Тройник 90 гр 600x400/600x400/800x400 | шт | 1 |  | 0
143 | Тройник 90 гр 800x400/800x400/200 | шт | 2 |  | 0
144 | Тройник 90 гр 800x400/800x400 | шт | 1 |  | 0
145 | Тройник 90 гр 125/125/100 | шт | 1 |  | 0
146 | Тройник 90 гр 160/160/100 | шт | 1 |  | 0
147 | Тройник 90 гр 160/160 | шт | 3 |  | 0
148 | Тройник 90 гр 200/200/160 | шт | 1 |  | 0
149 | Тройник 90 гр 200/200 | шт | 2 |  | 0
150 | Тройник 90 гр 250/250/200 | шт | 1 |  | 0
151 | Переход 200x200/160 | шт | 1 |  | 0
152 | Переход 200x200/300x200 | шт | 1 |  | 0
153 | Переход 300x300/100 | шт | 2 |  | 0
154 | Переход 300x300/125 | шт | 2 |  | 0
155 | Переход 300x300/160 | шт | 6 |  | 0
156 | Переход 300x300/200 | шт | 3 |  | 0
157 | Переход 400x300/200 | шт | 1 |  | 0
158 | Переход 300x300/400x300 | шт | 2 |  | 0
159 | Переход 450x450/200 | шт | 26 |  | 0
160 | Переход 500x250/160 | шт | 2 |  | 0
161 | Переход 400x300/500x300 | шт | 2 |  | 0
162 | Переход 500x400/250 | шт | 1 |  | 0
163 | Переход 500x400/300x200 | шт | 1 |  | 0
164 | Переход 500x400/500x300 | шт | 1 |  | 0
165 | Переход 600x400/400x300 | шт | 1 |  | 0
166 | Переход 500x400/600x400 | шт | 1 |  | 0
167 | Переход 800x400/200 | шт | 1 |  | 0
168 | Переход 800x500/800x400 | шт | 1 |  | 0
169 | Переход 900x500/800x400 | шт | 1 |  | 0
170 | Переход 125/100 | шт | 1 |  | 0
171 | Переход 160/100 | шт | 3 |  | 0
172 | Переход 160/125 | шт | 1 |  | 0
173 | Переход 200/125 | шт | 2 |  | 0
174 | Переход 200/160 | шт | 2 |  | 0
175 | Переход 250/160 | шт | 1 |  | 0
176 | Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука K-Flex ST AD ALU самоклеящийся с алюминиевым покрытием толщина 13 мм. | м2 | 165 |  | 0
177 | Лента K-FLEX 050-025 AL CLAD (шир25мм, дл 50м) | шт | 7 |  | 0
178 | Крепления для воздуховодов | кг | 200 |  | 0
179 | Расходные материалы для системы вентиляции | компл. | 1 |  | 0
180 | Транспортные расходы | компл. | 1 |  | 0
181 | Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы вентиляции 7 эт |  |  |  | 0
182 | Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №1 системы вентиляции 7 эт |  |  |  | 0
183 | Раздел №2 Теплоснабжение 7го эт.:
184 | Стоимость работ по монтажу системы теплоснабжения 7го эт.
185 | Установка насоса циркуляционного UPS32-80 Grundfos (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
186 | Монтаж кранов шаровых D15 Danfoss | шт | 2 |  | 0
187 | Монтаж кранов шаровых D40 Danfoss | шт | 2 |  | 0
188 | Монтаж кранов шаровых D50 Danfoss | шт | 2 |  | 0
189 | Монтаж фильтров сетчатых FVF D40 Danfoss | шт | 1 |  | 0
190 | Монтаж трехходового клапана c электроприводом VF3 D20 Danfoss | шт | 1 |  | 0
191 | Устройство обратного клапана тип 223 ∅20 Danfoss | шт | 1 |  | 0
192 | Установка термометров Росма | шт | 2 |  | 0
193 | Установка манометров Росма | шт | 4 |  | 0
194 | Прокладка трубопроводов стальных из труб ВГП Dy40 | м.п. | 50 |  | 0
195 | Антикоррозионная обработка стальных трубопроводов за 2 раза составом ГФ021 | м2 | 6.28 |  | 0
196 | Устройство изоляции трубопроводов д.40мм, толщ.ст.20мм | м.п. | 50 |  | 0
197 | Такелажные работы | компл. | 1 |  | 0
198 | Пуско-наладочные работы системы вентиляции теплоснабжения | компл. | 1 |  | 0
199 | Итого Стоимость работ по монтажу системы теплоснабжения 7го эт. |  |  |  | 0
200 | Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы теплоснабжения 7го эт.
201 | Насос циркуляционный UPS32-80 Grundfos (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
202 | Кран шаровой D15 Danfoss | шт | 2 |  | 0
203 | Кран шаровой D40 Danfoss | шт | 2 |  | 0
204 | Кран шаровой D50 Danfoss | шт | 2 |  | 0
205 | Фильтр сетчатый FVF D40 Danfoss | шт | 1 |  | 0
206 | Трехходовой клапан c электроприводом VF3 D20 Danfoss | шт | 1 |  | 0
207 | Обратный клапан тип 223 ∅20 Danfoss | шт | 1 |  | 0
208 | Термометр Росма | шт | 2 |  | 0
209 | Манометр Росма | шт | 4 |  | 0
210 | Труба стальная ВГП Dy40 | м.п. | 50 |  | 0
211 | ГФ021 | кг | 1.51 |  | 0
212 | Изоляция для трубопровода 20мм | м.п. | 50 |  | 0
213 | Крепление трубопровода | кг | 10 |  | 0
214 | Расходные материалы для системы теплоснабжения | компл. | 1 |  | 0
215 | Транспортные расходы | компл. | 1 |  | 0
216 | Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы теплоснабжения 7го эт. |  |  |  | 0
217 | Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №2 системы теплоснабжения 7го эт. |  |  |  | 0
218 | Раздел №3 Кондиционирование 7го эт.:
219 | Стоимость работ по монтажу системы кондиционирования 7го эт.
220 | Монтаж наружного блока ND-OH-615C - 3 NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
221 | Монтаж: Кассетный ND-IS-36A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 8 |  | 0
222 | Монтаж: Кассетный ND-IS-45A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 6 |  | 0
223 | Монтаж: Кассетный ND-IC-56A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
224 | Монтаж: Кассетный ND-IS-22A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
225 | Монтаж: Кассетный ND-IS-28A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  | 0
226 | Монтаж: Декоративная панель, ND-IC-1A NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
227 | Монтаж: Декоративная панель, ND-IS-1A NED (Поставка Заказчика) | шт | 17 |  | 0
228 | Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-06 NED (Поставка Заказчика) | шт | 5 |  | 0
229 | Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-02 NED (Поставка Заказчика) | шт | 7 |  | 0
230 | Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-04 NED (Поставка Заказчика) | шт | 3 |  | 0
231 | Монтаж: Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-03 NED (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  | 0
232 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø34.9 | м.п. | 90 |  | 0
233 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø19.1 | м.п. | 100 |  | 0
234 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø12.7 | м.п. | 75 |  | 0
235 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø6.35 | м.п. | 53 |  | 0
236 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø31.8 | м.п. | 15 |  | 0
237 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø15.9 | м.п. | 25 |  | 0
238 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø9.53 | м.п. | 40 |  | 0
239 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø28.6 | м.п. | 30 |  | 0
240 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø25.4 | м.п. | 4 |  | 0
241 | Монтаж труб медных с устройством изоляции Ø22.2 | м.п. | 4 |  | 0
242 | Монтаж лотков перфорированных 100х50 | м.п. | 30 |  | 0
243 | Монтаж лотков перфорированных 50х50 | м.п. | 80 |  | 0
244 | Монтаж лотков неперфорированных с крышкой 100х50 | м.п. | 100 |  | 0
245 | Монтаж дренажного насоса SAUERMANN SI 1800 (Поставка Заказчика) | шт. | 2 |  | 0
246 | Устройство дренажной трубы D32 PN10 | м.п. | 100 |  | 0
247 | Устройство дренажной трубы D40 PN10 | м.п. | 50 |  | 0
248 | Устройство дренажной трубы D50 PN10 | м.п. | 20 |  | 0
249 | Такелажные работы | компл. | 1 |  | 0
250 | Пуско-наладочные работы системы кондиционирования | компл. | 1 |  | 0
251 | Итого Стоимость работ по монтажу системы кондиционирования 7го эт. |  |  |  | 0
252 | Стоимость материалов и оборудования для монтажа системы кондиционирования 7го эт.
253 | Наружный блок ND-OH-615C - 3 NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
254 | Кассетный ND-IS-36A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 8 |  | 0
255 | Кассетный ND-IS-45A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 6 |  | 0
256 | Кассетный ND-IC-56A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
257 | Кассетный ND-IS-22A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
258 | Кассетный ND-IS-28A-V NED (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  | 0
259 | Декоративная панель, ND-IC-1A NED (Поставка Заказчика) | шт | 1 |  | 0
260 | Декоративная панель, ND-IS-1A NED (Поставка Заказчика) | шт | 17 |  | 0
261 | Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-06 NED (Поставка Заказчика) | шт | 5 |  | 0
262 | Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-02 NED (Поставка Заказчика) | шт | 7 |  | 0
263 | Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-04 NED (Поставка Заказчика) | шт | 3 |  | 0
264 | Тройник-разветвитель (рефнет), ND-REF-03 NED (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  | 0
265 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø34.9 | м.п. | 90 |  | 0
266 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø19.1 | м.п. | 100 |  | 0
267 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø12.7 | м.п. | 75 |  | 0
268 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø6.35 | м.п. | 53 |  | 0
269 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø31.8 | м.п. | 15 |  | 0
270 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø15.9 | м.п. | 25 |  | 0
271 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø9.53 | м.п. | 40 |  | 0
272 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø28.6 | м.п. | 30 |  | 0
273 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø25.4 | м.п. | 4 |  | 0
274 | Трубка медная в комплекте с изоляцией Ø22.2 | м.п. | 4 |  | 0
275 | Лоток перфорированный 100х50 | м.п. | 30 |  | 0
276 | Лоток перфорированный 50х50 | м.п. | 80 |  | 0
277 | Лоток неперфорированный с крышкой 100х50 | м.п. | 100 |  | 0
278 | Дренажный насос SAUERMANN SI 1800 (Поставка Заказчика) | шт. | 2 |  | 0
279 | Дренажная труба D32 PN10 | м.п. | 100 |  | 0
280 | Дренажная труба D40 PN10 | м.п. | 50 |  | 0
281 | Дренажная труба D50 PN10 | м.п. | 20 |  | 0
282 | Крепление трубопровода | кг | 50 |  | 0
283 | Расходные материалы для системы кондиционирования | компл. | 1 |  | 0
284 | Транспортные расходы | компл. | 1 |  | 0
285 | Итого стоимость материалов и оборудования для монтажа системы кондиционирования 7го эт. |  |  |  | 0
286 | Итого стоимость работ, материала и оборудования по разделу №3 системы кондиционирования 7го эт. |  |  |  | 0
| Итого стоимость работ с НДС 18% |  |  |  | 0
| Итого стоимость материалов с НДС 18% |  |  |  | 0
| Итого с НДС 18%, руб |  |  |  | 0
| ВСЕГО с НДС 18%, руб |  |  |  | 0
| в т.ч. НДС 18%, руб |  |  |  | 0
Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор |  | Генеральный директор
ООО «СтройПроджект» |  | ООО «____________»
_______________ Пантелеева В.Г. |  | _______________ /_____________