|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 530 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 57\*3,2 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 20 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 51\*6 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 1 821 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 15\*2,8 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 1 880 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 20\*2,8 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 1 869 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 25\*3,2 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 2 402 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 32\*3,2 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 4 098 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 50\*3,5 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 2 797 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 76\*3,5 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 820 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 219\*6мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 2 115 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 159\*6 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 2 563 | трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ду 40\*3,5 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 4 432 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 89\*3,5 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 1 425 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 133\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 200 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 325\*7 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 8 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 630\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 60 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 426\*8 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 25 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 1020\*10 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 350 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 51\*2,5 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 1 000 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 28\*3 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 50 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 57\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 595 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 57\*3,2 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 240 | трубы бесшовные ГОСТ 8734-75 Ду 150\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 100 | труба предизолированная Ду 76\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 40 | труба предизолированная Ду 57\*4 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 20 | труба нержавейка Ду 50 |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 2 850 | труба латунная Ду 16\*2 мм |  |
| 44163100-1 : Трубы | Метр | 3 028 | трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76 Ду 108\*4 мм |  |