Труба из полипропилена PN 20/63 106метров

Труба из полипропилена PN 20/25 40метров

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм 11шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" 34шт.

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 34шт

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм 68шт.

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм 12шт

Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм 34шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2 5шт

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 63х2" 5шт

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм 68шт Шпильки 60шт

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм 4шт. БРОНЗОВЫЙ

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм 34шт. БРОНЗОВЫЙ

ПОЖЕЛАНИЕ К ТОВАРУ - ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА