Генератор электроэнергии

Характеристика товара

| № п/п |  | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. |  | Кол. товара | Место доставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Генератор электроэнергии | шт. |  | 28 | Республика Саха (Якутия) |
|  | Технические, функциональные показатели |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  | Значение |  |  |
|  | Генератор |  |  |  |  |  |
|  | Число фаз |  |  | 1 |  |  |
|  | Выходное напряжение |  |  | 220 B |  |  |
|  | Номинальная мощность |  |  | 4,5 кВт |  |  |
|  | Максимальная мощность |  |  | 5 кВт |  |  |
|  | Тип генератора |  |  | синхронный |  |  |
|  | Двигатель |  |  |  |  |  |
|  | Тип двигателя |  |  | четырехтактный |  |  |
|  | Мощность |  |  | 8 л.с. |  |  |
|  | Тип запуска |  |  | Ручной/Электростарт |  |  |
|  | Объем топливного бака |  |  | 15 л |  |  |
|  | Индикатор уровня топлива |  |  | наличие |  |  |
|  | Время непрерывной работы |  |  | 8 ч |  |  |
|  | Охлаждение двигателя |  |  | Воздушное |  |  |
|  | Функции/возможности |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр |  |  | наличие |  |  |
|  | Автоотключение двигателя |  |  | наличие |  |  |
|  | Контроль масла |  |  | наличие |  |  |
|  | Класс защиты |  |  | IP 23 |  |  |
|  | Количество розеток |  |  | 2 |  |  |
|  | Габариты |  |  |  |  |  |
|  | Вес |  |  | 100 кг |  |  |

Требования

Бензиновый (дизельный) генератор.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, соответствовать техническим требованиям, ГОСТам, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления и иметь надлежащую комплектацию.

Одновременно с передачей товара передаются паспорта на товар, сертификаты качества на товар и его комплектующие.

Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, в коробки в соответствии с его размерами и свойствами. Упаковка продукции должна гарантировать целостность и сохранность поставляемого товара при перевозке и хранении до момента получения ее Заказчиком.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

Требования к гарантийному сроку на оборудование составляет 24 месяца.