## Лист2
1	LED светильники Амстронг	ЛОН 2х40	шт.	32
2	Ацетилен газообразный технический		м3	0,3
3	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)		м3	0,4
4	Бирки маркировочные		шт.	90
5	Блок дверн. деревянные	900х2100 размер по проему. Полотно полое или со стеклом?	шт	22
6	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	получить КП на изготовление дверей по площади остекления	м2	91,6
7	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2	получить КП на изготовление окон по площади остекления	м2	1107
8	Болты анкерные оцинкованные		кг	28,5
9	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 6 м, шириной 75х75 мм, II сорта		м3	0,4
10	Ванны ножные 0,9х0,9		компл.	3
11	Вентили из полипропилена d=15мм		шт.	64
12	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм		шт.	8
13	Вентиль из полипропилена d=15 мм		шт.	56
14	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям		кг	10
15	Винты самонарезающие: СМ1-35		кг	10
16	Водоотбойная лента		кг	9
17	Втулки изолирующие		шт.	80
18	Втулки полихлорвиниловые		шт.	36
19	Выключатель 2-х клавишный		шт.	2
20	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		шт.	2
21	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		шт.	10
22	Гвозди строительные	75 мм	кг	50
23	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм		кг	5
24	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм		кг	10
25	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл		шт.	560
26	Гильзы соединительные		100 шт.	0,437
27	Гипсовые вяжущие, марка: Г3		т	2,971832
28	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-III ф10		т	0,1
29	Гофра	ф16	м	250
30	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ		кг	710
31	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая		кг	10
32	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		кг	10
33	Грунтовка: масляная ВАК-I-V		кг	60
34	Грунтовка: масляная готовая к применению		кг	10
35	Дверь из ПВХ 2-х створчатая однокамерная	размер проема 1200*2100 мм,	шт	3
36	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	Доска 150х50	м3	0,1
37	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н		кг	14
38	Доски обрезные хвойных пород длиной: 6 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм, III сорта		м3	0,1
39	Доски обрезные хвойных пород длиной: 6,0 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, III сорта		м3	0,1
40	Доски обрезные хвойных пород длиной: 6м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм и более, II сорта		м3	6
41	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм		м	72,3
42	Дюбели		кг	4,68
43	Дюбели для пристрелки стальные		шт	350
44	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм		шт	350
45	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм		шт	30
46	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм		кг	2
47	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм		кг	2
48	Ерши металлические строительные		кг	15
49	Змейка из полиприпилена d=15 мм		шт.	16
50	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I		кг	1
51	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А		кг	2
52	Кабели медные ВВГ 3x1,5 мм2		м	260
53	Кабели медные ВВГ 3x2,5 мм2		м	260
54	Каболка		кг	1
55	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100		шт	30 000
56	Клей <Бустилат>		кг	65
57	Клей БМК-5к		кг	1
58	Клей для обоев: КМЦ		кг	1
59	Клей малярный жидкий		кг	6
60	Клей резиновый: № 88-Н		кг	45
61	Клинья пластиковые монтажные		шт.	2000
62	Колпачки: изолирующие		шт	150
63	Коробка распределительная		шт.	7
64	Кран "американка" d=20 мм		шт.	16
65	Краска акриловая Цикроль		кг	12
66	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180		кг	900
67	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б		кг	1200
68	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный		кг	2
69	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0		кг	40
70	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22		кг	10
71	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая		кг	30
72	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг	50
73	Крестовина из полипропилена d=20мм		шт.	14
74	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм		шт	90
75	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм		шт	90
76	Ксилол нефтяной марки А		кг	1
77	Лак для наружных работ		кг	40
78	Лаки меламинные: МЛ-248 для паркетных полов		кг	15
79	Лента бутиловая		м	200
80	Лента бутиловая диффузионная		м	35
81	Лента бутиловая ПСУЛ		м	150
82	Лента К226		м	5
83	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		кг	1
84	Линокром: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)		м2	470
85	Линокром: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)		м2	360
86	Линолеум КОНКУРЕНТ (г.Самара) 2,5м / 3 м /3,5м		м2	130
87	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм		м2	128
88	Манжеты резиновые к унитазу		шт.	5
89	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Бутэпрол-2М>		кг	50
90	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2		кг	7
91	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5		кг	500
92	Металлосайдинг фасадный стеновой		м2	63
93	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)		м	20
94	Обои обыкновенного качества		м2	40
95	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)		кг	65
96	Олифа комбинированная, марки: К-2		кг	27
97	Олифа комбинированная, марки: К-3		кг	10
98	Олифа натуральная		кг	1
99	Опилки древесные		м3	10
100	Отвердитель: № 1		кг	1
101	Отвод из полипропилена d=20 мм		шт.	6
102	Очес льняной		кг	1
103	Пакля пропитанная		кг	200
104	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL		м2	120
105	Панель облицовочная		м2	650
106	Панель ПВХ (цветная) 2,7мх0,25м	цвет отдельно согласовывается с военными	м2	176
107	Патроны для пристрелки		шт	300
108	Патроны для строительно-монтажного пистолета		шт	200
109	Патрубки	ф50	шт	45
110	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм		м3	0,3
111	Пена монтажная		баллон	400
112	Пластина губчатая из резины АФ-1		кг	14
113	Пленка полиэтиленовая армированная 140 гр м2		м2	330
114	Плинтусы для полов из пластиката		м	140
115	Плитка облицовочная для пола	300х300мм	м2	270
116	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	цвет отдельно согласовывается с военными	м2	150
117	Плитки облицовочные керамические	цвет отдельно согласовывается с военными	м2	146
118	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	ф 20мм	шт.	13
119	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400		кг	60
120	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400		кг	60
121	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм		кг	5
122	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм		кг	40
123	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм		кг	20
124	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм		кг	1
125	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм		кг	1
126	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм		кг	10
127	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	труба 30х40мм	т	0,9
128	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	труба 50х50 мм	т	0,15
129	Профиль F 3м		шт.	300
130	Профнастил	кровельный	м2	300
131	Пудра алюминиевая, марки: ПП-2		кг	2
132	Радиатор чугунный МС-140 7 сек.		шт.	32
133	Раковина фарфоровая		шт.	4
134	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50		м3	20
135	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		м3	10
136	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200		м3	5
137	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0		м3	1
138	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5		м3	1
139	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6		м3	20
140	Растворитель марки: Р-4		л	2
141	Резина губчатая		кг	500
142	Резина прессованная		кг	1000
143	Розетка потолочная		шт	20
144	Самореза кровельные (упак. 100шт.)		шт.	20
145	Светильник бра матовое стекло		шт.	10
146	Светильник герметичный НПП 03-100		шт.	1
147	Светильники с люминесцентными лампами. ЛПО-2х40		шт.	40
148	Сгон из полипропилена d=20 мм		шт.	8
149	Сетка штукатурная неоцинкованная		м2	1000
150	Сжимы ответвительные		шт	70
151	Сжимы соединительные		шт	50
152	Сифон-гофра для раковины		шт.	4
153	Смеситель для ванны с душевой сеткой		шт.	3
154	Смеситель для кухни		шт.	4
155	Смола каменноугольная для дорожного строительства		т	0,3
156	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм		т	4
157	Стартовый профиль 3 м		шт.	300
158	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения		м2	1000
159	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2	1000
160	Тройник из полипропилена d=15мм		шт.	28
161	Тройник из полипропилена d=20мм		шт.	14
162	Трубка поливинилхлоридная ХВТ		кг	2
163	Трубка полихлорвиниловая		кг	1
164	Трубы полипропиленовые PN 10 d=15мм		м	60
165	Трубы полипропиленовые PN 10 d=20мм		м	120
166	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм		м	5
167	Уайт-спирит		кг	20
168	Угол из ПВХ 20x20 25x25 30x30 Зм		шт.	75
169	Уголок 45° из полипропилена d=15мм		шт.	31
170	Уголок 90° из полипропилена d=20мм		шт.	25
171	Уголок 90° из полипропилена d=15мм		шт.	24
172	Уголок м/к стЗсп/пс ГОСТ 8509-93, 100x7;8		кг	50
173	Унитаз-компакт		шт.	5
174	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся		кг	10
175	Цемент расширяющийся		кг	20
176	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	230
177	Шпатлевка клеевая		т	0,1
178	Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,6
179	Шпатлевка ХВ-005 серая		т	0,25
180	Шурупы с полукруглой головкой: 5х50 мм		т	0,1
181	Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм		т	0,1
182	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм		т	0,1
183	Шурупы с полукруглой головкой: 6х80 мм		т	0,1
184	Электроды диаметром: 4 мм Э46		кг	40
185	Электроды диаметром: 6 мм Э42		кг	10
186	Элемент монтажа металлосайдинга: угол внутренний		м	7
187	Элемент монтажа металлосайдинга: угол наружный		м	34
188	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ		кг	150