1. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 325х8 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -1540метров (96,314тн)
2. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 114х4 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -3430метров (37,219тн)
3. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 57х3,5 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -300метров (1,385тн)
4. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 630х8 мм, 17ГС-1С, 17Г1С-У ГОСТ на трубы 10705 группа В либо ГОСТ 20295-85, ГОСТ на сталь 19281 -133метров (16,321тн)
5. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 720х9мм, 17ГС-1С, 17Г1С-У, ГОСТ на трубы 10705 группа В либо ГОСТ 20295-85, ГОСТ на сталь 19281 -140метров (22,093тн)
6. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 76х3,5 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -300метров (1,877тн)
7. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 426х8мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -595метров (49,068тн)
8. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 273х7 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -1050метров (48,216тн)
9. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 89х3,5 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -400метров (2,952тн)
10. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 159х5 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -3150метров (59,816тн)
11. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 820х9мм, 17ГС-1С, 17Г1С-У ГОСТ на трубы 10705 группа В, либо ГОСТ 20295-85, ГОСТ на сталь 19281 -126метров (22,680тн)
12. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 530х8 мм, 17ГС-1С, 17Г1С-У, ГОСТ на трубы 10705 группа В либо ГОСТ 20295-85, ГОСТ на сталь 19281 -560метров (57,672тн)
13. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 219х6 мм, СТ10(20) ГОСТ на трубы 10705 группа В, ГОСТ на сталь 1050 -3150метров (99,278тн)
14. Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 1020х10мм, 17ГС-1С, 17Г1С-У ГОСТ на трубы 10705 группа В, либо ГОСТ 20295-85, ГОСТ на сталь 19281 -63метра. (15,692тн)
15. Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78   
    Диаметры 108\*6, 108\*8, 57\*5, 57\*6, 76\*6, 89\*8, 159\*6.  
    Применение: для паровых котлов и трубопроводов.  
    Ориентировочный заказ на 150-160тн.

Поставка Товара 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Предоставление паспарта качества, анализа, сертификаты соответствия.