**Техническое задание**

на устройство системы отопления, вентиляции и кондиционирования

на объекте «Парк Патриот»

по адресу: г. Тула, кадастровый номер [71:14:030501:5946](https://egrp365.ru/reestr?egrp=71:14:030501:5946&ref=cm)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Перечень основных требований** | **Основные данные и требования** | |
| 1 | | Наименование объекта | Парк Патриот | |
| 2 | | Место строительства | г. Тула, кадастровый номер [71:14:030501:5946](https://egrp365.ru/reestr?egrp=71:14:030501:5946&ref=cm) | |
| 3 | | Заказчик | ООО «Петербургская гарантия» | |
| 4 | | Проектная документация | ВО/КВЦ-2017-ОВ1  ВО/КВЦ-2017-ОВ2 | |
| 5 | | Наименование работ | - Устройство системы отопления  - Устройство системы вентиляции и кондиционирования | |
| 6 | | Условия производства работ | Работы должны выполняться в круглосуточном режиме  Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть1, часть.  При производстве работ обеспечить проведение мероприятий по защите смонтированных конструкций и результата работ. | |
| 7 | | Срок производства работ | 15 апреля - 01 мая 2018г | |
| 8 | | Контроль качества работ | Подрядчик осуществляет контроль за выполняемыми работами и предоставляет Заказчику результат вместе с исполнительной документацией. | |
| 9 | | Требования к качеству работ | Работы должны быть выполнены в соответствие с РД, СНиП, ГОСТ  Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими действующие документы, подтверждающие их квалификацию | |
| 10 | | Требования к комплекту исполнительной документации передаваемой Подрядчиком Заказчику | Подготовить и сдать отчет по проведенным работам и требуемый комплект исполнительной документации в соответствии с РД 11-02- 2006.  Исполнительная документация должна быть оформлена надлежащим образом и подписана у всех заинтересованных представителей. | |
| 11 | | Порядок выполнения работ | Подрядчик организует при необходимости дополнительное освещение к существующему собственными силами  В случае, если подрядчик выполнил объем работ меньший, чем предусмотрен договором, оплата производится по факту выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией. | |
| 12 | | Размещение временных зданий и сооружений | Место под размещение на строительной площадке предоставляет Заказчик. | |
| 13 | | Согласование в надзорных органах | Не требуется | |
| 14 | | Гарантийный срок | 3 года | |
| 15 | | Давальческий материал | Конвекторы электрические раздела ОВ1:  Thermor 500 – 5шт.  Thermor 1000 – 1шт.  Thermor 2000 – 3шт.  Thermor 2500 – 5шт.  Basiq EU H-HV11-10-UI700 – 50шт.  Basiq EU H-HV11-20-UI702 – 22шт. | |
|  | | |  | |

Руководитель строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гурский В.В.