## Отделка (hidden)
Поз. | Наименование помещения | Наименование (характеристика) материала | Ед. изм. | Кол. | Аналог | РДС Строй
ОТДЕЛКА СТЕН
1 | Прихожая, жилая комната, коридор, кладовая, кухня | Улучшенная подготовка, обои на флизелиновой основе под покраску, ИПА 0261030-00F. | м2 | 11922.02 | Обои ИПА виниловые на флизелиновой основе (4) (0261030f) | 43.32
2 | Фартук рабочей зоны кухни | Керамическая плитка Kerama Marazzi Веджвуд белый грань 15037, 150х400 мм | м2 | 160.34 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам | 505 | 505 | 505
3 | Фартук рабочей зоны кухни | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 53.11 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
4 | Санузлы, ванная комната | Керамическая плитка Kerama Marazzi Веджвуд белый грань 15037, 150х400 мм | м2 | 1760.07 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам | 505 | 505 | 505
5 | Санузлы, ванная комната | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 563.48 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
6 | Санузлы, ванная комната | Люк технологический, металлический с покрытием полимерной эмалью. EVECS ЛТ3030Мп/э П, цвет - белый | шт. | 80 | нет
7 | Балкон остекленный | Штукатурка по сетке. Высококачественная подготовка поверхности. Высококачественная окраска водоэмульсионной краской для наружных работ | м2 | 488 | Штукатурка цементная для фасада и цоколя Bergauf "Unter Bau", 25 кг (56шт/под) Краска | 170,35 р/меш
[5 empty] | Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | 456 р/банка
8 | Балкон не остекленный | Штукатурка по сетке. Высококачественная подготовка поверхности. Высококачественная окраска водоэмульсионной краской для наружных работ | м2 | 52.01 | Штукатурка цементная для фасада и цоколя Bergauf "Unter Bau", 25 кг (56шт/под) | 170,35 р/меш
[5 empty] | Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | 456 р/банка
9 | Кухня | Люк технологический, металлический с покрытием полимерной эмалью. EVECS ЛТ3030Мп/э П, цвет - белый | шт. | 30 | нет
10 | Санузлы, ванная комната | Уголок внешний. Раскладка ПВХ 7н 01ц | м.пог. | 750 |  | 8,76 р/пог.м
11 | Санузлы, ванная комната | Уголок внутренний. Раскладка ПВХ 7н 01ц | м.пог. | 82.5 |  | 8,76 р/пог.м
ОТДЕЛКА ПОЛА
1 | Жилая комната, кладовая | Ламинат KRONOSPAN "Кастелло Классик" класс 32 артикул НЗ 4282 "Дуб Рейкьявик" и Порилекс НПЭ подложка 3мм*1000*50м | м2 | 4608.16 | Ламин. пол "Кастелло Классик" НЗ 4282 "Дуб Рейкьявик" (1 пач.=2,22 кв.м)(1285х192х8) 52 пач.в под Если количество больше 6000 м2 цена ниже | 315
[5 empty] | Порилекс НПЭ подложка 3мм*1000*50м (50м2 упак) | 607,73 р/ рул
2 | Жилая комната, кладовая | Плинтус ПВХ с кабель-каналом Т.ПЛАСТ в тон пола - дуб светлый 077. | м.пог. | 4053.51 | декопласт Плинтус с мягким краем 2,5 м/шт. 142 дуб беленый (45 шт./уп.)EKOLINE Плинтус с мягким краем 2,5 м/шт. 153 граб (45 шт./уп.) EKOLINE без фурнитуры | 14,72 р/пог м
3 | Кухня, прихожая | Керамогранит Kerama Marazzi SG150600N Престон светлый, 402х402х9 мм | м2 | 1407.72 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам | 555 | 555 | 555
4 | Кухня, прихожая | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 377.09 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
5 | Кухня, прихожая | Плинтус ПВХ с кабель-каналом Т.ПЛАСТ в тон пола - дуб светлый 077. | м.пог. | 1316.24 | декопласт | 14,72 р/пог м
6 | Санузел, ванная комната | Керамогранит Kerama Marazzi SG150600N Престон светлый, 402х402х9 мм | м2 | 288.13 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам | 555 | 555 | 555
7 | Санузел, ванная комната | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 77.28 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
8 | Балкон остекленный | Керамогранит Estima 300х300х9мм ST01 | м2 | 160.17 | Керамогранит ST01 30x30x8 мм св-серый неполированный (1,53/61,2 кв.м) | 431,76 р/м2
9 |  | Плинтус из керамогранита нарезка Estima 300х100х9мм ST01 | м.пог. | 507.9 | Плинтус ST01- 7х30-Непол. | 260 р/пог.м
10 |  | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 67.77 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
11 | Балкон не остекленный | Керамогранит Estima 300х300х9мм ST01 | м2 | 30.95 | Керамогранит ST01 30x30x8 мм св-серый неполированный (1,53/61,2 кв.м) | 431,76 р/м2
12 |  | Плинтус из керамогранита нарезка Estima 300х100х9мм ST01 | м.пог. | 211.97 | Плинтус ST01- 7х30-Непол. | 260 р/пог.м
13 |  | Затирка швов плитки - в тон плитки Ceresit | кг | 9.15 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
14 | Т-образный профиль для сопряжения разных типов покрытий | Порог стыкоперекрывающий ПС 04-3,900,087 дуб белёный 35мм (скрытый крепёж) | м.пог. | 233.2 | нет
15 | Алюминиевый уголок (изделие) | Уголок алюминиевый | м.пог. | 67.6 | нет
ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
1 | Жилая комната, прихожая, кухня, кладовая | Подвесной потолок из 2-х листов гипсокартона б=9,5мм(по комплектной системе КНАУФ П-113). Улучшенная подготовка. Покраска латексной краской "Оптимист" W203 супер белая матовая | м2 | 3085.4 | Комплект состоящий из в один слой ГКЛ по П-113: Анкер-клин MAN 6x37/40 (100) Гипсокартон ГКЛ / 9,5 х1200 х 2500 / "КНАУФ" (68 лист./уп.) /арт. 275106 Дюбель-гвоздь SM-L 6/40 (0,2) Подвес профиля прямой П60х27 "Кнауф" (100 шт.) (арт. 71500) Профиль направляющий ПН 28/27, 3м (1008 м/уп.) Кнауф (арт. 100628) Профиль потолочный ПП 60/27 , 3м (540 м/уп.) Кнауф (арт. 176337/60135) Лента бумажная KNAUF 52х50хS перф. (арт. 214685) Соединитель профилей П60х27 одноуровневый (краб) "Кнауф" (50 шт.) (арт. 69938) Удлинитель профиля П60х27 "Кнауф" (100 шт.) (арт. 60747) Шпаклевка "Фуген", 25 кг. 170091 (45) Саморез гипс/металл мелкая резьба 3,5х25 мм (1) Саморезы для крепления металлических профилей СМК(клоп) острые 3,5х11 (1) | 347,50 р/м2 (комплект) в один слой ГКЛ по П-113
[5 empty] | Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | 556 р/банка
2 | Жилая комната, прихожая, кухня, кладовая | Потолочный плинтус "Киндекор" М 50 50/50. Покраска латексной краской «Оптимист» W203 супер белая матовая. | м.пог. | 3269.24 |  | 9.09
3 | Балкон остекленный | Улучшенная подготовка. Покраска водоэмульсионной краской для наружных работ (цвет - белый по RAL 9010) | м2 | 225.41 | Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) + RAL 9010 | 556 р/банка
4 | Санузел, ванная комната | Комплект реечного потолка для ванной Албес 1,35х0,9м An85a, цвет белый матовый с раскладкой | 2 | 268.45 | Комплект состоящий из: Рейка АN85А белый матовый RUS 3м (216 м.п./уп.) Раскладка ASN белый матовый RUS L=3 м (240 п. м/уп.) Гребенка ВТN L=4м (80 м.п./уп.) Комплект подвесов "Альфа-V" 0,5 м Уголок "Албес" PL 19х24 белый стальной L=3м (135 м.п./уп.) Анкер-клин MAN 6x37/40 (100) | 781 р/м2 комплект
5 | Санузел, ванная комната | Потолочный плинтус "Киндекор" М 50 50/50. Покраска латексной краской «Оптимист» W203 супер белая матовая. | м.пог. | 712.2 |  | 9.09
1 | Прихожая, жилая комната, коридор, кладовая, кухня | Улучшенная подготовка. Обои на флизелиновой основе под покраску, ИПА 0261030-00F | м2 | 14239,06 |  | 43,32 р/м2
2 | Фартук рабочей зоны кухни | Керамическая плитка Kerama Marazzi Веджвуд белый грань 15037, 150х400 мм | м2 | 206,78 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам | 505 | 505 | 505
|  | Затирка швов плитки, цвет в тон плитки | кг | 50,28 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
3 | Ванная комната, санузел. | Керамическая плитка Kerama Marazzi Веджвуд белый грань 15037, 150х400 мм | м2 | 2183,58 | Kerama Marazzi в реновацию РДС Строй не допускает к отгрузкам
|  | Затирка швов плитки, цвет в тон плитки | кг | 479,78 | 2. Затирка БЕЛАЯ Bergauf "KITT", 25 кг (56шт/под) | 30.4
|  | Ревизионный люк технологический, металлический с покрытием полимерной эмалью. EVECS ЛТ3030Мп/э П | шт. | 96 | нет
4 | Балкон остекленный | Штукатурка по сетке. Высококачественная подготовка поверхности. Высококачественная окраска водоэмульсионной краской для наружных работ | м2 | 522,94 | Штукатурка цементная для фасада и цоколя Bergauf "Unter Bau", 25 кг (56шт/под) | 170,35 р/меш
[5 empty] | Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | 456 р/банка
5 | Балкон неостекленный | Штукатурка по сетке. Высококачественная подготовка поверхности. Высококачественная окраска водоэмульсионной краской для наружных работ | м2 | 32,6 | Штукатурка цементная для фасада и цоколя Bergauf "Unter Bau", 25 кг (56шт/под) | 170,35 р/меш
[5 empty] | Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | 456 р/банка
6 |  | Ревизионный люк технологический, металлический с покрытием полимерной эмалью. EVECS ЛТ3030Мп/э П | шт. | 74 | нет
7 |  | Уголок внешний, пластиковый, полукруглый | пм | 530,06 | не понятно
8 |  | Уголок внутреннийпластиковый, полукруглый | пм | 185 | не понятно
2 | Балкон остекленный | Улучшенная подготовка. Покраска водоэмульсионной краской для наружных работ (цвет - белый по RAL 9010) | м2 | 317,17
Краска на выбор
| наименование | [7 empty] | цена (руб.) | расход в 2-а слоя (кг/м2) | количество банок | сумма
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0.35 | 77 | 42812
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0.35 | 82 | 45592
| Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) + RAL 9010 | [7 empty] | 556 | 0.35 | 6 | 3336
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0.35 | 18 | 10008
| Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | [7 empty] | 456 | 0.35 | 13 | 5928
| Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) | [7 empty] | 456 | 0.35 | 1 | 456
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0,35 кг/м2 | 118 | 65608
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0,35 кг/м2 | 96 | 53376
| Краска фасадная "ПУТЕВАЯ" /ВД - АК - 1180/ супербелая, 14 кг (44шт/под.) + RAL 9010 | [7 empty] | 556 | 0,35 кг/м2 | 8 | 4448
| Краска для потолков. 14 кг. "ОПТИМИСТ W203" супербелая, матовая, латексная (44шт/под.) | [7 empty] | 556 | 0,35 кг/м2 | 18 | 10008

## Оборудование (hidden)
Поз. | Наименование помещения | Наименование (характеристика) материала | Ед. изм. | Кол. | Эра | Экоплан | Ремонтдома
1 | Кухня | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС Производитель: Виенто Артикул: 447734 | шт. | 134 | 106 | 89 | 84
[5 empty] | Полярс | ВИЕНТО 100С | ВЕНТС 100 Д
2 | Ванная комната, санузел | Вытяжной вентилятор РВС Полярис 100 Код товара: 372718 | шт. | 153 | 560 | 363 | 503
[5 empty] | Terminus | АРГО | Ника Simple
3 | Ванная комната, санузел | Полотенцесушитель водяной АРГО М-50-50 ТУ4951-001- 73870861-2005 | шт. | 134 | 1830 | 2200 | 1380
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | ООО "Каневской ЗГА" | Merlion | ООО "АЛЬТА",
1 | Кухня | Электрическая плита отдельностоящая Flama AE1406W Рабочая поверхность эмалированная Электрическая духовка, 50 л Переключатели поворотные Количество конфорок: 4 Габариты (ШхГхВ): 50x54x85 см Кол-во режимов работы духовки 4 Двойное стекло дверцы духовки | шт. | 134 | 6890 | 7350 | 7660

## Сантехника (hidden)
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | ООО "Сантехкомплект" | ИП Лаптев Андрей | ТД "Сантехпоставка"
1 | Кухня | Мойка из нержавеющей стали «КромРус» 50*60 см. (0,4мм). | шт. | 134 | 459.14 | 667.8 | 795
2 |  | Подстолье под мойку 50х60 см из ламинированного ДСП белый Т05 ЛЗСФ | шт. | 134 | 731.72 | 985.8 | 853
3 |  | Смеситель для кухни Rossinka Silvermix S35-24 | шт. | 134 | 1385.32 | 1272 | 1238
4 | Ванная комната, санузел | САНТЕХПРОМ. Ванна стальная ОПТИМО L 1700x700x400 мм. в комплекте с ножками СТ ТОО 38913683-02-2007 | шт. | 134 | 3646 | 4273.92 | 3429
5 |  | Экран для ванной из МДФ | шт. | 134 | 531.94 | 3211 | 632
6 |  | Смеситель для ванны Rossinka Silvermix S-35-31 | шт. | 134 | 2150.79 | 1849.7 | 3246
7 |  | РМС Россия: RACK-9 Стойка для душа Цвет покрытия корпуса: хром В комплекте: мыльница, держатель для душа, крепления | шт. | 134 | 376.3 | 604 | 350
8 |  | САНИТА Самарский умывальник 575х445 мм. с отв., без крепления. САНИТА Самарский пьедестал напольный. | шт. | 163 | 1473.58 | 1680.1 | 1576.7
9 |  | Смеситель для умывальника Rossinka Silvermix RS27-11 | шт. | 183 | 1242.78 | 1256.1 | 1971
10 |  | САНИТА Самарский умывальник 475х345 мм. с отв., без крепления. САНИТА Самарский пьедестал напольный. | шт. | 20 | 1412.99 | 1987.5 | 1728.1
11 |  | САНТЕК АНИМО Унитаз компакт, косой выпуск, с двойной кнопкой слива, 2-х режимная сливная арматура, сиденье полипропилен, WH302133 + гофра | шт. | 175 | 3472.53 | 4812 | 3633

## Электрика
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
№ | Наименование помещения | Наименование (характеристика) материала | Ед. изм. | Кол.
1 | Гостиная | Люстра « Камила», 151 НСБ 01-5х60-120 | шт. | 126
2 | Прихожая, спальня | Люстра « Камила», 131 НСБ 01-3х60-133 | шт. | 328
3 | Кухня | Светильник «Шар» 250 НСО 17-150-300 | шт. | 134
4 | Санузел, ванная комната, кладовая | Светильник IP44, G23 «ЛПО3041-2х9» | шт. | 286
5 | Выключатель одноклавишный | Выключатель одноклавишный СП Кварта 10А IP20 бел. ВС10-1-0-КБ ИЭК | шт. | 198
6 | Выключатель двухклавишный | Выключатель двухклавишный СП Кварта 10А IP20 бел. ВС10-2-0-КБ ИЭК | шт. | 404
7 | Выключатель двухклавишный с розеткой в одном блоке | Выключатель двухклавишный СП Кварта 10А IP20 бел. ВС10-2-0-КБ ИЭК с розеткой в одном блоке | шт. | 38
РОЗЕТКИ, ЩИТЫ
1 | Розетки (гостиная, спальня, прихожая, кухня) | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А, 250В, с заземляющим контактом, с защитной шторкой IEK | шт. | 1965
2 | Розетки влагостойкие (санузел, ванная комната) | Розетка штепсельная двойная, влагостойкая, 16А, 250В, с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой IEK | шт. | 180
3 | Розетка для электрической плиты (розетка + вилка) | Разъем штепсельный для плиты , 40А, 250В, IP20 (розетка + вилка) РШВШ 1 ф. 40А карболит Белый (Елкон) 12/72 | шт. | 134
4 | Абонентская радио розетка | Радио розетка РПВ-1-2-30 | шт. | 268
5 | Телевизионная розетка | Телевизионная розетка РК10-КБ «Кварта» RJ45 8P8C IEK цвет белый | шт. | 338
6 | Телефонная розетка | Телефонная розетка РК10-КБ «Кварта» RJ45 8P8C IEK цвет белый | шт. | 134
7 | Розетка для интернета | Интернет розетка РК10-КБ «Кварта» RJ45 8P8C IEK цвет белый | шт. | 185
8 | Щит силовой | Щиток квартирный, степень защиты IP31 | шт. | 134
9 | Щит слаботочный | Шкаф ПВХ (250х300х150) для роутера IEK | шт. | 134
РОЗЕТКИ, ЩИТЫ
1 | Розетки (гостиная, спальня, прихожая, кухня) | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А, 250В, с заземляющим контактом, с защитной шторкой IEK |  | шт.
2 | Розетки влагостойкие (санузел, ванная комната) | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А, 250В, с заземляющим контактом, с защитной шторкой IEK |  | шт.
3 | Розетка для электрической плиты (кухня) | Разъем штепсельный 40А, 250В, IP20 РШВШ 1 ф. карболит Белый (Елкон) 12/72 |  | шт.
4 |  | Радио розетка РПВ-1-2-30 |  | шт.
5 |  | Телевизионная розетка PK10-КБ"Кварта" RJ45 8P8C IEK цвет белый |  | шт.
6 |  | Телефонная розетка PK10-КБ"Кварта" RJ45 8P8C IEK цвет белый |  | шт.
7 |  | Интернет розетка PK10-КБ"Кварта" RJ45 8P8C IEK цвет белый |  | шт.
8 | Прихожая | Щиток квартирный, степень защиты IP31 (395х310х120) IEK |  | шт.
9 | Прихожая | Шкаф ПВХ (250х300х150) для роутера IEK |  | шт.

## Двери (hidden)
Поз. | Наименование помещения | Наименование (характеристика) материала | Ед. изм. | Кол. | Примечание (пояснения+производитель) | Nayada | GVG-Group | Версаль
| ДВЕРИ |  |  |  |  | Цена за ед. изд. | Цена за ед. изд. | Цена за ед. изд.
1 | Прихожая | Дверной блок стальной внутренний, с негорючим утеплением плитами (минвата) , с порогом, однодольный, с открыванием полотна внутрь, с глазком, замками, ручкой и щеколдой. Дверные ручки FUARO Intro RM SN/СР-3. Броненакладки DEEF-5513. Дверной глазок FUARO DV1 или аналог. | шт. | 60 | Дверь установлена | 28100 | 19450 | 30000
2 | Гостиная | Дверь ЭКО Порта-21, серия Porta X, деревянная внутренняя однодольная (остекленная цвет белый матовый Сатинато белое "Magic Fog") Цвет Cappuccino Veralinga, Экошпон Защёлка Avers 5400-CR Защёлка с фиксацией Avers 5600-P-WC- CR или Ручки дверные Windrose "Sirocco" H- 18100-А-NIS Упор дверной Apecs DS-0002-NIS Фиксатор Windrose WC-1803-NIS Петля накладная Avers 100*75*2,5-B2-CR | шт. | 86 | Дверь установлена в комплекте с фурнитурой | 16050 | 14725 | 15200
3 | Спальня, ванная комната, санузел, кладовая | Дверь ЭКО Порта-21, серия Porta X, деревянная внутренняя однодольная глухая. Цвет Cappuccino Veralinga, Экошпон Защёлка Avers 5400-CR Защёлка с фиксацией Avers 5600-P-WC- CR или Ручки дверные Windrose "Sirocco" H- 18100-А-NIS Упор дверной Apecs DS-0002-NIS Фиксатор Windrose WC-1803-NIS Петля накладная Avers 100*75*2,5-B2-CR | шт. | 453 | Дверь установлена в комплекте с фурнитурой Проем 900 мм | 16050 | 13345 | 15200
4 | Кухня | Дверь ЭКО Порта-21, серия Porta X, деревянная внутренняя однодольная (остекленная цвет белый матовый Сатинато белое "Magic Fog") Цвет Cappuccino Veralinga, Экошпон Защёлка Avers 5400-CR Защёлка с фиксацией Avers 5600-P-WC- CR или Ручки дверные Windrose "Sirocco" H- 18100-А-NIS Упор дверной Apecs DS-0002-NIS Фиксатор Windrose WC-1803-NIS Петля накладная Avers 100*75*2,5-B2-CR | шт. | 96 | Дверь установлена в комплекте с фурнитурой Проём 900мм | 16050 | 14725 | 15200
5 |  | Дверь ЭКО Порта-21, серия Porta X,деревянная внутренняя однодольная (остекленная цвет белый матовый Сатинато белое "Magic Fog") Цвет Cappuccino Veralinga, Экошпон Защёлка Avers 5400-CR Защёлка с фиксацией Avers 5600-P-WC- CR или Ручки дверные Windrose "Sirocco" H- 18100-А-NIS Упор дверной Apecs DS-0002-NIS Фиксатор Windrose WC-1803-NIS Петля накладная Avers 100*75*2,5-B2-CR | шт. | 68 | Дверь установлена в комплекте с фурнитурой Проём 800мм | 16050 | 14725 | 15200
7 | Прихожая | Входная дверь в квартиру однопольная глухая правого/левого исполнения, открывание полотна внутрь квартиры, EI30. Блок стальной с утеплением негорючими плитами, с порогом, притворами, 1 замок, 1 щеколда, глазок, ограничитель открывания двери. Отделка двери: со стороны МОП - покраска; со стороны квартиры - покраска | шт. | 74 |  | 29100 | 19200 | 30000