1 Кабель ВВГнг 4х4 медный м 200

2 Кабель КГХЛ 4Х4 холодостойкий м 200

3 Кабель КГХЛ 3х2,5 холодостойкий м 400

4 Кабель кроссировочный Helukabel 1 х0,5 (уп.) шт 5

5 Кабель кроссировочный Helukabel 1\*0,75 (уп.) шт 5

6 Кабель кроссировочный Helukabel 1\*4 (уп) шт 5

7 Кабель кроссировочный Helukabel 1\*6 (уп.) шт 5

8 Кабель кроссировочный Helukabel 18x0.5 м 105

9 Кабель кроссировочный Helukabel 2x0.5 м 5

10 Кабель кроссировочный Helukabel 4x0.5 м 155

11 Кабель ПВС 3x2,5 м 250

12 Кабель ПВС 3х1,5 м 200

13 Лента саморегулирующаяся нагревательная марки FSE (w) мощность 60 Вт/м. м 5 000

14 Металлорукав герметичный Герда МГ-16-Н-нг-ХЛ м 200

15 Металлорукав герметичный Герда МГ-25-Н-нг-ХЛ м 50

16 Провод медный заземляющий МГ1x6.0 м 100

17 Провод ПВС 3х1.0мм2 соединительный круглый белый м 200

18 Провод СИП-3 1\*95 м 500