1 Лампа МО 60Вт 36В Е27 шт 600

2 Лампа cветодиодная Corn 60 Вт с переходником Е40/Е27 шт 100

3 Лампа галогеновая КГ-5000 220В шт 20

4 Лампа ДНат-1000Вт Е40 шт 30

5 Лампа ДНат-250Вт Е40 шт 100

6 Лампа ДНат-400Вт Е40 шт 200

7 Лампа люминисцентная TL-D 18 Вт/54-765 холодный шт 500

8 Лампа МО 12В, 40Вт шт 600

9 Лампа натриевая ДНаТ-70 Вт Е27 шт 250

10 Лампа ртутная ДРВ 160 Вт, Е27 шт 300

11 Лампа ртутная ДРВ 250 Вт, Е40 шт 600

12 Лампа ртутная ДРЛ-125, 220 В, 125 Вт, Е27 шт 100

13 Лампа ртутная ДРЛ-250, 250 Вт, 13500 Лм, Е40 шт 400

14 Лампа светодиодная 10 Вт, G13, LED-8TR-ECO 6500К шт 1 800

15 Лампа светодиодная 14 Вт 220 В Е27 4200 К шт 200

16 Лампа светодиодная T8, 120 см шт 900

17 Лампа светодиодная T8, 60 см 6500К шт 1 800

18 Лампа светодиодная 20W Е27 А65 4000К 1750Лм 220V шт 1 800

19 Лампа энергосберегающая SPIRAL-mini 20Вт Е27 64000К шт 500

20 Лампа энергосберегающая SPIRAL-mini 25 Вт Е27 6400 К шт 500

21 Лампа энергосберегающая SPIRAL-mini 30Вт Е27 6400К шт 600

22 Прожектор светодиодный DEKO «SLIM» 150Вт 15000Лм (повышенной яркости) ТР ТС 020-2011 шт 132