## Лист1
№ п/п | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц
1 | 2 | 3 | 4
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Аквадистиллятор электрический,производительность-4м3\час | шт | 2
2 | Стерилизатор паровой вертикальный (75 литров, 132°C) | шт | 1
3 | Вариант исполнения комплекта оториноларингологического хирургического большого выездного Укладка № 1 | комплект | 1
4 | Кислородный ингалятор КИ-5 | шт | 1
5 | Стетоскопы LD с принадлежностями варианты исполнения LD Prof-IV | комплект | 1
6 | Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с медицинским стетоскопом Biotone, модификации: BL-ASM-1 | комплект | 4
7 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса KMP ExQ 7000 | шт | 1
8 | Компрессорный небулайзер OMRON модель compare C28P (NE-28P-E) | шт | 1
9 | Набор медицинский НВОП-1 | комплект | 1
10 | Деионизатор воды.Производ-ть -10л\час | шт | 1
11 | Сборник для хранения дистилированной воды Объем-30л | шт | 1
12 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный: ОБНП 1х30-01 "Генерис" ООО НПП "Генерис" | шт | 2
13 | Облучатель бактерицидный слампами низкого давления настенно-потолочный: ОБНП 1х30-01 "Генерис" | шт | 16
14 | Холодильник темп. +1-+15град. | шт | 2
15 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 Мед Теко в комплекте | комплект | 1
16 | Холодильник фармацевтический. Объем-250л | шт | 4
17 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01Солнышко | шт | 1
18 | Негатоскоп 2-х кадровый,с регулятором мощности | шт | 2
19 | Набор медицинский. Вариант исполнения поликлинического набора. Сборный | комплект | 1
20 | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций KMP APV-1500 | шт | 1
21 | Дефибриллятор Монитор KMP DFM-700 | шт | 2
22 | Кислородный концентратор в комплекте с принадлежностями передвижной | комплект | 1
23 | Отсасыватель медицинский в комплекте для перевязочной | шт | 2
24 | Светильник операционный КМП MR-200 (передвижной, напольный) | шт | 3
25 | Прибор Accutrend Plus (ммоль/л) (COBAS h 152) | шт | 1
26 | Измерители артериального давления серии ИГД-01 | шт | 2
27 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструменов "УФК-1" | шт | 2
28 | Электрокардиограф 6/12 канальный КМП-С1200 в комплекте | комплект | 2
29 | Осветитель таблиц Сивцева и Орловой (Аппарат Ротта) | шт | 1
30 | Кольпоскоп МК-300 | шт | 1
31 | Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха АПМУ-Kомпрессор | шт | 1
32 | Ларингоскопы (клинки) Heine с рукояткой зеленого стандарта | шт | 1
33 | Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф Мед Теко в комплекте | комплект | 1
34 | Парафинонагреватель. Объем-7 литров | шт | 1
35 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-САША модификации В1-15.3К, В1-15.3С | шт | 3
36 | Автоматическая система электрофореза в геле агарозы | шт | 1
37 | Весы лабораторные аналитические электронные | шт | 1
38 | Автоматический анализатор для определения СОЭ в крови | шт | 1
39 | Ручной поляриметр (рефрактометр) | шт | 1
40 | Автоматический гематологический анализатор Mythic 18 | шт | 1
41 | Комплект-укладка для взятия проб крови на биохимические анализы | шт | 1
42 | Аппарат измерительный для серологических исследований | шт | 1
43 | Баня водяная. Ванна - 4,5л. Корпус из пластика | шт | 1
44 | Центрифуга лабораторная, Скорость вращения 2700 об\мин | шт | 1
45 | Термостат суховоздушный электрический,н\ж сталь | шт | 1
46 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09 электронный цифровой , девятиканальный | шт | 1
47 | Камера Горяева 2-х и 4-х сеточная. | шт | 2
48 | Камера Фукс-Розенталя | шт | 2
49 | Прибор для определения уровня глюкозы крови Accu-Chek Active (модель GU) в комплекте с расходными материалами | комплект | 1
50 | Автоматизированный Аудиометр АА-02 | шт | 1
51 | Экспресс-анализатор мочи автоматический. 40 -50 тест\час | шт | 1
52 | Анализатор биохимический автоматический в комплекте с принадлежностями | комплект | 1
53 | Микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный серии Micros модели МС 20/МС50 в комплекте | комплект | 1
54 | Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-"МиниГЕМ" | шт | 1
55 | Плита индукционная,с регулятором мощности | шт | 1
56 | PH-метр портативный | шт | 1
Всего: