Техническое задание на поставку запасных частей к масляным выключателям

| № п/п | Наименование продукции | № чертежа | Ед.изм | Кол-во | Срок поставки | ПС | Диспетчерское наименование | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт | 8КА.906.013 | шт | 12 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 2 | Пружина | 8КА.285.005 | шт | 3 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 3 | Пружина | 8КА.285.008 | шт | 3 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 4 | Кольцо | 8КА.217.027 | шт | 6 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 5 | Кольцо | 8КА.217.028 | шт | 6 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 6 | Палец контактный | 5КА.568.011 | шт | 1 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 7 | Палец контактный | 5КА.568.012 | шт | 1 | 01.10.2018 | Просвет | СВ-1-2-6 | ВЭМ-6 |
| 8 | Винт | 8КА.906.013 | шт | 12 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 9 | Пружина | 8КА.285.005 | шт | 3 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 10 | Пружина | 8КА.285.008 | шт | 3 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 11 | Кольцо | 8КА.217.027 | шт | 6 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 12 | Кольцо | 8КА.217.028 | шт | 6 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 13 | Палец контактный | 5КА.568.011 | шт | 1 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |
| 14 | Палец контактный | 5КА.568.012 | шт | 1 | 01.10.2018 | Просвет | В-6 Ф-28 | ВЭМ-6 |

- Требования к оказанию услуг.

2.1.	Технические требования к видам и объемам оказываемых услуг.

Для капитального ремонта масляных выключателей на ПС 220 кВ Самарского ПМЭС необходимо поставить ЗИП в соответствии с перечнем и сроками поставки.

Все необходимые ЗИП поставляются собственными силами подрядчика на адреса, указанные в п. 1.2. настоящего ТЗ.

2.2.	Поставляемые ЗИП должны быть новыми, ранее нигде не использованным. Документы, технические паспорта, сертификаты гарантийные свидетельства, а также иная сопроводительная документация передаётся Заказчику вместе с поставляемой продукцией.

2.3.	В случае если Поставщик не является производителем ЗИП к масляным выключателям, ему необходимо предоставить письма от заводов-изготовителей, гарантирующие соответствие предлагаемого ЗИП техническим параметрам и подтверждающие возможность поставки Поставщиком ЗИП в требуемые сроки в полном объёме.

2.4.	Гарантийный срок на поставляемую продукцию составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в работу отремонтированного оборудования.

2.5.	Маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. Поставщик должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

2.6.	Разгрузку поставляемых ЗИП осуществить в места указанные Заказчиком, на территории объектов, обозначенных в п. 1.2. настоящего ТЗ.

2.7.	Поставщик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.

2.8.	При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика, Покупателя осуществляют:

- внешний осмотр тары и упаковки;

- проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- проверку соответствия содержимого поставки упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

2.9.	Все изменения, возникшие в процессе выполняемых работ пересогласовываются в рабочем порядке с согласия Заказчика.