Техническое задание
на проведение контроля состава и свойств сточных вод в 2018 году
В соответствии с Программой производственного экологического контроля необходимо проведение планового контроля состава и свойств сточных вод в 2018 году, а также определение эффективности работы локальных очистных сооружений цеха окраски и нефтеловушки НЛВ-6.

Исходные данные
Условия: Проведение аналитического контроля должна выполнять аттестованная и аккредитованная в данной области
1.Основные данные:
Количество анализируемых проб – 7 шт.
Аналитический контроль по следующим параметрам:
№ / п/п	Наименование веществ	Ед. / измерения	Периодичность контроля	Место отбора проб
1.	Бытовые сточные воды			К1 (перед АБК)
1.1	ХПК	мг/дм3	1 раз в год
1.2	БПК5	мг/дм3	1 раз в год
1.3	Хлориды (Сl)	мг/дм3	1 раз в год
1.4	Аммоний (NH4)	мг/дм3	1 раз в год
1.5	Фосфаты (РО4)	мг/дм3	1 раз в год
1.6	Сульфаты (SO4)	мг/дм3	1 раз в год
1.7	Взвешенные вещества	мг/дм3	1 раз в год
1.8	Нефтепродукты	мг/дм3	1 раз в год
1.9	Водородный показатель (рН)		1 раз в год
1.10	Железо (Fe, cуммарно)	мг/дм3	1 раз в год
1.11	АПАВ	мг/дм3	1 раз в год
1.12	Нитраты (NO3)-	мг/дм3	1 раз в год
1.13	Нитриты (NO2)-	мг/дм3	1 раз в год
2.	Производственные сточные воды			К51а (перед ЦРП 500)
2.1	Хлориды (Сl)	мг/дм3	1 раз в год
2.2	Сульфаты(SO4)	мг/дм3	1 раз в год
2.3	Нитраты (NO3)-	мг/дм3	1 раз в год
2.4	Нитриты (NO2)-	мг/дм3	1 раз в год
2.5	Фториды	мг/дм3	1 раз в год
2.6	ПАВ	мг/дм3	1 раз в год
2.7	Хром 3+	мг/дм3	1 раз в год
2.8	Хром 6+	мг/дм3	1 раз в год
2.9	Водородный показатель рН		1 раз в год
2.10	Алюминий	мг/дм3	1 раз в год
2.11	Железо	мг/дм3	1 раз в год
2.12	Медь	мг/дм3	1 раз в год
2.13	Нефтепродукты	мг/дм3	1 раз в год
3.	Ливневые сточные воды			На выходе из очистных сооружений / НЛВ-6
3.1	Сухой остаток	мг/дм3	1 раз в год
3.2	Нефтепродукты	мг/дм3	1 раз в год
3.3	ПАВ	мг/дм3	1 раз в год
3.4	Хлориды	мг/дм3	1 раз в год
3.5	Сульфаты	мг/дм3	1 раз в год
3.6	Нитраты	мг/дм3	1 раз в год
3.7	Нитриты	мг/дм3	1 раз в год
3.8	Алюминий	мг/дм3	1 раз в год
3.9	Железо	мг/дм3	1 раз в год
4.	Определение эффективности работы ЛОС цеха окраски
4.1	Хром 6+	мг/дм3	1 раз в год	На входе и выходе ЛОС
4.2	Алюминий	мг/дм3	1 раз в год
5.	Определение эффективности работы НЛВ-6
5.1	Нефтепродукты	мг/дм3	1 раз в год	На входе и выходе НЛВ-6

2. Планируемый срок проведения контроля: третий квартал 2018 г.