**Техническое задание на благоустройство входной группы**

Проекты: Эскизный проект шифр, А-095.14

Эскизный проект шифр. 038.2015

Эскизные проекты для входной группы принять в части цветовых решений, конструктивных элементов (поручни, входные двери)

Основные данные:

1. Конструктив выполнен (Проем, лестничный марш)

Необходимо дополнительно к проекту:

1. Подготовить смету на благоустройство входной группы
2. Подготовить эскиз финального благоустройства, согласовать с Заказчиком

Дополнительные требования к проекту:

1. Предусмотреть раздвижную решетку на входе – для ночного времени суток
2. Проработать вопрос освещения
3. Организовать место под размещения рекламы на фасадной стороне входа ( место будет указано при осмотре – размер 1500\*2000)
4. Предусмотреть рекламный световой короб справа на парапете
5. Организовать отвод дождевых вод
6. Дополнительная гидроизоляция стены (слева от гл. входа)
7. Смету предоставить с детальной расшифровкой (материалы, работа, механизмы)
8. Предусмотреть анти скользящее покрытие
9. Дополнительно организовать отвод дождевых вод с тротуара
10. Выполнить благоустройство прилегающей территории
11. Вывоз мусора после окончания СМР

Требования к стоимости:

1. Стоимость формировать по среднему ценовому диапазону
2. Стоимость фурнитуры принять в более дорогом сегменте

Источник финансирования- собственные средства

Примечание: В работе будут частично применяться давальческие материалы

Гарантия – 3 года