# Опросный лист на горизонтальные резервуары

Технические характеристики:

| Номинальный объем | 25 | м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | da | наземный |  | подземный |  |
| Хранимая жидкость | metanol |
| Характер среды | da | агрессивная |  | неагрессивная |  |
| Исполнение | da | одностенный |  | двустенный |  |
| Количество камер | da | одна |  | две |  | три |
| Тип перегородки | da | одностенная |  | двустенная |  |
| Наличие ложементов | v | нет |  | есть |  | кол-во |
| Хомуты (для подземных) | da | нет |  | есть |  | кол-во |
| Заполнение тосолом (для двустенных) | v | нет |  | есть |  |
| Наличие внутреннего покрытия | da | нет |  | есть |  |
| Тип наружного покрытия | v |  |  |  |  |
| Наличие тепловой изоляции | v | нет |  | есть |  | Толщина,мм |
| Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01-99 | -10 | °С |

| Толщина стенки, мм | 10 | обечайки |  | днища |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальное исполнение (марка стали) |  |  |  |  |  |

Дополнительное технологическое оборудование

| Нагреватель | v | нет |  | водяной |  | электрокабель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия выдачи |  | нет | da | есть |  | D, мм |
| Линия наполнения |  | нет | da | есть |  | D, мм |
| Дыхательная линия |  | нет | da | есть |  | D, мм |
| Линия обесшламливания |  | нет | da | есть |  | D, мм |
| Замерная труба |  | нет | da | есть |  | D, мм |
| Замерное устройство | v | нет |  | есть |  | D, мм |
| Сливная пробка |  | нет | da | есть |  |
| Площадка обслуживания (для наземных) |  | нет |  | есть |  |
| Количество и высота горловин (для подземных) |  |  |  |  |  |
| Количество и размеры металлических колодцев (для подземных) |  |  |  |  |  |
| Другое оборудование (наименование и количество) |  |