## Норильск
№/№ | Наименование, работ, материалов, оборудования, затрат* | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  | Всего
|  |  |  | Работы | Материалы | Работы | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проектные работы
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажные работы
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Общестроительные и отделочные работы
3.1 | Полы:
3.1.1 | Грунтовка поверхности пола (перед устройством цементно-песчаной стяжки) Материалы: Грунтовка типа бетоноконтакт | м2 | 50
3.1.2 | Устройство и выравнивание полов цементной стяжкой толщиной до 100 мм Материалы: Цементно-песчаный раствор М150 | м2 | 50
3.1.3 | Грунтовка поверхности пола (перед укладкой керамогранита) Материалы: Грунтовка типа бетоноконтакт | м2 | 1192
3.1.4 | Устройство полов из керамогранита размером 600х600мм с затиркой швов (толщина слоя клея до 20мм) Материалы: Керамогранитная плитка Estima ST-17 (глянец) 600х600х10мм; плиточный клей типа Юнис Плюс; затирка для швов стандартная, цвет бежевый | м2 | 1192
3.1.5 | Устройство плинтуса из керамогранита размером 600х100мм с затиркой швов (по контуру стен торгового зала, колонн, шахт и т.д. - согласно проекта) Материалы: Керамогранитная плитка Estima ST-17 (глянец) 600х100х10мм; плиточный клей типа Юнис Плюс; затирка для швов стандартная, цвет бежевый; герметик | пог.м | 117
3.1.6 | Устройство плинтуса пластикового (по контуру стен и перегородок офисных, административно-бытовых помещений, коридор; в помещении предпродажной подготовки - плинтус не делается) Материалы: Материалы: Плинтус пластиковый с кабель-каналом, цвет серый или бежевый; фурнитура в ассортименте (профиль соединительный, кронштейн, соединитель, заглушка торцевая, внешний угол, внутренний угол); саморезы и дюбели в ассортименте | пог.м | 46
3.2 | Ограждающие конструкции:
3.2.1 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с двух сторон на металлокаркасе с теплозвукоизоляцией, тип С111 по системе КНАУФ, толщина перегородок 100мм, высота перегородок 10200мм (до перекрытия) с усилением перегородки стальной профильной трубой (шаг усиления 1,2м) Материалы: ГКЛ Knauf 12,5мм; профиль для ГКЛ Knauf металлический в ассортименте (ПС 75-50; ПН 75-40) толщ. 0,6мм; соединитель профилей Knauf; негорючая минеральная изоляция (толщина не менее 50мм, плотность не менее 37кг/м3, НГ, КМ0); лента армирующая Knauf; лента уплотнительная Knauf; шпаклевка для заделки швов КНАУФ-Фуген; пена огнеупорная; труба стальная профильная; угол металлический; полоса металлическая; анкера, саморезы и дюбели в ассортименте | м2 | 373.32
3.2.2 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с двух сторон на металлокаркасе без теплозвукоизоляции, тип С111 по системе КНАУФ, толщина перегородок 75мм, высота перегородок 3000мм Материалы: ГКЛ Knauf 12,5мм; профиль для ГКЛ Knauf металлический в ассортименте (ПС 50-50; ПН 50-40) толщ. 0,6мм;; лента армирующая Knauf; лента уплотнительная Knauf; шпаклевка для заделки швов КНАУФ-Фуген; саморезы и дюбели в ассортименте | м2 | 70.8
3.2.3 | Грунтование поверхности стен, колонн и перегородок под шпатлевку Материалы: Грунт универсальный глубокого проникновения | м2 | 1776.48
3.2.4 | Шпатлевание поверхности стен, колонн и перегородок (сплошная в один слой), в т.ч. заделка старых трещин и отверстий Материалы: Шпаклевка финишная; лента самоклеящаяся - серпянка | м2 | 1776.48
3.2.5 | Грунтование поверхности стен, колонн и перегородок под покраску Материалы: Грунт универсальный глубокого проникновения | м2 | 1176.8
3.2.6 | Окрашивание поверхности стен, колонн и перегородок (два слоя) до отметки 4000мм (торговый зал) Материалы: Краска водно-дисперсионная интерьерная Текс Универсал, цвет RAL 9003 (белый) | м2 | 628
3.2.7 | Окрашивание поверхности стен, колонн и перегородок (два слоя) до отметки 3000мм (офисные, административно-бытовые, служебные помещения), 5000 склад Материалы: Краска водно-дисперсионная интерьерная Текс Универсал, цвет RAL 9016 (светло-серый) | м2 | 548.8
3.2.8 | Установка пластиковых уголков на внешние углы Материалы: Уголок отделочный пластиковый 30х30х2700мм белый; жидкие гвозди | пог.м | 59.4
3.3 | Проёмы:
3.3.1 | Усиление дверного проёма с монтажом закладных деталей (под монтаж противопожарной двери) Материалы: Труба стальная профильная 40х60х3,0мм; труба стальная профильная 40х80х3,0мм; угол металлический 40х40мм; угольник металлический 63х210мм; полоса металлическая; пена монтажная огнеупорная; анкер-болты, дюбели в ассортименте | шт. | 2
3.3.2 | Монтаж двухстворчатой противопожарной металлической двери комплексный, 1310х2100мм, с плоским порогом (эвакуационный выход из торгового зала) Материалы: Металлическая противопожарная дверь 1310x2100мм (короб, дверное полотно, плоский порог) EI60, тип ДМП-02, цвет белый (порошковое напыление); терморасширяющаяся лента; противодымное уплотнение; дверные петли; фурнитура; цилиндры; ручка дверная; личинка для замка с вертушкой; пена огнеупорная; дюбели, анкеры, саморезы в ассортименте | шт. | 1
3.3.3 | Монтаж одностворчатой противопожарной металлической двери комплексный, 910х2100мм, с плоским порогом (помещение предпродажной подготовки) Материалы: Металлическая противопожарная дверь 910x2100мм (короб, дверное полотно, плоский порог) EI60, тип ДМП-01, цвет белый (порошковое напыление); терморасширяющаяся лента; противодымное уплотнение; дверные петли; фурнитура; цилиндры; ручка дверная; личинка для замка с вертушкой; пена огнеупорная; дюбели, анкеры, саморезы в ассортименте | шт. | 1
3.3.4 | Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь Материалы: Доводчик для дверей весом до 120кг; саморезы и дюбели в ассортименте | шт. | 2
3.3.5 | Установка одинарной двери комплексная, 800х2100мм Материалы: Дверное полотно белое гладкое глухое с притвором 800х2100мм типа Olovi; коробка дверная окрашенная белая; наличник МДФ; дюбель металлический рамный; пена монтажная; фурнитура; цилиндры; ручка дверная; замок; герметик; гвозди, саморезы в ассортименте | шт. | 4
3.3.6 | Монтаж дверного доводчика на деревянную дверь Материалы: Доводчик для дверей весом до 45кг; саморезы и дюбели в ассортименте | шт. | 4
3.4 | Техническая защита:
3.4.1 | Техническая защита поверхностей, конструкций, элементов при покраске (стеклянные витрины, рольставни, пол) Материалы: плёнка полиэтиленовая; скотч малярный | м2 | 400
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Электромонтажные работы*
4.1 | Электрощитовое оборудование:
4.1.1 | ВРУ (вводно-распределительное устройство) в комплекте:
4.1.1.1 | Сборка и установка электрощита ВРУ накладного с расключением с комплексной сборкой электрощитового оборудования с выдачей паспорта и срока гарантийной эксплуатации с подключением к сетям электроснабжения согласно выданному ТУ Материалы: Корпус (щит) ВРУ металлический в сборе 1700х800х450мм, IP31, УХЛ4; крепёжные элементы в ассортименте | компл. | 1
4.1.1.2 | Монтаж DIN-рейки Материалы: DIN-рейка | шт. | 6
4.1.1.3 | Установка прибора учёта электроэнергии с подключением Материалы: Электросчётчик Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN трёхфазный многотарифный, 10(100), кл.точ. 1.0/2.0, Щ, ЖКИ, IrDA, CAN/RS485 (230ART02PQRSIN) | шт. | 1
4.1.1.4 | Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного 100А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 3-пол. 100А серия XT1B 160 18кА TMD100-1000 F F | шт. | 1
4.1.1.5 | Монтаж автоматического выключателя дифференциального тока 100А с подключением Материалы: Автоматический выключатель дифф. тока ABB 4-пол. 100А 300мА тип AC серии F200 | шт. | 1
4.1.1.6 | Монтаж автоматического выключателя дифференциального тока 10А с подключением Материалы: Автоматический выключатель дифф. тока ABB 1-пол. +N 10А 30мА тип АС 4,5 кА серия DSH941R | шт. | 12
4.1.1.7 | Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного 32А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 3-пол. 32A тип С 6кА серия S200 | шт. | 2
4.1.1.8 | Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного 10А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 3-пол. 10А тип С 6кА серия S200 | шт. | 6
4.1.1.9 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного 16А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 1-пол. 16А тип С 6кА серия S201 | шт. | 4
4.1.1.10 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного 10А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 1-пол. 10А тип С 6кА серия S201 | шт. | 12
4.1.1.11 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного 6А с подключением Материалы: Автоматический выключатель ABB 1-пол. 6А тип С 4,5кА серия SH200L | шт. | 1
4.1.1.12 | Монтаж контактора модульного Материалы: Контактор модульный ABB 24А кат. 220В 4НО тип ESB24-40 | шт. | 6
4.1.1.13 | Монтаж электротехнической шины Материалы: Шина электротехническая медная VBS/M1T 3х25х4000 мм | шт. | 4
4.1.1.14 | Монтаж независимого расцепителя (реле отключения) Материалы: Расцепитель независимый ABB 12-60В S2C-A1 (S2C-A1) | шт. | 4
4.1.1.15 | Монтаж реле времени Материалы: Реле времени цифровое недельное одноканальное ABB D1 | шт. | 1
4.1.1.16 | Монтаж кросс-модуля Материалы: Кросс-модуль 4 полюса, 125А | шт. | 2
4.1.1.17 | Клемма винтовая 2.5 мм.кв. AVK2,5 | шт. | 65
4.1.1.18 | Комплект крепежных элементов | компл. | 1
4.1.2 | ЩАО (щит аварийного освещения) в комплекте:
4.1.2.1 | Монтаж электрощита ЩАО с расключением с комплексной сборкой электрощитового оборудования с выдачей паспорта и срока гарантийной эксплуатации с подключением к сетям электроснабжения согласно выданному ТУ Материалы: Щит распределительный навесной ЩРн-12з-1 36 265х310х120мм с замком, IP31, УХЛ3; крепёжные элементы в ассортименте | компл. | 1
4.1.2.2 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного 10А с подключением Материалы: Автоматический выключатель 1-пол. 10А тип С 6кА серия S200 | шт. | 1
4.1.2.3 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного 6А с подключением Материалы: Автоматический выключатель 1-пол. 6А тип С 4,5кА серия SH200L | шт. | 5
4.1.2.4 | Монтаж электротехнической шины Материалы: Шина электротехническая медная VBS/M1T 3х25х4000 мм | шт. | 2
4.2 | Кабельная продукция:
4.2.1 | Прокладка кабеля 2х1,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-HF 2х1,5 | пог.м | 80
4.2.2 | Прокладка кабеля 3х1,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-HF 3х1,5 | пог.м | 350
4.2.3 | Прокладка кабеля 3х2,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-HF 3х2,5 | пог.м | 1150
4.2.4 | Прокладка кабеля 5х1,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-HF 5х1,5 | пог.м | 200
4.2.5 | Прокладка кабеля 5х6 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-HF 5х6 | пог.м | 850
4.2.6 | Прокладка кабеля 3х1,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-FRHF 3х1,5 | пог.м | 250
4.2.7 | Прокладка кабеля 3х2,5 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ППГнг-FRHF 3х2,5 | пог.м | 20
4.2.8 | Прокладка кабеля 1х6 мм2 Материалы: Кабель с медными жилами ПВЗ 1х6 | пог.м | 180
4.2.9 | Монтаж трубы гофрированной Материалы: Труба гофрированная ПВХ диаметр 20мм с протяжкой и клипасами | пог.м | 800
4.3 | Лотки, короба, кабель-каналы:
4.3.1 | Прокладка кабель-каналов 100х50 мм (кассовые терминалы) Материалы: Кабель-канал Legrand 105х50мм, цвет белый, L=2м; саморезы в ассортименте | пог.м | 8
4.3.2 | Прокладка кабель-каналов 40х25 мм (пульты) Материалы: Кабель-канал Legrand 40х25мм, цвет белый, L=2м; саморезы в ассортименте | пог.м | 48
4.3.3 | Прокладка кабель-каналов 25х16 мм Материалы: Кабель-канал Legrand 25х16мм, цвет белый, L=2м; саморезы в ассортименте | пог.м | 30
4.3.4 | Монтаж перфорированного стального лотка с креплением 50х50х3000 мм Материалы: Лоток металлический перфорированный 50х50х3000 мм, s=0.7мм | пог.м | 400
4.3.5 | Монтаж перфорированного стального лотка с креплением 100х50х3000 мм Материалы: Лоток металлический перфорированный 100х50х3000 мм, s=0.7мм | пог.м | 53
4.3.6 | Монтаж перфорированного стального лотка с креплением 200х50х3000 мм Материалы: Лоток металлический перфорированный 200х50х3000 мм, s=0.8мм | пог.м | 46
4.3.7 | Монтаж перфорированного стального лотка с креплением 300х50х3000 мм, с перегородкой (с разделением силовых электрокабелей и слаботочных кабелей) Материалы: Лоток металлический перфорированный 300х50х3000 мм, s=0.8мм; перегородка для лотка металлическая, H=50мм, длина 3000мм | пог.м | 20
4.3.8 | Монтаж шпильки резьбовой М8 с креплением к потолку анкером Материалы: Шпилька М8 2 м для крепления лотка; анкеры в ассортименте; соединительные буксы для удлинения шпилек | шт. | 653.33
4.3.9 | Монтаж траверсы монтажной Материалы: Траверса монтажная оцинкованная усиленная 20х30мм | пог.м | 150
4.3.10 | Крепежные материалы - метизы, шайбы, саморезы и т.п. | компл. | 1
4.4 | Световое оборудование:
4.4.6 | Комплексный монтаж с подключением единого блока бесперебойгого питания на аварийное освещение (с аккумуляторными батареями) (устанавливется около ВРУ) Материалы: Источник бесперебойного питания Inelt Monolith E 2000LT | компл. | 1
4.4.7 | Установка и подключение аккумуляторных батарей для ИБП Материалы: Аккумуляторные батареи Delta DTM 1226 | шт. | 1
4.4.8 | Сборка и монтаж стойки под ИБП с аккумуляторными батареями Материалы: Стойка под ИБП металлическая сборная | шт. | 1
4.5 | Розетки, выключатели, силовые группы:
4.5.1 | Установка выключателя наружного типа с подключением Материалы: Выключатель Schneider Electric 1-клавишный Этюд 10А, 220В, IP20 открытый, цвет белый | шт. | 17
4.5.2 | Установка розетки наружного типа с подключением Материалы: Розетка Schneider Electric 2х2P+E со шторками Этюд, цвет белый; маркировка розеток 220В | шт. | 31
4.5.3 | Установка коробки распределительной (распаячной) для открытой установки Материалы: Коробка монтажная распределительная 100х100х50мм для открытого монтажа, 7 вводов, IP55 | шт. | 90
4.5.4 | Монтаж опуска из металлической трубы типа "Джокер" на кассы Материалы: Труба хромированная типа "Джоккер" диаметр 25мм, L=3000мм | шт. | 2
4.5.5 | Монтаж коробки уравнивания потенциалов Материалы: Коробка уравнивания потенциалов МПО "Электромонтаж" | шт. | 1
4.5.6 | Подключение фанкойлов к электрощиту (ВРУ) (кабели учтены в разделе 4.2 "Кабельная продукция") | компл. | 6
4.5.7 | Устройство временного электроснабжения и электроосвещения | компл. | 1
4.5.8 | Пуско-наладочные работы системы электроснабжения | компл. | 1
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Вентиляция
5.1 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из оцинкованной стали 250х250мм Материалы: Воздуховоды прямоугольного сечения 250х250мм из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 2
5.2 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из оцинкованной стали 300х300мм Материалы: Воздуховоды прямоугольного сечения 300х300мм из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 10
5.3 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из оцинкованной стали 400х400мм Материалы: Воздуховоды прямоугольного сечения 400х400мм из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 20.5
5.4 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из оцинкованной стали 500х500мм Материалы: Воздуховоды прямоугольного сечения 500х500мм из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 32
5.5 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из оцинкованной стали 500х800мм Материалы: Воздуховоды прямоугольного сечения 500х800мм из тонколистовой оцинкованной стали 0,7мм; крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 42
5.6 | Монтаж фасонных частей воздуховодов (отводы, тройники, переходы, врезки, заглушки и т.д.) из оцинкованной стали Материалы: Фасонные части воздуховодов (отводы, тройники, переходы, врезки, заглушки и т.д.)из тонколистовой оцинкованной стали 0,5-0,7мм; крепления для фасонных частей (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | м2 | 50
5.7 | Монтаж круглого воздуховода из оцинкованной стали диаметром 180мм Материалы: Воздуховоды круглого сечения d=180мм спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; соединительные элементы воздуховодов круглого сечения (ниппели); крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 8
5.8 | Монтаж круглого воздуховода из оцинкованной стали диаметром 250мм Материалы: Воздуховоды круглого сечения d=250мм спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали 0,5мм; соединительные элементы воздуховодов круглого сечения (ниппели); крепления для воздуховодов (хомуты, траверсы, болты, гайки, шайбы и т.п.) | пог.м | 70
5.9 | Изоляция воздуховодов и фасонных частей воздуховодов пенофолом Материалы: Изоляция Пенофол 2000 фольгированный самоклеющийся тип С-10 толщ. 10мм | м2 | 330
5.10 | Монтаж дроссель-клапана прямоугольного сечения 400х400мм Материалы: Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х400мм из оцинкованной стали с ручным управлением, на шинорейке | шт. | 1
5.11 | Монтаж дроссель-клапана прямоугольного сечения 500х800мм Материалы: Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500х800мм из оцинкованной стали с ручным управлением, на шинорейке | шт. | 1
5.12 | Монтаж диффузора потолочного размером 300х300мм с адаптером Материалы: Диффузор потолочный ДП-4 300х300мм; адаптер к диффузору потолочному из оцинкованной стали 150х150мм h=200мм к ДП 300х300мм | шт. | 3
5.13 | Монтаж диффузора потолочного размером 600х600мм с адаптером Материалы: Диффузор потолочный ДП-4 600х600мм; адаптер к диффузору потолочному из оцинкованной стали 450х450мм h=300мм к ДП 600х600мм | шт. | 25
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Кондиционирование
6.1 | Монтаж фанкойла кассетного (потолочного) типа мощностью 10 кВт с узлом обвязки и пуско-наладкой Материалы: Кассетный фанкойл Lessar LSF-1200BM22; декоративная панель LZ-B4HF; поддон LZ-BDD42; дренажный поддон LZ-BDD42; беспроводной пульт управления LZ-KDP; узел обвязки с балансировочным клапаном, отсечными кранами, автоматическим воздухоотводчиком, трёхходовым клапаном и термостатом | шт. | 6
6.2 | Прокладка пластиковых труб диаметром 32мм Материалы: Труба полипропиленовая PP-R SDR6 (PN20) d=32мм | пог.м | 32
6.3 | Изоляция трубопровода диаметром 32мм изделиями из вспененного каучука Материалы: Трубная изоляция K-Flex ST для труб 32/13 | пог.м | 32
6.4 | Прокладка дополнительного дренажа без короба Материалы: Дренажная труба полипропиленовая PP-R SDR11 (PN10) d=32мм | пог.м | 16
6.5 | Крепежные материалы - кронштейны, шпильки, хомуты, метизы, болты, гайки, шайбы, саморезы, перфопрофиль, скотч, перфолента, герметик и т.п. | компл. | 1
| Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Санитарно-технические работы
7.1 | Монтаж раковины с пъедесталом Материалы: Раковина «Альфа» для тумбы «Глория/Лидия 55», цвет белый | шт. | 1
7.2 | Монтаж смесителя с подводкой снизу Материалы: Смеситель для раковины Sensea Игги однорычажный с высоким изливом, цвет хром; гибкая подводка для воды 1/2", штуцер-гайка, 50 см | шт. | 1
7.3 | Прокладка водопроводных полипропиленовых PPR армированных труб вн. диаметром 25 мм с врезкой в существующую систему ХВС Материалы: Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR6 20х3,4/4000 мм, БЕЛАЯ, Pro Aqua PA37008P; фитинги; крепление (анкеры, болты, шайбы, хомуты) | пог.м | 35
7.4 | Прокладка водопроводных полипропиленовых PPR армированных труб вн. диаметром 25 мм с врезкой в существующую систему ГВС Материалы: Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR6 20х3,4/4000 мм, БЕЛАЯ, Pro Aqua PA37008P; фитинги; крепление (анкеры, болты, шайбы, хомуты) | пог.м | 35
7.5 | Прокладка полипропиленовых PPR армированных труб под напорную систему канализации вн. диаметром до 40 мм с врезкой в действующую систему канализации Материалы: PPR труба полипропиленовая армированная алюминием PPR-Al 40/6.7; фитинги; крепление (анкеры, болты, шайбы, хомуты) | пог.м | 35
7.6 | Монтаж счётчика воды с подключением Материалы: Счётчик для холодной и горячей воды, н/н,1/2, "НОРМА" | шт. | 2
7.7 | Изоляция трубопровода диаметром 25мм Материалы: Теплоизоляция K-Flex ST для труб 25/13 | пог.м | 66
7.8 | Изоляция трубопровода диаметром 40мм Материалы: Теплоизоляция K-Flex ST для труб 42/13 | пог.м | 33
7.9 | Монтаж и подключение циркуляционного насоса для системы канализации Материалы: Насос циркуляционный типа "Sololift" | шт. | 1
| Итого по разделу 7: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0