## Лист1
№ п/п | Шифр расценки | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС 18%, руб. | Стоимость работ с НДС 18%, руб. | Стоимость материалов с НДС 18%, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 АФГ-585-10.10.17.ОВ1
Система Отопления ОВ1
1 |  | Монтаж радиаторов отопления | шт | 13 |  | 0
1.01 |  | Радиатор стальной панельный гладкий, с монтажной высотой 305 мм, с нижним подключением "Therm-X Plan-V тип 12, 2,3м Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 13 |  |  | 0
1.02 |  | Головка термостатическая Uni LH Oventrop (Поставка Заказчика) | шт | 13 |  |  | 0
2 |  | Монтаж радиаторов отопления | шт | 7 |  | 0
2.01 |  | Радиатор стальной панельный гладкий, с монтажной высотой 305 мм, с нижним подключением "Therm-X Plan-V тип 12, 1,6м Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 7 |  |  | 0
2.02 |  | Головка термостатическая Uni LH Oventrop (Поставка Заказчика) | шт | 7 |  |  | 0
3 |  | Монтаж радиаторов отопления | шт | 2 |  | 0
3.01 |  | Радиатор стальной панельный гладкий, с монтажной высотой 305 мм, с нижним подключением "Therm-X Plan-V тип 12, 0,8м Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
3.02 |  | Головка термостатическая Uni LH Oventrop (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
4 |  | Монтаж радиаторов отопления | шт | 26 |  | 0
4.01 |  | Радиатор стальной панельный гладкий, с монтажной высотой 305 мм, с нижним подключением "Therm-X Plan-V тип 12, 2,3м Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 26 |  |  | 0
4.02 |  | Головка термостатическая Uni LH Oventrop | шт | 26 |  |  | 0
5 |  | Монтаж радиаторов отопления | шт | 8 |  | 0
5.01 |  | Радиатор стальной панельный гладкий, с монтажной высотой 305 мм, с нижним подключением "Therm-X Plan-V тип 12, 1,1м Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 8 |  |  | 0
5.02 |  | Головка термостатическая Uni LH Oventrop (Поставка Заказчика) | шт | 8 |  |  | 0
6 |  | Монтаж конвекторов | шт | 4 |  | 0
6.01 |  | Конвектор встраиваемый (впольный) с естественной конвекцией, шириной 18 см, глубиной 9 см Mini Canal 1,7м Jaga (Поставка Заказчика) | шт | 4 |  |  | 0
7 |  | Монтаж конвекторов | шт | 2 |  | 0
7.01 |  | Конвектор встраиваемый (впольный) с естественной конвекцией, шириной 18 см, глубиной 9 см Mini Canal 4,1м Jaga (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
8 |  | Монтаж крепления радиаторов | шт | 76 |  | 0
8.01 |  | Комплект крепления радиаторов стеновой ZB02590009 Kermi (Поставка Заказчика) | шт | 76 |  |  | 0
9 |  | Монтаж запорно-соединительной арматуры радиаторов | шт | 100 |  | 0
9.01 |  | Узел нижнего подключения прямой (Поставка Заказчика) | шт | 22 |  |  | 0
9.02 |  | Узел нижнего подключения угловой (Поставка Заказчика) | шт | 34 |  |  | 0
9.03 |  | Трубка Г-образная RAUTITAN для подключения к отопительному прибору 16/250 266242-001 Rehau (Поставка Заказчика) | шт | 44 |  |  | 0
9.04 |  | Соединение резьбовой G3/4'' x15 для трубок 15*1,0 Rehau 240601001 (Поставка Заказчика) | шт | 44 |  |  | 0
10 |  | Монтаж коллекторного блока | шт | 2 |  | 0
10.01 |  | Коллекторный блок VTc.594.EMNX.0603 1'', 3x3/4'' Valtec (Поставка Заказчика) | компл. | 2 |  |  | 0
11 |  | Установка фильтров | шт | 2 |  | 0
11.01 |  | Фильтр сетчатый косой VT.192 BB 1'' Valtec (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
12 |  | Установка кранов шаровых | шт | 2 |  | 0
12.01 |  | Кран шаровый VT.215 ВН 1'' Valtec (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
13 |  | Монтаж клапанов балансировочных | шт | 2 |  | 0
13.01 |  | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду25 Danfoss (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
14 |  | Прокладка трубы полипропиленовой д.32мм | м | 200 |  | 0
14.01 |  | Труба из полиэтилена RAUTITAN pink Rehau 32*4,4 (Поставка Заказчика) | м | 200 |  |  | 0
14.02 |  | Надвижная гильза RAUTITAN РХ Rehau 32 (Поставка Заказчика) | шт | 120 |  |  | 0
14.03 |  | Муфта соединительная RAUTITAN РХ Rehau 32 (Поставка Заказчика) | шт | 20 |  |  | 0
15 |  | Прокладка трубы полипропиленовой д.25мм | м | 170 |  | 0
15.01 |  | Труба из полиэтилена RAUTITAN pink Rehau 25*3,5 (Поставка Заказчика) | м | 170 |  |  | 0
15.02 |  | Надвижная гильза RAUTITAN РХ Rehau 25 (Поставка Заказчика) | шт | 120 |  |  | 0
15.03 |  | Муфта соединительная RAUTITAN РХ Rehau 25 (Поставка Заказчика) | шт | 20 |  |  | 0
15.04 |  | Муфта соединительная переходная RAUTITAN РХ Rehau 32-25 (Поставка Заказчика) | шт | 15 |  |  | 0
16 |  | Прокладка трубы полипропиленовой д.20мм | м | 140 |  | 0
16.01 |  | Труба из полиэтилена RAUTITAN pink Rehau 20*2,8 (Поставка Заказчика) | м | 140 |  |  | 0
16.02 |  | Надвижная гильза RAUTITAN РХ Rehau 20 (Поставка Заказчика) | шт | 120 |  |  | 0
16.03 |  | Муфта соединительная переходная RAUTITAN РХ Rehau 25-20 (Поставка Заказчика) | шт | 15 |  |  | 0
17 |  | Прокладка трубы полипропиленовой д.16мм | м | 100 |  | 0
17.01 |  | Труба из полиэтилена RAUTITAN pink Rehau 16*2,2 (Поставка Заказчика) | м | 100 |  |  | 0
17.02 |  | Надвижная гильза RAUTITAN РХ Rehau 16 (Поставка Заказчика) | шт | 300 |  |  | 0
18 |  | Устроство теплоизоляции трубопроводов отопления д.до 100мм | м | 80 |  | 0
18.01 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*76мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 80 |  |  | 0
18.02 |  | Изоляционная лента самоклеющаяся для фасонных изделий 5*20, рулон 10м K-Flex (Поставка Заказчика) | компл. | 2 |  |  | 0
19 |  | Устроство теплоизоляции трубопроводов отопления д.до 50мм | м | 620 |  | 0
19.01 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*42мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 10 |  |  | 0
19.02 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*35мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 200 |  |  | 0
19.03 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*25мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 170 |  |  | 0
19.04 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*20мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 140 |  |  | 0
19.05 |  | Тепловая изоляция Tube ST 9*18мм K-Flex (Поставка Заказчика) | м | 100 |  |  | 0
19.06 |  | Изоляционная лента самоклеющаяся для фасонных изделий 5*20, рулон 10м K-Flex | компл. | 8 |  |  | 0
20 |  | Монтаж соединительных элементов трубопроводов отопления | комплекс | 1 |  | 0
20.01 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 20-16-20 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.02 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 25-16-25 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.03 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 32-16-32 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.04 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 20-16-16 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.05 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 25-16-20 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.06 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 25-25-16 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.07 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 25-25-20 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.08 |  | Тройник RAUTITAN РХ Rehau 32-32-25 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.09 |  | Переходник с внутренней резьбой RAUTITAN МХ Rehau 25-Rp 3/4 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.1 |  | Переходник с внутренней резьбой RAUTITAN МХ Rehau 32-Rp 3/4 (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.11 |  | Угольник RAUTITAN РХ Rehau 16-90 о (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.12 |  | Угольник RAUTITAN РХ Rehau 20-90 о (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.13 |  | Угольник RAUTITAN РХ Rehau 25-90 о (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
20.14 |  | Угольник RAUTITAN РХ Rehau 32-90 о (Поставка Заказчика) | шт |  |  |  | 0
21 |  | Прокладка трубопроводов стальных д.76 мм | м | 80 |  | 0
21.01 |  | Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 д.76*3,5 (Поставка Заказчика) | м | 80 |  |  | 0
21.02 |  | Отводы крупноизогнутые из стали 20 Гост 17375-2001 д.76*3,5 (Поставка Заказчика) | шт | 10 |  |  | 0
21.03 |  | Концентрический переход из стали 20 Гост 17378-2001 д.76*3,5-д.39*3,5 (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
21.04 |  | Крепление прубопровода (Россия) (Поставка Заказчика) | компл. | 30 |  |  | 0
22 |  | Прокладка трубопроводов стальных д.32 мм | м | 10 |  | 0
22.01 |  | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 д.32*2,8 (Поставка Заказчика) | м | 10 |  |  | 0
23 |  | Установка автоматических воздуховодчиков | шт | 2 |  | 0
23.01 |  | Автоматических воздухоотводчик д.15 (Поставка Заказчика) | шт | 2 |  |  | 0
24 |  | Окраска трубопроводов стальных за 2 раза | м2 | 20.1 |  | 0
24.01 |  | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (Поставка Заказчика) | кг | 5.65 |  |  | 0
25 |  | Огрунтовка трубопроводов стальных за 2 раза | м2 | 20.1 |  | 0
25.01 |  | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (Поставка Заказчика) | кг | 4.24 |  |  | 0
25.02 |  | Расходные материалы на весь комплекс работ | комплект | 1 |  |  | 0
26 |  | Пуско-наладочные работы системы отопления | комплекс | 1 | 0 | 0
|  | Итого: стоимость работ, стоимость материалов |  |  |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по Разделу 1 |  |  |  | 0
|  | в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО с НДС18% по СМЕТЕ: |  |  |  | 0