Техническое задание

Изделия колющие за счет родовых сертификатов

| №п/п | Наименование | Характеристика | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амниотом | Стерильный, предназначен для однократного применения. Имеет индивидуальную стерильную упаковку, изготовлен из акрилнитрилбутадиенстирола, острый крючок на закругленном конце амниотома позволяет легко вскрывать оболочку плодного пузыря, не повреждая слизистую шейки матки и нежную кожу плода, длина не менее 250 мм | шт | 300 |
| 2 | Магистраль удлинительная инфузионная 150 см светозащитный | Трубка изготовлена из непрозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам, не содержит латекс. Длина трубки не менее 150 см, диаметр наружный – не более 2,7 мм, внутренний – не более 1,45 мм, объем заполнения системы – не менее 2,5 мл, резистентность к давлению до 4 бар. Нетоксично, гипоаллегеннно | шт | 1000 |
| 3 | Скарификаторы с боковым копьем | Скарификатор-копье это пластина с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями. Размеры: Для взрослых длина копья не более 3,0мм. – 20 000 шт. Для детей не более 1,5мм. – 20 000 шт. | шт | 40000 |
| 4 | Шприц 1мл. (3-х компонентный) инсулиновый | Шприц должен быть объемом не менее 1 мл, туберкулиновый, одноразовый, трехкомпонентный с иглой (27G*1/2) , стерильный. Должен состоять из прозрачного градуированного цилиндра с разъемом LUER-slip, штока-поршня, уплотняющего кольца-манжеты. Каждый шприц должен быть в комплекте с иглой. Должны быть прозрачный корпус и четко градуированная шкала, что гарантирует точную дозировку и контроль уровня лекарства, а также легкое выявление случайно попавших воздушных пузырей. Игла из стали высокого качества должна иметь тройную лазерную заточку острия, надета на конус, либо приложена. Шприц должен быть в индивидуальной упаковке. Изделие должно быть стерильно, апирогенно, не токсично. | шт | 10 000 |
| 5 | Шприц 2мл. (3-х компонентный) | Шприц должен быть объемом не менее 2 мл, одноразовый, трехкомпонентный, с иглой (23G) стерильный. Должен состоять из прозрачного градуированного цилиндра с разъемом LUER-slip, штока-поршня, уплотняющего кольца-манжеты. Каждый шприц должен быть в комплекте с иглой. Должен быть прозрачный корпус, четко градуированная шкала. Игла должна быть из стали высокого качества, должна иметь тройную лазерную заточку острия. | шт | 15 000 |
| 6 | Шприц 50мл. (3-х компонентный) Светозащитный | Шприц светозащитный 50,0 мл с одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, без иглы. Соединение шприца с иглой типа (Луэр-Лок) для соединения с удленннительной трубкой. Детали шприца не содержат латекс. Цилиндр шприца: коричневый, светозащитный чем обеспечивает возможность использовать светочувствительных растворов. Шкала: 50 мл, минимальное значение градуировки - 1,0 мл | шт | 1000 |