Общество с ограниченной ответственностью

«Компания Тесей»

Исх. 24.01.2019 № б/н

Руководителю

О запросе коммерческого

предложения

**ООО «Компания Тесей», заинтересовано в приобретении счетчиков, а именно:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номенклатура приобретаемого товара** | **Требования к продукции / ГОСТ** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| 1 | Электрический счетчик: А1802 RAL-P4GB-DW4 | A1802 RAL-P4G-DW3 ТУ 4228-011-29056091-05 ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ 26035-83 ГОСТ 22261-94 | ШТ. | 4 |
| 2 | Электрический счетчик: А1802 RL-P4GB-DW4 | A1802 RAL-P4G-DW3 ТУ 4228-011-29056091-05 ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ 26035-83 ГОСТ 22261-94 | ШТ. | 4 |
| 3 | Электрический счетчик: А1802 RAL-P4GB-DW3 | A1802 RAL-P4G-DW3 ТУ 4228-011-29056091-05 ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ Р 52323-2005 ГОСТ Р 52322-2005 ГОСТ 26035-83 ГОСТ 22261-94 | ШТ. | 8 |
| 4 | УСПД RTU-325-Е2-512-М4-B4 | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104/101 | ШТ. | 1 |
| 5 | Трансформатор тока ТВ-СВЭЛ-35-IX-0,5S/10P-600/5 УХЛ1, 10/15 ВА Кр=31, Кб=10 | ГОСТ 7746-2001 | ШТ. | 6 |

**Документация**

Сертификаты, лицензии на поставляемую продукцию (либо обоснование в случае невозможности предоставления)

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: **г. Улан-Удэ**

- срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.

С уважением,

Директор ООО «Компания Тесей» Ф.В. Еремин