|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Труба ЧК 100 1\_=2000 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 26 |  |
| 2 |  | Труба ЧК 100 L=1000 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 3 |  |
| 3 |  | Тройник косой ЧК 100\*100 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 4 |  |
| 4 |  | Тройник прямой ЧК 100\*100 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 2 |  |
| 5 |  | Отвод 45 гр. ЧК 100 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 6 |  |
| 6 |  | Отвод 90 гр. ЧК 100 | ГОСТ 6942-98 | шт. | 4 |  |
| 7 |  | Трап с вертикальным отводом ТВ-100 | ГОСТ 1811-97 | шт. | 6 |  |