|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | ОКПД | Характеристики | Количество |
| 1 | Весы электронные с пределом взвешивания до 3 кг | 28.29.31.115 | Предел взвешивания до 3 кг; Дискретность взвешивания – не более 0,05 г; Класс точности – II;включены в реестр средств измерений | 1 |
| 2 | Весы электронные с пределом взвешивания до 150 кг | 28.29.31.113 | Предел взвешивания до 32 кг;Дискретность взвешивания – не более 10 г;Класс точности – III;включены в реестр средств измерений | 1 |
| 3 | Весы электронные с пределом взвешивания более150 кг | 28.29.31.112 | Предел взвешивания 200 кг;Дискретность взвешивания – не более 50 г;Размер платформы: Длина не менее 750 мм, ширина – не менее 490;Класс точности – III;включены в реестр средств измерений | 1 |