## Лист1
Наименование | Количество | Ед. изм
Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 6 | исп
Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 18 3*6 | исп
Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 38 | исп
Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 76 38*2 | исп
Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 20 | исп
Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 20 | исп
Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 2 | исп
Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) | 2 | исп
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) | 86 43*2 | исп
Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) | 76 4*19 | исп
Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 (шт) | 24 | шт
Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 (компл.) | 19 | компл
Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ (система) | 4 2*2 | сист
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (схема) | 20 2*10 | схема
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 (схема) | 220 22*10 | схема
Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) | 170 | исп
Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току (компл.) | 2 | компл
Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (участок) | 2 | участок
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: | 1,2 120 / 100 | изм
Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) | 39 | шт
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение) | 60 30*2 | изм
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (шт) | 6 | шт
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (испытание) | 6 | исп
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. (присоединение) | 19 | прис-е
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. (присоединение) | 2 | прис-е
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт. (присоединение) | 1 | прис-е
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (шт) | 2 | шт
Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (сигнал) | 66 | сигн
Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) | 128 | шт
Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) | 4 | шт
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание) | 12 | исп