Блок-контейнер с двухскатной кровлей. Высота помещения до потолка 2,2 м.

Здание КПП отапливаемое.

Характеристики здания:

· Степень огнестойкости здания –VI;

· Уровень ответственности – II;

· Класс функциональной пожарной опасности– Ф5.4.

Каркас здания металлический.

Цельносварной блок-контейнер заводского изготовления,

Каркас блок-контейнера представляет собой холодногнутые профили, усиленные дополнительными

стальными связями в полу и перекрытиях с шагом 900 мм, стальной лист (ГОСТ 19903-74), с

обработкой высококачественным грунтом.