Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 3 секционные	Rifar Base 500	шт	11		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 4 секционные	Rifar Base 500	шт	1		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 5 секционные	Rifar Base 500	шт	3		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 6 секционные	Rifar Base 500	шт	23		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 7 секционные	Rifar Base 500	шт	10		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 8 секционные	Rifar Base 500	шт	3		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 9 секционные	Rifar Base 500	шт	5		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 10 секционные	Rifar Base 500	шт	3		75 кВТ

Радиатор биметаллические (F=204 Вт) 13 секционные	Rifar Base 500	шт	1		75 кВТ

Монтажный комплект 3/4"	Rifar Base 500	шт	60

Терморегулирующий вентиль прямой d=15	RTD-N	шт	54		Danfoss

Балансировачный вентиль d=40	Штремакс-R	шт	2

Балансировачный вентиль d=32	Штремакс-R	шт	1

Шаровый кран Ду15	11б27п1	шт	66

Шаровый кран Ду25	11б27п1	шт	8

Шаровый кран Ду32	11б27п1	шт	1

Шаровый кран Ду40	11б27п1	шт	2

Кран Маевского	ВО-1,0	шт	60

Трубы стальные электросварные d=57х3,0	ГОСТ 10704-91	п.м.	10

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=63х10,5	ГОСТ 52134-2003	п.м.	5

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=50х8,3	ГОСТ 52134-2003	п.м.	119

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=40х6,7	ГОСТ 52134-2003	п.м.	196

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=32х5,4	ГОСТ 52134-2003	п.м.	93

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=25х4,2	ГОСТ 52134-2003	п.м.	162

Трубы полипропиленовые FD Premium (PN25) d=20х3,4	ГОСТ 52134-2003	п.м.	120

Отвод 90o d=57х3,0	ГОСТ 17375-2001	шт	2

Угол РР-R 90o 63х63		шт	2		PRO AQUA

Угол РР-R 90o 50х50		шт	68		PRO AQUA

Угол РР-R 90o 40х40		шт	106		PRO AQUA

Угол РР-R 90o 32х32		шт	50		PRO AQUA

Угол РР-R 90o 25х25		шт	82		PRO AQUA

Угол РР-R 90o 20х20		шт	152		PRO AQUA

Тройник РР-R 50-20-50		шт	16		PRO AQUA

Тройник РР-R 40-20-40		шт	42		PRO AQUA

Тройник РР-R 32-20-32		шт	20		PRO AQUA

Тройник РР-R 25-20-25		шт	28		PRO AQUA

Трубная изоляция K-FLEX-ST толщ. 19мм (горючесть Г1) Ф63		п.м.	5

Трубная изоляция K-FLEX-ST толщ. 19мм (горючесть Г1) Ф50		п.м.	4

Трубная изоляция K-FLEX-ST толщ. 19мм (горючесть Г1) Ф32		п.м.	7