## ЛСР 13 граф
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.
					Всего	В том числе			Всего	В том числе
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы
1	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (контроллер ТРМ 232М)	1 шт.	1
2	ТЕРм11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (датчик температуры наружного воздуха)	1 шт.	1
3	ТЕРм11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (датчик погружной)	1 шт.	4
4	ТЕРм11-02-002-03	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 10 кг (клапан двухходовой регулирующий с электроприводом Ду40, Ду20)	1 шт.	2
5	ТЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т	1 насос	4
6	ТЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм (Ду 40)	10 вставок	0,4
7	ТЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм (25 мм)	10 вставок	0,2
8	ТЕРм11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (прессостат)	1 шт.	5
9	ТЕРм11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (реле перепада давления)	1 шт.	1
10	ТЕР18-02-001-04	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 20 м2 (пластинчатый теплообменник)	1 водоподогреватель	2
11	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (СКБ-20)	1 счетчик (водомер)	2
12	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (кран шаровый вварной Ду65)	1 шт.	13
13	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый вварной Ду50)	1 шт.	6
14	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый вварной Ду40)	1 шт.	4
15	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый вварной Ду 25)	1 шт.	2
16	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый вварной Ду 20)	1 шт.	9
17	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый Ду32)	1 шт.	1
18	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый Ду 25)	1 шт.	2
19	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (кран шаровый Ду15, 3-хходовой Ду15)	1 шт.	31
20	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (клапан обратный Ду65)	1 шт.	2
21	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (клапан обратный Ду 25, Ду20)	1 шт.	3
22	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан балансировочный Ду40)	1 шт.	2
23	ТЕР18-06-007-05	Установка фильтров диаметром 65 мм	10 фильтров	0,3
24	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм (Ду20)	10 фильтров	0,3
25	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2
26	ТЕР18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3	1 бак	1
27	ТЕР16-05-003-02	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 15 мм	1 шт.	1
28	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	23
29	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	11
30	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых (термоманометр)	1 компл.	2
31	ТЕРм11-02-001-02	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг (клапан соленоидный Ду20)	1 шт.	1
32	ТЕРм11-06-001-01	Щит, масса, кг, до: 50	1 шт.	1
33	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,11
34	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	7
35	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Ду 50, Ду 40, Ду 20)	1 соединение	9
36	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,05772
37	ТЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,15
38	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,15
39	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,05
40	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,05
41	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,1
42	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0826
43	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1652
44	ТЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0,89
45	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,15
46	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,25
47	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,7