## Лист1
1 | 2 | 3 | 4
1 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 670 кВт. Расход воздуха не менее 30 500 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2050 мм, общая высота Не: 1520 мм, глубина S: 200 мм | шт. | 1
2 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 620 кВт. Расход воздуха не менее 28 000 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2090 мм, общая высота Не: 1470 мм, глубина S: 220 мм | шт. | 1
3 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 110 кВт. Расход воздуха не менее 5 000 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 920 мм, общая высота Не: 620 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
4 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 255 кВт. Расход воздуха не менее 19 100 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 1730 мм, общая высота Не: 1030 мм, глубина S: 130 мм | шт. | 1
5 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 111 кВт. Расход воздуха не менее 19 100 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 1730 мм, общая высота Не: 1220 мм, глубина S: 130 мм | шт. | 1
6 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 220 кВт. Расход воздуха не менее 15 500 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 1470 мм, общая высота Не: 980 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
7 | Мощность теплообменника не менее 95 кВт. Расход воздуха не менее 15 500 м‘7час. Размеры: общая ширина Lc: 1470 мм. общая высота Не: 1180 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
8 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 39 кВт. Расход воздуха не менее 2 800 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 750 мм, общая высота Не: 500 мм, глубина S: 120 мм | шт. | 1
9 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 17 кВт. Расход воздуха не менее 2 800 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 750 мм, общая высота Не: 570 мм, глубина S: 120 мм | шт. | 1
10 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 340 кВт. Расход воздуха не менее 24 600 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1100 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 2
11 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 165 кВт. Расход воздуха не менее 24 600 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1340 мм, глубина S: 150 мм | IUT. | 2
12 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 312 кВт. Расход воздуха не менее 22 800 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1100 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
13 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 135 кВт. Расход воздуха не менее 22 800 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1340 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
14 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 340 кВт. Расход воздуха не менее 24 600 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1100 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
15 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 165 кВт. Расход воздуха не менее 24 600 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 2000 мм, общая высота Не: 1340 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 1
16 | Теплообменник (калорифер) приточно-вытяжной установки. Мощность теплообменника не менее 310 кВт. Расход воздуха не менее 24 600 м3/час. Размеры: общая ширина Lc: 1820 мм, общая высота Не: 980 мм, глубина S: 150 мм | шт. | 3
20