Шкаф учета КВУ-3/9-9 (КДЕ-3. СЯГ-380) 500*280*160 IP54 SQ0906-0602 -1 шт

Автоматический выключатель Z406 3PN C25 4.5кА ELVERT Z4063C-25 - 2 шт

Автоматический выключатель Z406 1P C16 4.5кА ELVERT Z4061C-16 - 1 шт

Модульная розетка с заземлением Z06-ES ELVERT Z06-ES - 1 шт

Счетчик эл.Меркурий 231 ART-01Ш 5-06А 1,0 380В Din мн-н -1 шт

Шинка нулевая латунная универсальная 6*9 мм 6 отв. - 1 шт

Кабель ВВГнг LS 3*6 - 1м

Провод СИП- 4 4*16 696-10 М

Зажим прокал. ответвительный INSTALL P2X-95 16-95мм/2,5-35 мм 14874 -4 шт

Рассмотрим аналог.