Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,11-0,13 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. | пар | 40000 |
| 2 | Перчатки хирургические латексные неопудренные Размерный ряд: 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 | Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, в том числе продолжительных. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,21 - 0,24 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,20 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Поставщик обязан передать Заказчику для утверждения контрольный образец товара по каждой позиции ассортимента. Необходимо указать номер Регистрационного удостоверения (Предоставляется в составе первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме). | пар | 50 |
| 3 | Маска одноразовая нестерильная | Нестерильные хирургические маски предназначены для медицинского, фармацевтического и вспомогательного персонала. Служат для защиты операционного поля от загрязнений, шелушащегося эпидермиса, волосяного покрова и возбудителей и заболеваний, предаваемых воздушно-капельным путем. Маски изготовлены и полипропиленового нетканого материала, который не вызывает аллергии и не вызывает разрежения кожи. Маска хирургическая на резинках, имеет носовой фиксатор и состоит из трех слоев. Внутренний слой – полипропиленовый нетканый материал плотностью не менее 23г/м². Внутренний слой (фильтр) – полипропиленовый нетканый материал плотностью 18 г/м². Внешний слой – полипропиленовый нетканый материал плотностью не менее 14г/м². Обшивная лента – из прочного материала - термически скрепленный без использования клея полипропилен плотностью не менее 25 г/м². Длина и ширина моделирующего вкладыша не менее 11х0,3см для удобства моделирования маски по форме лица. Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) >98,8% , дифференциальное давление (показатель сопротивляемости дыханию) ∆Р не более 3,4 мм Н2О/см². Низкое ворсоотделение материала внутреннего слоя маски препятствует раздражению кожи персонала. Размеры маски: длина не менее 175 мм, ширина не менее 95 мм. Упаковка: Для безопасности и удобства применения групповая упаковка выполнена в виде коробки, на которой нанесена информация: - наименование фирмы - изготовителя и его товарный знак - наименование изделия - размер изделия - количество изделий Количество в упаковке: 50 шт. | шт | 10000 |
| 4 | Бахилы | Нестерильные Способ фиксации: на резинке Размер, см: не менее 40×16 Материал: п/эт | пар | 5000 |
| 5 | Шапочка типа "Шарлотта" | Шапочка "шарлотта" должна быть изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладать хорошими воздухопропускными свойствами, позволять коже головы дышать. Защипы по краям создают объем. Транспортируются в виде плотно сложенной гармошки, что позволяет экономить полезный объем. Диаметр: не более 53 см. Цвет: голубой Область применения: в медицинских учреждениях, учреждениях общественного питания, косметологических салонах и т.д. Стерильность: Нестерильно не менее 100шт/упаковка | шт | 1000 |

3. Общие требования к поставляемой продукции:
       - Продукция поставляемая для муниципальных нужд учреждения здравоохранения г.о. Орехово-Зуево должна соответствовать требованиям стандартов РФ, а продукция подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.                 
       Продукция, не соответствующая обязательным требованиям к поставке не допустима.
       - На поставляемый товар Поставщик дает гарантию в соответствии с государственными нормативами на данный вид товара.