- прибор приёмно-контрольный С 2000-4 - 1 шт;

- ПКиУ с-2000 КС - 1 шт;

- ИВЭПР 12/2А 2х7А/ч - 1 шт;

- сирена ОПОП 124-7 - 8 шт;

- извещатель пожарный дымовой ИП212-141 - 57 шт;

- аккумулятор 12В 7А/ч - 2 шт;

- оповещатель световой "Молния 12" - 1 шт;

- оповещатель пожарно-охранный "БИЯ-СЗ" - 1 шт;

- извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 - 8 шт;

- кабель-канал 10х15 - 50 метр;.

- КПСЭ нг (А) FRLS 1х2х0,35 - 400 метр;.

- КПСЭ нг (А) 2х2х0,5 - 10 метр;.

- КПСЭ нг (А)FRLS 3х2х0,5 - 50 метр;.

- КПСЭ нг (А)FRLS 4х2х0,5 - 50 метр;.

- КПСЭ нг (А)FRLS 1х2х0,5 - 100 метр;.

- КПСЭ нг (А)FRLS 1х2х1 - 10 метр;.

- гофрошланг  16 мм. - 400 метр;.

- гофрошланг  20 мм. - 50 метр;.

- светильник авар. освещ. - 1 шт;

- коробка для 4х2 пров. 3 шт;

-  КРТП-10 - 1 шт;

- блок реле внешний - 1 шт;

- дюбель-гвозди 6х40 - 200шт;

- клипсы 16мм - 1200 шт;

- клипсы 20 мм. - 1200 шт;

- саморезы 3,5х40 - 1400 шт;

- дюбель 6х40 - 1400 шт.