| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - Пластиковые кабельные стяжки (в упаковке - 100 шт.)_RT-330U | упак | 150 |
| 2 | - Клеммник типа "Scotchlock" для монтажа датчиков (упак. 100 шт.)_UR2 | упак | 1 |
| 3 | - Кабель KCBBнг(A)-LS 4x0,5 для монтажа систем сигнализации, не распространяют горение при групповой прокладке_ТУ 3581-001-39793330-2000 | м | 204 |
| 4 | - Провод ПуГВ1х6 | м | 30,6 |
| 5 | - Гофрированная труба_PA611216F0 | м | 140,08 |
| 6 | - Извещатель охранный точечный магнитоконтактный_И0102-20 | шт. | 8 |
| 7 | - Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP_NMC-PC4UD55B-100-GY | шт. | 1 |
| 8 | - Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP_NMC-PC4UD55B-030-C-ZZ | шт. | 8 |
| 9 | - Коробка распределительная D9025 | шт. | 8 |
| 10 | - Шкаф ШОСП_FARADA Operation исп. 01 в составе: R5THR2 Устройство по управлению обогревом 1 шт. UniPing v3+сплиттер POE 12В+коммутационный шнур Устройство удалённого мониторинга датчиков 1 комп. T811 Датчик температуры, 2м 1 шт. WS-2 Датчик влажности, 2м 1 шт. EDS-P506E-4POE-2GTXSFP Коммутатор 1 шт. A9F74104 Автоматический выключатель 3 шт. Реле контроля напряжения 1 шт. РАр 10-3-ОП (MRD10-16) Розетка на DIN-рейку 1 шт. A9S60232 Выключатель нагрузки 1 шт. R5FMHT300S Компактный обогреватель, P=300W, 230V 1 шт. 01280RL Короб перфорированный 25х60 2 м. 2140 Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм. 2 шт. PI-90D Датчик удара, 1м 1 шт. ZCR110GR Проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм 6 шт. ZCR110 Проходной зажим бежевый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм 6 шт. ZCR111GR Торцевой изолятор серый для CBR.2 1 шт. ZCR111 Торцевой изолятор бежевый для CBR.2 1 шт. ZCE110 Зажим для заземления желт.зелен 2,5 кв.мм 2 ввод/2вывода 3 шт. ZTR111 Торцевой изолятор для зажима TR.2 2 шт. 01262RL Короб перфорированный 60х80 3 м Материалы R5FB800 Комплект крепления шкафов 1 компл. R5THP1001 Утеплитель 1 шт. R5ALTP25 Алюминиевая лента 1 уп. 52900 Кабельный ввод PG 16 6 шт;БП с АКБ РИП-12 исп.05, DTM1217 1 комп. ПУНКТИР ЦП-С Центральный процессор системы 1 шт. ПУНКТИР ЛК-С Линейный контроллер 2 шт. NMF-WP08SCUS2-OB-GY* Кросс оптический 8 портов* 1 шт. | шт. | 3 |
| 11 | - Рабочая станция IPDROM PRO-FS8-ARM-ATX-M в составе ПО:1)Операционная система_Windows 10-1 шт;2)Серверный модуль аппаратно-программного комплекса «Бастион-2»_«Бастион-2 - СерВер 500»-1 шт;3)Модуль 1 сетевого автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы._«Бастион-2 - АРМ оператора»-1 шт;4)Модуль 1 АРМ генератора отчетов о событиях в интегрированной системе безопасности._«Бастион-2 - АРМ Отчет Про»-1 шт;5)Модуль интеграции одного контроллера «Пунктир ЦП-С»_«Бастион-2 - Пунктир-С»-3 шт. | шт. | 1 |
|  | 1)Операционная система_Windows 10 | шт. | 1 |
|  | 2)Серверный модуль аппаратно-программного комплекса «Бастион-2»_«Бастион-2 - СерВер 500» | шт. | 1 |
|  | 3)Модуль 1 сетевого автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы._«Бастион-2 - АРМ оператора» | шт. | 1 |
|  | 4)Модуль 1 АРМ генератора отчетов о событиях в интегрированной системе безопасности._«Бастион-2 - АРМ Отчет Про» | шт. | 1 |
|  | 5)Модуль интеграции одного контроллера «Пунктир ЦП-С»_«Бастион-2 - Пунктир-С» | шт. | 3 |
| 12 | - Монитор S24E650DW _Samsung S24E650DW 24" | шт. | 1 |
| 13 | - Центральный процессор системы "Пунктир-С". Поддержка до 2-х ЛК-С (до 1000 датчиков)._ПУНКТИР ЦП-С | шт. | 3 |
| 14 | - Линейный контроллер системы "Пунктир-С". Поддержка 500 датчиков/модулей._ПУНКТИР ЛК-С | шт. | 5 |
| 15 | - Адресный датчик-детектор системы "Пунктир-С" в линии стандартного исполнения. ZZ - расстояние между датчиками в дециметрах._ПУНКТИР ДД-С-С-30 | шт. | 850 |
| 16 | - Адресный датчик-детектор системы "Пунктир-С" В линии стандартного исполнения. ZZ - расстояние между датчиками В дециметрах._ПУНКТИР ДД-С-С-30 | шт. | 299 |
| 17 | - Адресный модуль Входов на линии системы "Пунктир-С" стандартного исполнения. 2 выхода с контролем оконечных резисторов_ПУНКТИР МВ-С | шт. | 8 |
| 18 | - Модуль защиты от перенапряжения системы "Пунктир-С" стандартного исполнения._ПУНКТИР МЗ-С | шт. | 125 |
| 19 | - Блок питания с АКБ_РИП-12 ИСП.05+АКБ | шт. | 3 |
| 20 | - Адресный датчик-детектор системы "Пунктир-С"._ПУНКТИР ДД-С-С-00 | шт. | 10 |
| 21 | Соединительный кабель (шина данных). Устойчив к УФ -излучению. Цена за бухту (250 метров)._PERIDECT LAM flexo / 250 т | бухта | 3 |
| 25 | - Шкаф 400x600x210 мм OSNOVO OS-46TB1 400x600x210 мм | шт. | 1 |
| 26 | - Медиаконвертор OMC-1000-11HX/I | шт. | 1 |
| 27 | - Трансивер OSNOVO SFP-S5a | шт. | 1 |
| 31 | Кабельный хомут, уп=100 шт. 26456 | уп. | 32 |
| 32 | Шкаф коммутационный участковый комплектный, в составе: FARADA COMPACT -C-500/300-66-00-00-16xTM(C)х2-00-1B/2D/UPS-0169/18 Навесной шкаф ST, 500*500*300мм, IP66 R5ST0553 DIN-рейка OMEGA 3F 2140 Батарея аккумуляторная АКБ DT 1240 Автоматический выключатель 10 А 286565 Устройство по управлению обогревом R5THR2 Датчик температуры, 2м T811 Компактный обогреватель, P=300W, 230V R5FMHT300S Розетка на DIN-рейку РАр 10-3-ОП (MRD10-16) Устройство удалённого мониторинга датчиков "UniPing v3+сплиттер POE 12В " Датчик удара, 1м "PI-90D " Проходной зажим серый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм ZCR110GR Проходной зажим бежевый 2 ввода/2 вывода, 2,5 кв.мм ZCR110 Торцевой изолятор серый для CBR.2 ZCR111GR Торцевой изолятор бежевый для CBR.2 ZCR111 Зажим для заземления желт.зелен 2,5 кв.мм 2 ввод/2вывода ZCE110 Торцевой изолятор для зажима TR.2 ZTR111 Медная шина заземления R5SGB19 | к-т | 11 |
| 33 | - Кабель NIKOLAN FTP 4 пары, Кат.5е, 305 м NKL 4700В-ВК | м | 90 |
| 34 | - Кабель ВВГнг-LS 3x2,5 | м | 1500 |
| 35 | - Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПуГВ 1х6 | м | 61,8 |
| 36 | - Гофрированная труба, бух.=50 м PA612329F0 | уп | 32 |
| 37 | - Термоусадочные трубки, уп.=50 м 2NF201254 | уп | 1 |
| 38 | - Автоматический выключатель 10 А 286565 | шт. | 22 |
| 39 | - Устройство грозозащиты SP-IP/100PS | шт. | 12 |
| 40 | - Устройство грозозащиты линии питания SP001P | шт. | 1 |
| 41 | - Кабельный зажим с контргайкой, IP68 52800 | шт. | 32 |
| 42 | - Комплект крепления к столбам R5FB300 | шт. | 11 |
| 43 | - Комплект крепления к столбам R5FB400 | шт. | 11 |
| 44 | - Кронштейн для крепления камеры видеонаблюдения DS-1693ZJ | шт. | 1 |
| 45 | - Усиленный анкер с болтом М12 CM461275 | шт. | 8 |
| 46 | - Коннектор RJ45 под витую пару, категории 5e, 8P8C NMC-RJ88RE06UD1-100 | шт. | 24 |
| 47 | - Удлинитель шлейфа датчика RC, 4м | шт. | 11 |
| 51 | - Столб 80х80х2,0х2265мм, на треугольной фланце, 6 отверстий, в комплекте с заглушкой, оцинкованный с полимерным покрытием RAL 7040 | шт. | 1853 |
| 52 | - Крепление скоба М6х100 оцинкованная с полимерным покрытием + шайба + антивандальная гайкаRAL 6005 | шт. | 7500 |
| 53 | - Сетка противоподкопа размер: 500х3100мм, диаметр прутка 8мм, ячейка 150х150мм, покрытие битумный лак | шт. | 1853 |
| 54 | - Винтовая опора шуруп 76-1800мм в комплекте круглый оголовок 220х8мм покрытие горячее оцинкование | шт. | 1885 |
| 55 | - Крепление столба к винт опоре: Болт М12х100 + шайба + гайка | шт. | 8154 |
| 56 | - Наконечник V- образный в комплекте с креплением оцинкованный с полимерным покрытием RAL 6005 | шт. | 1872 |
| 57 | - Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба+болт М6х40+гайка) | шт. | 7500 |
| 58 | - Панель Profi Plus 2230х3100мм (4 ребра жесткости, ячейка 50х150мм, диаметр прутка 5мм, оцинкованная с полимерным покрытием RAL 7040) | шт. | 1853 |
| 59 | - Калитка Protect Lock 2230х1000 мм, с прямыми наконечниками под АКЛ ПББ 500, столбы 80х80 на треугольном фланце, регулируемые петли, заполнение - проф. трубой 40х20мм, полимерное покрытие RAL 7040 "LOCINOX" | шт. | 16 |
|  | Механический замок | шт | 16 |
| 60 | - Ворота распашные Protect Lock 2230х5000мм, с прямыми наконечниками под АКЛ ПББ 500 регулируемые петли, столбы 100х100 на фланце 230х230мм, заполнение - проф.трубой 40х20мм, полимерное покрытие RAL 7040 в комплекте механический замок "LOCINOX" | шт. | 1 |
| 61 | - Винтовая опора шуруп 108-1800мм в комплекте оголовок 230х230мм покрытие горячее оцинкование ( под ворота) | шт. | 2 |
| 62 | - Предупредительный знак «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)» 400х600мм надпись черных цветом на желтом фоне с красной окантовкой в комплекте с креплением к стойке ограждения 80х80х2 мм | шт. | 17 |
| 63 | - Предупредительный знак «Внимание! Охраняемая территория» 400х600мм надпись черных цветом на желтом фоне с красной окантовкой в комплекте с укреплением к стойке ограждения 80х80х2 мм | шт. | 120 |
| 64 | - "Комплект для крепления знака к сетке. Состав: пластина с двумя отверстиями, винт 2 шт, гайка с фланцем 2 шт." | шт. | 274 |
| 65 | - Профиль стальной гнутый замкнутый L=2400 мм 70х70х2 мм ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30245-2012 | шт. | 19 |
| 66 | - "Набор креплений: -Болт М8х90 1 шт -самоконтрящаяся гайка М8 1шт" "ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70" | шт. | 63 |
| 67 | - Спиральный барьер безопасности СББ из армированной колючей ленты: D бухты 500мм, витков в п.м. 6,2, 5 клепок в одном витке ГОСТ 7372-79 (рабочая длина бухты 10м) | бухта | 575 |
| 68 | - Плоский барьер безопасности ПББ из армированной колючей ленты: D бухты 500мм, витков в п.м. 4,4, ГОСТ 7372-79 (рабочая длина бухты 10м) | бухта | 3 |
| 69 | - Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная D 2,5 мм (Длина бухты 400м) | бухта | 58 |
| 71 | - Звуковые колонки HP USB Business Speakers v2 N3R89AA | шт | 3 |
| 72 | - Кронштейн для телевизоров Kromax IDEAL-2 черный 32"-90" макс.55кг настенный наклон VESA-400 | шт | 4 |
| 77 | - Патч-панель, 24 порта, 1U, cat. 6 NMC-RP24SE2-1U-MT | шт | 1 |
| 78 | - "Интерфейсная карта Huawei ES5D21VST000 02310YXY Dedicated stack card with 2*QSFP+ interface(Including one PCS of 1M QSFP+ cable ,Used in S5720EI series) 02310YXY | шт. | 1 |
| 79 | - Коммутационный шнур экранированный, категории 6, LSZH, 2м NMC-PC4SE55B-020-C-GY | шт. | 14 |
| 80 | - Коммутационный шнур экранированный, категории 6, LSZH, 3 м NMC-PC4SE55B-030-C-GY | шт. | 5 |
| 81 | - Соединение на стык крышек 886 | шт. | 3 |
| 82 | - Соединение на стык профилей 823 | шт. | 3 |
| 83 | - Рамка-суппорт PDA-45N 2 модуля 45х45 мм 513 | шт. | 2 |
| 84 | - Вставка формата Mosaic 45x45 мм NMC-PM2P-AF-WT | шт. | 2 |
| 85 | - Модуль самозажимной неэкранированный, категория 6 NMC-KJUE2-NT-WT | шт. | 4 |
| 86 | - Саморезы с дюбелем 6521 | шт. | 18 |
| 87 | - Стяжки нейлоновые SNR-TIE-3x150B | шт. | 15 |
| 88 | - Угол Внутренний 80x40 NIA 1824 | шт. | 1 |
| 89 | - Заглушка 80x40 LAN 00871 | шт. | 2 |
| 90 | - Кабель питания CEE 7/7 — IEC C13 TLK-PCC10-050 | шт. | 2 |
| 91 | - Кабельный органайзер горизонтальный NMC-OK400-2 | шт. | 2 |
| 92 | - Кабель HDMI – HDMI, 4.5м | шт. | 4 |
| 93 | - Кабель питания IEC C14 — IEC C13 TLK-PCM10-30 | шт. | 5 |
| 95 | - Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 305 м NKL 9140C-OR | м | 48,96 |
| 96 | - Кабель-канал сеч.80х40 с крышкой 1781 | м | 8 |
| 97 | - Труба гофрированная D=25мм 91925 | м | 20,4 |
| 100 | - Кабель Direct Attached Huawei QSFP-40G-CU1M 02310MUG | шт | 1 |
| 101 | - Оптический трансивер SFP WDM (TX1550/RX1310) SFP-S5b(ver.2) | шт | 1 |
| 102 | - Оптический трансивер SFP WDM (TX1310/RX1550) TBSF13-10-12gSC-3i | шт | 24 |
| 103 | - Оптический трансивер SFP WDM (TX1550/RX1310) TBSF15d-10-12gSC-3i | шт | 24 |
| 106 | - Монитор HP EliteDisplay E243 LED 23,8 Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°, VGA, DisplayPort, HDMI, USB 3.0x3, EPEAT gold, Black&Silver (ЗАМЕНА) | шт | 1 |
| 108 | - Рабочая станция HP Z2 TWR G4 WKS, & соста&е: HP Z2 TWR G4 90 500W Chassis/Windows 10 Pro 64 RUSS/lntel Core i3 8100 4С CPU/16GB (2x8GB) DDR4 2666 DIMM NECC Метогу/NVIDIA Quadro P2000 5GB (4)DP GFX/256GB 2.5in SATA Solid State Drive/2TB 7200RPM SATA 3.5in 2nd/USB Business Slim Wired Keyboard RUSS/HP Optical USB Mouse/9.5mm DVD-Writer 1st ODD/HP Remote Graphics Software (RGS) tor Z/3/3/3 (matenal/labor/onsite) Warranty EURO/HP 12 TWR G4 Country Kit RUSS/Z2TWR SATA Data СЫ - ST-RA -015/HP 3.5 to 2.5 Dr Carrier Z2 TWR/ 2YW27AV | шт | 3 |
| 110 | - Источник питания импульсный 12В 2.6А (DC) в комплекте с кабелем PS-3212T2-K | шт | 1 |
| 114 | - Коммутатор уличный 6-портовый гигабитный управляемый PSW-2G6F+ | шт | 20 |
| 115 | - 1) Адаптерная панель, до 8 двойных адаптеров SC, серая TFI-08SCS | шт. | 2 |
| 116 | - 2) Сплайс-кассета, до 32 КДЗС, c органайзером, черная NMF-SPL32-WO | шт. | 2 |
| 117 | - 3) Крышка для сплайс кассеты, для NMF-SPL32-WO, черная NMF-CVR-SPL32-BK | шт. | 2 |
| 118 | - 4) Термоусаживаемая гильза (КДЗС), 60мм NMF-KDZS60-10 | шт. | 48 |
| 119 | - 5) Оптический адаптер, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, двойной NMF-OA2SM-LCU-LCU-2 | шт. | 24 |
| 120 | - 6) Монтажный шнур, SM 9/125, LC/UPC-пусто, LSZH NMF-PT1S2C0-LCU-xxx-001-2 | шт. | 24 |
| 121 | - Переходной шнур, двойной, SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001 | шт. | 4 |
| 122 | - Переходной шнур, SM 9/125, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC1S2C2-SCU-LCU-001 | шт. | 9 |
| 123 | - Термоусаживаемая гильза (КДЗС), 60 мм NMF-KDZS60-10 | шт. | 150 |
| 124 | - Оптический адаптер, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, одинарный NMF-OA1SM-SCU-SCU-2 | шт. | 54 |
| 125 | - Монтажный шнур, SM 9/125, SC/UPC-пусто, LSZH NMF-PT1S2C0-SCU-xxx-001-2 | шт. | 27 |
| 126 | - Переходной шнур, двойной, SM 9/125, SC/UPC-SC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-SCU-001 | шт. | 26 |
| 127 | - Кросс оптический настенный NMF-WP08SCUS2-ОВ-GY | шт. | 3 |
| 128 | - Сплайс-кассета, до 32 КДЗС, с органайзером, черная | шт. | 3 |
| 129 | - Устройство для подвески муфт и запаса кабеля УМПК 130106-00449 | шт. | 26 |
| 130 | - Комплект стяжек для УМПК 130106-00453 | шт. | 26 |
| 131 | - Скоба оцинкованная металлическая двухлапковая d38-40 мм | шт. | 30 |
| 132 | - Дюбель-гвоздь полипропиленовый 6х40 мм | шт. | 60 |
| 133 | - Мастика терморасширяющаяся огнезащитная МТО, туба 310мл | шт. | 1 |
| 134 | - Хомут крышки лотка универсальный 100х50 ХКУ-100х50 | шт. | 5904 |
| 135 | - Соединитель универсальный плавный для лотка h 50 1,2 мм СУП-50 (0,13кг/шт) | шт. | 150 |
| 136 | - Соединитель лотка боковой к лотку 100х50 СЛБ-100 (0,137кг/шт) | шт. | 5904 |
| 137 | - Угол внешний плавный 90 град. к лотку 100х50 УВТп-100х50 (0,49кг/шт) | шт. | 60 |
| 138 | - Угол внутренний плавный 90 град. к лотку 100х50 УВНТп-100х50 (0,38кг/шт) | шт. | 60 |
| 139 | - Крышка угла внешнего плавного 90 град. к лотку 100 КУВТп-100 (0,26кг/шт) | шт. | 60 |
| 140 | - Крышка угла внутреннего плавного 90 град. к лотку 100 КУВНТп-100 (0,15кг) | шт. | 60 |
| 141 | - Консоль подвеса для легких нагрузок 100 мм КПН(ЛН)-100 | шт. | 5904 |
| 142 | - Универсальное крепление к сетке безвинтовое для одной консоли УКСБ-1 | шт. | 5904 |
| 143 | - Держатель кабеля TRC осн.100 37562 | шт. | 5904 |
| 144 | - Адаптерная панель, до 12 адаптеров SC/двойные LC, серая TFI-12SCS | шт. | 2 |
| 145 | - Сплайс-кассета, до 32 КДЗС, с органайзером, черная NMF-SPL32-WO | шт. | 1 |
| 146 | - Кабель волоконно-оптический ДПО-П-48 (6х8) У-2,7 кН ДПО-П-48У-2,7 кН | м | 445 |
| 147 | - Кабель волоконно-оптический ДПО-П-32 (4х8) У-2,7 кН ДПО-П-32У-2,7 кН | м | 600 |
| 148 | - Кабель волоконно-оптический ДПО-П-24 (3х8) У-2,7 кН ДПО-П-24У-2,7 кН | м | 2700 |
| 149 | - Кабель волоконно-оптический ДПО-П-08 (2х4) У-2,7 кН ДПО-П-08У-2,7 кН | м | 3300 |
| 150 | - Кабель волоконно-оптический ДПО-П-04У-2,7 кН | м | 400 |
| 151 | - Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией ПуГВ 1х6 | м | 10,3 |
| 152 | - Гофрированная труба из полипропилена D=32 мм | м | 15,3 |
| 153 | - Металлорукав из оцинкованной стали DN 32мм | м | 15,45 |
| 154 | - Металлический лоток неперфорированный 100х50х2500 ЛНМЗТ(М)-100х50пр (0,912кг/м) | м | 7135 |
| 155 | - Крышка к лотку 100х15х2500 КЛЗТ-100 (0,55кг/м) | м | 7135 |
| 156 | Гайка М6 со стопорным буртиком ГМ6СБк | уп. | 80 |
| 157 | - Кросс оптический выдвижной TFB-RMC-1U | шт. | 1 |
| 158 | - Муфта МТОК- Л6/108-1КТ3645-К 130105-00031 | шт. | 2 |
| 159 | - Ввод кабельный универсальный ВКУ-2 | шт. | 1 |
| 160 | - Кросс оптический выдвижной TFB-RMC-1U | шт. | 1 |
| 161 | Винт М6х10 ВМ610к | уп. | 80 |
| 162 | Комплект маркировочный КМП 120808-00041 | компл. | 52 |
| 181 | - Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный АВБШВнг(А) 5x4 | M. | 379,44 |
| 182 | - Крышка к лотку 100x15x2500_КЛЗТ-100_20113 (0,55кг/м) | M. | 5050 |
| 183 | - Металлический лоток неперфорированный 100x100x2500_ЛНМЗТ(М)-100х100пр_12113 (вес 2,358кг/м) | M. | 2192,5 |
| 184 | - Гайка М6 со стопорн. буртиком_ГМ6СБк_67609 | шт, | 4486 |
| 185 | - Универсальное крепление к сетке безвинтовое для одной консоли_УКСБ-1_56951 | шт, | 2858 |
| 186 | - Соединитель универсальный плавный для лотка h=100 1,5 мм_СУП-100_33011 (вес 0,43кг/шт) | шт. | 280 |
| 187 | - Угол внутренний плавный 90 град, к лотку 100x100_УВНТп-100х100_35411 (0,58кг/шт) | шт. | 55 |
| 188 | - Крышка угла внутреннего плавного 90 град, к лотку 100_КУВНТп-100_23410 (0,15кг/шт) | шт. | 55 |
| 189 | - Угол внешний плавный 90 град, к лотку 100x100_УВТп-100х100_35511 (0,58кг/м) | шт. | 55 |
| 190 | - Крышка угла внешнего плавного 90 град, к лотку 100_КУВТп-100_23515 (0,26кг/шт) | шт. | 55 |
| 191 | - Ответвитель горизонтальный плавный 100x100_ОГп-100х100_31811 (0,58кг/шт) | шт. | 23 |
| 192 | - Крышка к ответвителю горизонтальному плавному 100_КОГп-100_21811 (0,23кг/шт) | шт. | 23 |
| 193 | - Соединительная планка универсальная для лотка h=100 1,5 мм_СПУ-100_40611 (0,14кг/шт) | шт. | 286 |
| 194 | - Винт М6х10_ВМ610к_66109 | шт. | 7987 |
| 195 | - Консоль подвеса для легких нагрузок 100 мм_КПН(ЛН)-100_56711 | шт. | 5050 |
| 196 | - Хомут крышки лотка универсальный_ХКУ-100х100_43311 | шт. | 5050 |
| 197 | - Двустенная труба ПНД гибкая кабельной канализации Д110мм без протяжки, в бухте 100м | шт. | 687,276 |
| 198 | - Кабельная муфта 5x150_5ПСТ(б)-1-70/120(Б) | шт. | 2 |
| 199 | - Гайка М6 со стопорн. буртиком_ГМ6СБк_67609 | шт. | 3501 |
| 200 | - Универсальное крепление к сетке безвинтовое для одной консоли_УКСБ-1_56951 | шт. | 2192 |
| 201 | - Двустенная труба ПНД гибкая кабельной канализации Д110мм без протяжки, в бухте 100м | шт. | 579,156 |
| 202 | - Соединительная кабельная муфта 5ПСТ-1-70/120(Б) | шт. | 1 |
| 203 | - Кабель силовой с мебными жилами с низким бымо и газо выбелением ВБШВнг(А) 3x2,5 | м. | 132,6 |
| 204 | - Кабель силоыой с медными жилами с низким дымо и газо выделением ВБШВнг(А) 3x2,5 | м. | 20,4 |
| 205 | - Концевые кабельные муфты не поддерживающие горение 1кВ, сеч. 70-120 мм 5ПКТн(б)-1-70/120(Б)нг-LS | шт. | 2 |
| 206 | - Держатель с защелкой и дюбелем D32 мм, полипропилен 51332 | шт. | 50 |
| 207 | - Герметичный изолированный прокалывающий зажим_TT1D 86 F | шт. | 48 |
| 208 | - Муфта ответвительная без ответвительных зажимов 5ПТО-1-50/95-4/35 | шт. | 14 |
| 209 | - Кабельная муфта 5x150_5ПСТ(б)-1-70/120(Б) | шт. | 2 |
| 210 | - 6,2 Муфта ответвительная без ответвительных зажимов 5ПТО-1-50/95-4/35 | шт. | 2 |
| 211 | - Кабель силовой с медными жилами с низким дымо и газо выделением BBГнг(A)-LS 5x4 (вес 0,52кг/м) | м. | 25,5 |
| 213 | - Труба ПВХ гибкая легкая с протяжкой 32 мм 91932 | м. | 25,5 |
| 217 | - Кабель силовой ВБбшв 5х95 | M. | 1996,14 |
| 218 | - Металлический лоток неперфорированный 100x100x2500_ЛНМЗТ(М)-100х100пр_12113 (вес 2,358кг/м) | M. | 2857,5 |
| 219 | - Щит гарантированного питания индивидуальной сворки, IP20 FARADA POWER-D-C(10)-54-11-00 -1х125хN-00-3x40xTM(С)/2x32xTM(С)/2x25xTM(С)x1/2x20xTM(С)/2x20xTM(С)x1/4x16xTM(С)-0204/18-ЩГП | шт. | 1 |
| 220 | - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗР А1С 200 TMF 125-1250 F F SDA070312R1 | шт. | 1 |