1	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC Duplex, LSZH 1 м FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL Hyperline

шт	14

2	Патч-корд RJ-45, U/UTP, категория 6

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LS-ZH-GY Hyperline	шт	144

3	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный PLUG-8P8C-U-C6 Hyperline	шт.	16

4	Труба ПВХ гибкая гофр. d. 20мм легкая с протяжкой, 100м. цвет серый  91920 ДКС	м	605

5	Держатель с защелкой, d. 20 51020M ДКС	шт	2560

6	Кабель витая пара (UPT), 4 пары, категория 6, solid, 23 AWG (PVC, LSZH) UUPT4-C6-S23-IN-LSZH-GY Hyperline	м.	580

7	Провод заземления  с медными жилами в ПВХ-изоляции  на рабочее напряжение 380В ПуГВ 1х6 Ж-З	м.	35

8	Мини-плинтус DLPlus – 32х16 – 1 отделение – длина 2,1 м – белый 030804 Legrand	м	35

9	Несущий кабельный зажим  SKS ME4	шт.	20

10	Стойка консоли  KHU 60-30E	шт.	7

11	Хомут Р6.6 стандартный, черный, 4,8х200 25315 ДКС	шт.	80

12	Автоматический выключатель 1-полюсный 25А (тип В) 10kA 5SY41256 Siemens	шт.	2

13	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55 380x300x120 54400 ДКС	шт.	2

14	Кабельные стяжки стандартные нейлоновые белые КСС 3х150 (б) Fortisflex	шт.	88

15	Бирка кабельная треугольная У136 ТУ 36-1440-82 ТУ 36-1440-82	шт.	88

16	Труба Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75	пм/тн	12/0,018

17	Втулка В28 для оконцовки труб	шт.	54

18	Саморез острый с потайной головкой, крестообразным шлицем и полной резьбой DIN7982 (С-Н) 4,8х60 А2 шт	2560

19	Дюбель универсальный 8х52 мм	шт	2560