| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC Duplex, LSZH 1 м FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL Hyperline | шт | 14 |
| 2 | Патч-корд RJ-45, U/UTP, категория 6 PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LS-ZH-GY Hyperline | шт | 144 |
| 3 | Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный PLUG-8P8C-U-C6 Hyperline | шт. | 16 |
| 4 | Труба ПВХ гибкая гофр. d. 20мм легкая с протяжкой, 100м. цвет серый 91920 ДКС | м | 605 |
| 5 | Держатель с защелкой, d. 20 51020M ДКС | шт | 2560 |
| 6 | Кабель витая пара (UPT), 4 пары, категория 6, solid, 23 AWG (PVC, LSZH) UUPT4-C6-S23-IN-LSZH-GY Hyperline | м. | 580 |
| 7 | Провод заземления с медными жилами в ПВХ-изоляции на рабочее напряжение 380В ПуГВ 1х6 Ж-З | м. | 35 |
| 8 | Мини-плинтус DLPlus – 32х16 – 1 отделение – длина 2,1 м – белый 030804 Legrand | м | 35 |
| 9 | Несущий кабельный зажим SKS ME4 | шт. | 20 |
| 10 | Стойка консоли KHU 60-30E | шт. | 7 |
| 11 | Хомут Р6.6 стандартный, черный, 4,8х200 25315 ДКС | шт. | 80 |
| 12 | Автоматический выключатель 1-полюсный 25А (тип В) 10kA 5SY41256 Siemens | шт. | 2 |
| 13 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55 380x300x120 54400 ДКС | шт. | 2 |
| 14 | Кабельные стяжки стандартные нейлоновые белые КСС 3х150 (б) Fortisflex | шт. | 88 |
| 15 | Бирка кабельная треугольная У136 ТУ 36-1440-82 | шт. | 88 |
| 16 | Труба Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 | пм/тн | 12/0,018 |
| 17 | Втулка В28 для оконцовки труб | шт. | 54 |
| 18 | Саморез острый с потайной головкой, крестообразным шлицем и полной резьбой DIN7982 (С-Н) 4,8х60 А2 | шт | 2560 |
| 19 | Дюбель универсальный 8х52 мм | шт | 2560 |