## Лист1
Заявка
на оборудование ИОС-5
№п.п. | Наименование | Ед.изм | Кол - во | Цена | Сумма | Адрес иннет
Оборудование громкоговорящей связи.
2 | Модуль аналоговых подсистем Armtel ACM IP | шт | 2 |  | 0
3 | Усилитель Armtel TDA500 | шт | 2 |  | 0
4 | Громкоговоритель Armtel LS-25 | шт | 5 |  | 0
7 | Резисторы 120 Ом 0,5 W | шт | 50 |  | 0
| Оборудование видео |  |  |  | 0
10 | Термочехол для Nanostation M2: NS-T70 (10 К) | шт | 17 |  | 0
16 | Видеокамера DS-2CD2742FWD-IZS | шт | 13 |  | 0
17 | Кронштейны DS-1272ZJ-110B | шт | 13 |  | 0
23 | Шлакбаум Doorhan Barrier Pro 6000 | шт | 1 |  | 0
24 | Фотоэлемент для шлакбаума DoorHan PHOTOCELL-N | компл. | 1 |  | 0
26 | Контрольный считыватель PERCo IR05.2 | шт | 1 |  | 0
| Оборудование и комплектующие управления и коммутации |  |  |  | 0
37 | Сервер: производитель: Supermicro ; Форм-фактор сервера: 2U; Процессор: Intel® Xeon® E3-1220 v6 (4c, 3,00 GHz, 8 MB SmartCache); Количество процессоров: Двухпроцессорный; Объём оперативной памяти: 16Gb; Контроллер дисковой подсистемы: PCI-E RAID 0/1/5/6/10/50/60 (LSI MegaRAID SAS 9361-8i SGL (8 port); Накопители тип 1: SSD 240GB Read-Intensive; Количество накопителей типа 1: 2; Накопители тип 2: HDD 1.8TB SAS 7.2K rpm; Количество накопителей типа 2: 6; Сетевой интерфейс: 2x 1GbE RJ-45; Дополнительные интерфейсы: Не выбрано; Блок питания: Два, с возможностью горячей замены; Удаленные мониторинг и управление: Стандартные; Операционная система: Коробочная версия MS Windows Server 2016 Standard Edition; | шт | 1 |  | 0
42 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором, чёрный R-FAN-2T-9005 | шт | 1 |  | 0
44 | Cisco Catalyst WS-C3750V2-24TS-S - 24xFE + 2xGE (SFP) | шт | 2 |  | 0
45 | Патч панель NETLAN EC-URP-24-UD2 | шт | 4 |  | 0
46 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 12U (600 × 520), съемные стенки, дверь стекло ШРН-М-12.500 | шт | 1 |  | 0
47 | Модуль SFP оптический SNR-SFP-LX-40 | шт | 4 |  | 0
48 | NEOMAX Крепеж для шкафа (винт, шайба и гайка) для 19" (100 шт) | шт | 2 |  | 0
49 | Кросс оптический SNR-ODF-24R-8SC-P | шт | 2 |  | 0
52 | Блок розеток 19" 8 розеток евро, 10А, с выключателем, без шнура MDX-PDU-8E-10A-Sw | шт | 5 |  | 0
55 | Кабели питания C14-C13 2метра | шт | 20 |  | 0
56 | Кабели питания евро вилка –C13 2 метра | шт | 20 |  | 0
62 | Кабельный органайзер SNR-FB-ORG | шт | 8 |  | 0
| Кабели слаботочки и СКС |  |  |  | 0
66 | Кабель F/UTP Cat5e 2х2х0,52 PVC бухта 200 м | шт | 1 |  | 0
доп | Кабель для СКУД: ШВВПНГ-LS 2Х0,75 | м | 200 |  | 0
75 | Каркас Avanti для In-liner Front 2 модуль (4402812) | шт | 30 |  | 0
| Инструмент и расходные материалы |  |  |  | 0
90 | Электрический керамический паяльник ЕС Plug В 220 Вт в 60 Вт регулируемая температура | шт | 1 |  | 0
91 | Набор инструмента RJ45 RJ11 RJ12 CAT5 CAT5e портативный локальной сети Repair Tool Kit кабель Utp тестер и плоскогубцы, обжимные щипцы, зажим разъем PC, 11 шт./компл. | шт | 1 |  | 0
92 | Инструмент обжимной: плоскогубцы набор провода кабель зачистки плоскогубцы костюм плюс 8 челюсти для всех видов холодного пресса и рукав терминал Мультитул комплект | шт | 1 |  | 0
93 | Спирт этиловый | л | 0.5 |  | 0
95 | Канифоль Rexant 09-3709 | шт | 1 |  | 0
101 | Маркировочные таблички | шт | 100 |  | 0
110 | FIS-34-(1)55, Салфетки Kim-Wipers безворсовые (280 шт) | уп | 1 |  | 0
| Программное обеспечение |  |  |  | 0
111 | Операционная система Windows 10 pro коробочная версия | шт | 1 |  | 0