Заявка В1, Т3,

* Нет данного производителя, предложите аналог

1. Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPR Ø25 (Ду 20) мм. “Valtec” 45 м.
2. Труба полипропиленовая PPR Ø20 (Ду 15) мм. Армированная

стекловолокном PPR “Valtec” 85 м.

1. Труба полипропиленовая PPR Ø20 (Ду 15) мм. “Valtec” ” армированная стекловолокном 40м.
2. Труба полипропиленовая PPR Ø32 (Ду 25) мм. “Valtec” 50 м.
3. Изоляция трубная d=9мм. d50 “энергофлекс” 20 м.
4. Изоляция трубная d=9мм. d32 “энергофлекс” 54 м.
5. Изоляция трубная d=9мм. d25 “энергофлекс” 12 м.
6. Тройник полипропиленовый Ду25 5 шт.
7. Тройник полипропиленовый Ду20 9 шт.
8. Отсечной вентиль латунный d50 “Valtec” 1 шт.
9. Отсечной вентиль латунный d32 “Valtec” 1шт.
10. Отсечной вентиль латунный d25 “Valtec” 5 шт.
11. Отсечной вентиль латунный d20 “Valtec” 20 шт.
12. Воздухоотводящий клапан Ду15мм. “Valtec” 1 шт.
13. Американка PPR 3/4ʺНР × 25 мм “Valtec” 20 шт.
14. Американка PPR 1ʺНР × 32 мм “Valtec” 5 шт.
15. Американка PPR 1 1/4 ʺ НР × 40мм “Valtec” 1 шт.
16. Американка PPR 2ʺНР × 63 мм “Valtec” 1 шт.
17. Водорозетки PPR ½ʺ × 20 мм “Valtec” 10 шт.
18. Отводы Ø20 PPR “Valtec” 30шт
19. Отводы Ø25 PPR “Valtec” 30 шт.
20. Отводы Ø32 PPR “Valtec” 20 шт.
21. Переход PPR ½ НР × 20 мм. 20 шт.
22. Переход PPR 3/4ʺНР × 25 мм. 10 шт.