**Техническое задание на поставку товара**

Силовые трансформаторы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование материала по группам** | **Марка, ГОСТ, чертеж…**  | **Ед. изм.** | **кол-во** |
|   |
| 1 | Трансформатор | ТМ-6300 в соответствии с техническими характеристиками, указанными в опросном листе.ПС «Березняки» | шт | 2 |
| 2 | Трансформатор | ТМ-4000 в соответствии с техническими характеристиками, указанными в опросном листе.ПС «Стародубская» | шт | 1 |

Продукция должна быть новой (выпуска 2017-2019 года) и ранее не использованной.

**Место поставки товара:**

При отправке продукции через транспортно-экспедиторскую компанию: г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная,1 ПАО «Сахалинэнерго».

транспортное обеспечение - ж/д, автотранспорт.

**Срок поставки товара:** в течение 120 календарных дней с момента направления заявки и подписания спецификации к договору.